Puuraukude kirjeldused

PA-1 (10,0 m)

(X: 6498205; Y: 478561)

0–0,6 m	Täitepinnas: muld, killustik, lubjakivi tükid. Reostustunnused puuduvad.

0,6–1,7 m	Savimöllmoreen, pruunikas hall, sitke-kõva, jämepurdu 30-40%.   puuduvad.

1,7 m		Lubjakivi.

PA-2 (9,8 m)

(X: 6498214; Y: 478546)

0–0,6 m	Täitepinnas: muld, savimöllmoreen, lubjakivi tükid. Reostustunnused puuduvad.

0,6–2,35 m	Savimöllmoreen, pruunikas hall, sitke-kõva, jämepurdu 20-30%. Reostustunnused puuduvad.

2,35 m		Lubjakivi.

PA-3 (9,9 m)

(X: 6498197; Y: 478533)

0–0,2 m		Muld.

0,2–0,4 m	Täitepinnas: muld, lubjakivi tükid, liiv. Reostustunnused puuduvad.

0,4–2,0 m	Savimöllmoreen, pruunikas hall, sitke-kõva, jämepurdu 20-30%. Reostustunnused puuduvad.

2,0 m		Lubjakivi.

Pinnaseproov: PA-3 sügavus 0,2–1,0 m

PA-4 (9,9 m)

(X: 6498178; Y: 478543)

0–0,7 m	Täitepinnas: muld, savimöllmoreen, lubjakivi tükid. Reostustunnused puuduvad.

0,7–2,1 m	Savimöllmoreen, pruunikas hall, sitke-kõva, jämepurdu 20-30%. Reostustunnused puuduvad.

2,1 m		Lubjakivi.

Pinnaseproov: PA-4 sügavus 1,0–2,0 m

PA-5 (9,9 m)

(X: 6498184; Y: 478578)

0–1,3 m	Täitepinnas: muld, peenliiv, kollakaspruun. Reostustunnused puuduvad.

1,3–2,6 m	Savimöllmoreen, pruunikas hall, sitke-kõva, jämepurdu 20-30%. Reostustunnused puuduvad.

2,6 m		Lubjakivi.

PA-6 (10,1 m)

(X: 6498196; Y: 478579)

0–0,3 m	Täitepinnas: muld, lubjakivi tükid. Reostustunnused puuduvad.

0,3–1,45 m	Täitepinnas: peenliiv, kollakaspruun. Reostustunnused puuduvad.

1,45–2,7 m	Savimöllmoreen, tume hall, sitke-kõva, jämepurdu 20-30%. Reostustunnused puuduvad.

2,7 m		Lubjakivi.

Pinnaseproov: PA-6 sügavus 1,4–2,4 m