[image: image62.emf][image: image63.jpg]Kesklabor

Central Lab




Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ


Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ



 vi

Töö nimetus: 

Eesti merealal asuvate kaadamisalade merepõhjasetete füüsikaliste ja keemiliste näitajate väljaselgitamine
Töö tellija:

Keskkonnaministeerium
Töö teostaja:

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Marja 4D

Tallinn, 10617

Tel. 6112 900

Fax. 6112 901

info@klab.ee
www.klab.ee
Lepingu nr:

4-1.1/14/160

Töö valmimisaeg:
10. detsember 2014
Sisukord

41. Sissejuhatus


42. Töö eesmärk


53.  Materjal ja metoodika


53.1. Uuringus kasutatud proovivõtu- ja analüüsimeetodid


53.1.1.
Proovivõtt


53.1.2.
PAH setetes


63.1.3.
Raskmetallide analüüs ICP/OES-ga


63.1.4.
Naftasaaduste (süsivesinikud C10 – C40) sisalduse  määramine setetes


73.1.5.
Pestitsiidid, klorobenseenid ja polüklooritud bifenüülid pinnases


83.1.6.
Klorofenoolide määramine setetes


93.1.7.
Tinaorgaanika setetes


93.1.8.
Fenoolid setetes


103.1.9.
Setete teimimismeetodid


113.1.10
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH analüüsimeetodid


114.
Hüdrograafilised mõõdistustööd


125.
Tulemused


125.1. Peitenina


175.2. Paljassaare


195.3. Vormsi NW


195.4. Vormsi S


195.5. Aksi


195.6. Kärdla


195.7.Rukkirahu


195.8. Munalaiu


195.9. Paldiski


195.10. Pärnu


195.11. Virtsu


195.12. Suur Katel


196. Kokkuvõte




1. Sissejuhatus


Riigikogu 16.04.2013. aasta otsusega ühines Eesti Vabariik „Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga“ (edaspidi 1996. aasta protokoll). 1996. aasta protokoll reguleerib jäätmete ning muude ainete kaadamist merel sh lubade andmist, mis hõlmab ka kaadamiskoha valikut. Valiku tegemisel on muuhulgas vaja teada kaadamiskoha merepõhja füüsikaliste ja keemilisi näitajaid.
Vastavalt merestrateegia raamdirektiivi 2008/56/EÜ (MSRD)  artikli 1 lõikele  1 tuleb tagadada vajalike meetmete kasutusele võtmine hiljemalt aastaks 2020, et saavutada või säilitada mereakvatooriumis hea keskkonnaseisund. MSRD artikli 1 lõige 2 paneb igale liikmesriigile kohustuse töötada välja ökosüsteemil põhinevast lähenemisviisist lähtudes ja rakendada oma merealas merestrateegia, mille eesmärk on: a) kaitsta ja säilitada merekeskkonda, hoida ära selle seisundi halvenemine või taastada võimaluse korral mereökosüsteemid piirkondades, kus need on kahjustatud; b) hoida ära ja vähendada heiteid merekeskkonda, et järkjärgult kõrvaldada reostus, nagu on osutatud artikli 3 punktis 8, eesmärgiga tagada, et see ei mõjutaks ega ohustaks oluliselt mere elustiku mitmekesisust, mere ökosüsteeme, inimese tervist ega mere õiguspäraseid kasutusviise.
Vastavalt veepoliitika raamdirektiivile 2000/60/EÜ (VRD) tuleb tagada pinnavee hea seisund aastaks 2015. VRD eesmärk on veekeskkonna kaitse ja veekogumite seisundi parandamine, muuhulgas erimeetmete kaudu prioriteetsete ainete vettejuhtimise, heidete ja kao järkjärguline vähendamine ning prioriteetsete ohtlike ainete vettejuhtimise, heidete ja kao lõpetamine või järkjärguline kõrvaldamine. 
2. Töö eesmärk

Keskkonnaministeerium sõlmis  25.juunil 2014.a Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ-ga töövõtulepingu nr  4-1.1/14/160 „Eesti merealal asuvate kaadamisalade merepõhjasetete füüsikaliste ja keemiliste näitajate väljaselgitamine“.
Kaadamisalade valikul lähtus töö Tellija  Riigikogu 16.04.2013. aasta otsusest, millisega ühines Eesti Vabariik „Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga“. Protokoll reguleerib jäätmete ning muude ainete kaadamist merel sh lubade andmist, mis hõlmab ka kaadamiskoha valikut.
Tellija valikul on uuringu objektideks järgmised kaadamisalad: Aksi, Kärdla, Munalaiu, Paldiski, Paljassaare, Peitenina, Pärnu, Rukkirahu, Suure Katel, Virtsu, Vormsi NW ja Vormsi S.

Töö eesmärgiks on välja selgitatada setete paiknemine 12 alal, igalt alalt võeti 5 üksikproovi, millest analüüsiti iga üksikproovi füüsikalised näitajad ja keskmistatud proovi keemilised näitajad. 

3.  Materjal ja metoodika

Proovivõtt toimus ajavahemikul august - oktoobrer 2014.a vastavalt rahvusvahelisele standardile EVS-EN ISO 5667-19.

Töö täitjal on kehtiv proovivõtja atesteerimistunnistus ja vastav proovivõtumeetod kuulub

akrediteerimisulatusse.  Kaadamisaladelt võeti proovid punktproovidena. Punktproov on pisteliselt võetud üksikproov, mis iseloomustab põhjasette kvaliteeti ainult proovivõtu ajal ja kohas. Iga kaadamisala kohta võeti 5 punktproovi.

Iga kaadamisala kohta segati keskmistatud proov (punktproovide segu kindlates proportsioonides) 5 punktproovist.

Proovide säilitamine ja transport viidi läbi vastavalt EVS-EN ISO 5667-15 kehtestatud nõuetele. 

Proove analüüsiti kahes laboris:

1. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ laboris (EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L008);

2. GBA Gesellschaft für Bioanalytik MBH Pinnebergi laboris (Dakks poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga DPL-14170-01-00 (www.dakks.de)).
3.1. Uuringus kasutatud proovivõtu- ja analüüsimeetodid

3.1.1. Proovivõtt

Proovid on võetud ja transporditud "Veeseaduse" § 121 lõike 3 alusel keskkonnaministri määrusega kehtestatud nõuete kohaselt.
Proovivõtupunktid valiti Tellija poolt antud koordinaatide ulatuses lähtudes põhimõttest, et esindatud oleks ala kõik sügavused iseloomustamaks kaadamisala. Proovivõtul fikseeriti proovivõtukoha koordinaadid GPS seadme abil. Proovivõtuvahendite valik sõltub uuritavast alast. 
Proovivõtuvahendina kasutati tragi-proovivõtuseade. Koosneb kahest anumast, mis on omavahel ketiga ühendatud. Proovivõtuseade lohiseb mööda põhja ja kogub põhjas olevaid setteid. Töötamiseks kasutatakse markeeritud trossi.

3.1.2. PAH setetes

Metoodika põhineb rahvusvahelisel standardil ISO 18287 (Soil quality – Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) – Gas chromatographic methods with mass spectrometric detection (GC-MS)).
Meetod sobib erinevatele tahketele materjalidele nagu pinnas, sete ja muda, väga erinevatel saastatuse tasemete juures PAH-ide määramiseks. Standardi järgi määratakse kvantitatiivselt 16 polüaromaatset ühendit, mis kuuluvad EPA (Environmental Protection Agency, Ameerika Ühendriigid) prioriteetsete ühendite nimekirja. Nimekirja kuuluvad järgmised PAH ühendid: naftaleen, atsenaftüleen, atsenafteen, fluoreen, fenantreen, antratseen, fluoranteen, püreen, krüseen, benso(a)antratseen, benso(k)fluoranteen, benso(b)fluoranteen, benso(a)püreen, indeno(1,2,3-ed)püreen, dibenso(a,h)antratseen ja benso(g,h,i)perüleen. 
Proovid, mille kuivaiane sisaldus on alla 50% kuivatatakse eelnevalt 30 oC juures, suurema kuivaine sisalduse juures kasutatakse märga proovi. Proovid ekstraheeritakse atsetooni ja n-heksaani seguga, millele lisatakse deuteeritud PAH-ide sisestandadid. Ekstraktsioon viiakse läbi ultrahelivannis. Atsetoon ja teised polaarsed ühendid eraldatakse ekstraktist selle veega pesemisel. Ekstrakt kuivatatakse keemiliselt naatriumsulfaadiga ja kontsentreeritakse 40 oC juures 1 ml-ni rotatsioonaurustil. Seejärel ekstrakt puhastatakse silikageelikolonnis, kontsentreeritakse uuesti ja analüüsitakse gaasikromatograaf-massispektromeetriliselt SIM (selected ion monitoring) meetodil. Ühendid lahutatakse  sobiva temperatuuriprogrammi abil 30-meetrisel (5% fenüül)-metüülpolüsiloksaan statsionaarse faasiga kapillaarkolonnil. Ühendite identifitseerimiseks kasutatakse ühenditele spetsiifilisi massi ja laengu suhteid (m/z). Tulemused arvutatakse läbi sisestandardiga kalibreerimise, mis minimiseerib juhuslikud vead nagu ebaõnnestunud süstimine, kergemad proovimaatriksi mõjud jm.
Tulemused esitatakse üksikkomponendile või PAH-ide summale mg/kg kuivaine kohta (mg/kg KA).
PAH-ide määramiseks kasutatakse Agilent Technologies gaasikromatograaf-massispektromeetril 6890N/ 5975B MSD (kvadrupool massianalüsaator).
3.1.3. Raskmetallide analüüs ICP/OES-ga
Keskmistatud proovid minereliseeriti lämmastikhappega mikrolaine-mineralisaatoris temperatuuri 200 °C ja rõhul 600 psi. Saadud filtraati analüüsiti induktiivsidestunud plasma aatomemissioonspektromeetriga (ICP/OES) Analüüsimeetod põhineb aatomite emissioonkiirguse mõõtmisel optilise spektromeetri abil. Proov pihustatakse ja saadud aerosool viiakse plasmasse, kus toimub aatomite ergastamine. Elementidele iseloomulikud aatomemissioonspektrid saadakse raadiosagedusliku induktiivsidestunud plasma abil. Kõrvalaine kiirgus eemaldatakse monokromaatori abil ja kiirguse intensiivsust mõõdetakse detektori abil. 
Signaale töödeldakse ja jälgitakse kompuutri abil.
3.1.4. Naftasaaduste (süsivesinikud C10 – C40) sisalduse  määramine setetes
Metoodika aluseks on rahvusvaheline standard (ISO 16703 – Soil Quality - Determination of content of hydrocarbon in the range of C10 to C40 by gas chromatography). 
Metoodika kirjeldab gaasikromatograafilist meetodit, mille abil analüüsitakse kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt pinnast saastavaid naftasaadusi. Naftasaaduste all mõistetakse üldisemalt mittepolaarseid süsivesinikke, mis kuuluvad toorõli (nafta) ja sellest saadud toodete - bensiini, petrooleumi, diiselkütuse, kerge kütteõli ja raske kütteõli ning määrdeõli koostisesse. Metoodika võimaldab analüüsida ka kütustena kasutatavate põlevkiviõli fraktsioonide poolt põhjustatud mittepolaarset saastet. 
Naftasaadusi on võimalik ekstraheerida süsivesinike või nende segude abil, mille keemispiirid on vahemikus 36-69oC ja mis ei adsorbeeru fluorisili pinnale ja on kromatograafiliselt analüüsitavad kasutades mittepolaarset kapillaarkolonni. Retentsiooniajad kromatografeerimisel on n-dekaani (C10H22, keemistemperatuur 174 oC) ja n-tetrakontaani (C40H82, keemistemperatuur 525 oC) vahel.
Pinnaseproov ekstraheeritakse atsetooni ja n-heksaani seguga. Ekstraktsioon viiakse läbi ultrahelivannis. Atsetoon ja mõned teised polaarsed ühendid eraldatakse ekstraktist selle veega pesemisel. Ekstrakt kuivatatakse keemiliselt naatriumsulfaadiga ja kontsentreeritakse 40 oC juures 1 ml-ni inertgaasivoos. Seejärel ekstrakt puhastatakse florislili kolonnis (peab kinni polaarsed ühendid ja laseb läbi mittepolaarsed süsivesinikud) ja analüüsitakse leekionisatsioondetektoriga ühendatud gaasikromatograafil. Ühendid lahutatakse  sobiva temperatuuriprogrammi abil 15-meetrisel 100% metüülpolüsiloksaan statsionaarse faasiga kapillaarkolonnil. Naftasaaduste sisaldus arvutatakse välisstandardiga kalibreerimise kaudu. n-Alkaanide keemispiiride järgi tehakse kindlaks reostuse põhjustanud naftasaaduse keemispiirid. Saadud kromatogrammide võrdlemisel turustatavate naftasaaduste kromatogrammidega määratakse kindlaks kütuse liik. 
Naftasaadusete tulemused esitatakse mg/kg kuivaine kohta (mg/kg KA).
Naftasaaduste määramiseks kasutatakse Agilent Technologies gaasikromatograafi (GC/FID) 7890N.
3.1.5. Pestitsiidid, klorobenseenid ja polüklooritud bifenüülid pinnases

Setteproovide ettevalmistuse aluseks on EPA meetodid nr 3550C (Ultrasonic extraction) ja EPA 3660B (Sulfur cleanup). Prooviettevalmistuse läbinud prooviekstrakti kromatograafiline analüüs põhineb standardmeetodil: EVS-EN ISO 6468:1999 (Vee kvaliteet. Mõnede kloororgaaniliste insektitsiidide, polüklorobifenüülide ja klorobeseenide sisalduse määramine. Gaasikromatograafiline meetod pärast vedelik-vedelik ekstraheerimist.

Meetod sobib erinevates tahketes materjalides nagu pinnas, sete, muda ja jäätmed, pestitsiidide, nende laguproduktide, klorobenseenide ja polüklooritud bifenüülide määramiseks. Vastavalt katsemetoodikale määratakse kvantitatiivselt 31 pestitsiidi ja 17 polüklooritud bifenüüli. 
Nimekirja kuuluvad pestitsiidid või nende laguproduktid: 1,3,5-triklorobenseen, 1.2.4-triklorobenseen, 1,2,3-triklorobenseen, 1,2,3,4-tetraklorobenseen, 1,2,3,5-tetraklorobenseen, 1,2,4,5-tetraklorobenseen, pentaklorobenseen, heksaklorobenseen,  heksaklorobutadieen, diklobeniil, trifluraliin, -heksakloro-tsükloheksaan, -heksakloro-tsükloheksaan, -heksakloro-tsükloheksaan, -heksakloro-tsükloheksaan, kvintoseen, heptakloor, aldriin, endriin, isodriin, dieldriin, isobensaan, heptakloor eksoepoksiid, heptakloor endoepoksiid, -endosulfaan, endosulfaansulfaat, p,p´-DDE, p,p´-DDD, p,p´-DDT, metoksükloor. 
Nimekirja kuuluvad polüklooritud bifenüülid (PCB): PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 126, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169 ja PCB 180.

Proovid, mille kuivaiane sisaldus on alla 50% kuivatatakse eelnevalt 30 oC juures, suurema kuivaine sisalduse juures kasutatakse märga proovi. Proovid ekstraheeritakse atsetooni ja n-heksaani seguga, millele lisatakse sisestandardid ja saagise standard. Ekstraktsioon viiakse läbi ultrahelivannis. Atsetoon ja teised polaarsed ühendid eraldatakse ekstraktist selle veega pesemisel. Ekstrakt kuivatatakse keemiliselt naatriumsulfaadiga ja kontsentreeritakse 40 oC juures 1 ml-ni rotatsioonaurustil. Seejärel ekstrakt puhastatakse silikageelikolonnis, kontsentreeritakse uuesti ja analüüsitakse gaasikromatograafil, mis on ühendatud kolmekordse kvadrupol- massispektromeetrilise detektoriga (GC/MS/MS). Ühendid lahutatakse  sobiva temperatuuriprogrammi abil 60-meetrisel (5% fenüül)-metüülpolüsiloksaan statsionaarse faasiga kapillaarkolonnil. Ühendite identifitseerimiseks kasutatakse ühenditele spetsiifilisi massi ja laengu suhteid (m/z). Tulemused arvutatakse läbi sisestandardiga kalibreerimise, mis minimiseerib juhuslikud vead nagu ebaõnnestunud süstimine, kergemad proovimaatriksi mõjud jm.
Tulemused esitatakse üksikkomponendile mg/kg kuivaine kohta (mg/kg KA).
Pestitsiidide, klorobenseenide ja PCB-de määramiseks kasutatakse Agilent Technologies gaasikromatograaf-tandem-massispektromeetrit 7000 MSD (kvadrupool/kvadrupool massianalüsaator). 

3.1.6. Klorofenoolide määramine setetes

Klorofenoolid on ühendid, mis sisaldavad aromaatset tuuma hüdroksüülrühmaga ja ühe kuni viie kloori aatomiga.
Standardtööjuhend sobib 19 klorofenooli (2-, 3- ja 4-klorofenooli, 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- ja 3,5-diklorofenooli, 2,3,4-, 2,3,5-, 2,3,6-, 2,4,5-, 2,4,6- ja 3,4,5-triklorofenooli, 2,3,4,5-, 2,3,4,6- ja 2,3,5,6-tetraklorofenooli ja pentaklorofenooli) määramiseks. 
Klorofenoolid ekstraheeritakse pinnasest veega. Ekstraktsioon viiakse läbi ultrahelivannis. Proovis olevad klorofenoolid derivatiseeritakse äädihappeanhüdriidiga nendele vastavateks atsetaatideks ja ekstraheeritakse veest heksaaniga ning detekteeritakse gaaskromatograafiliselt kasutades massispektromeetrilist detektorit. 

Ühendid lahutatakse  sobiva temperatuuriprogrammi abil 60-meetrisel (5% fenüül)-metüülpolüsiloksaan statsionaarse faasiga kapillaarkolonnil. Ühendite identifitseerimiseks kasutatakse ühenditele spetsiifilisi massi ja laengu suhteid (m/z). Klorofenoolide  sisaldused arvutatakse sisestandardiga kalibreerimise kaudu. 

Klorofenoolide tulemused esitatakse üksikühendile mg/kg kuivaine kohta (mg/kg KA).
Klorofenoolide kasutatakse määramiseks Agilent Technologies gaasikromatograafi-massispektromeetrit (GC/MS)  7890B/5977A.
3.1.7. Tinaorgaanika setetes
Metoodika põhineb rahvusvahelisel standardil EVS-EN ISO 23161:2011 Soil quality – Determination of selected organotin compounds – Gas-chromatographic method (ISO 23161:2009).

Metoodikaga saab määrata tahkes aines erinevaid tinaorgaanilisi ühendeid: monobutüültina katioon (MBT), dibutüültina katioon (DBT), Tributüültina katioon (TBT), tetrabutüültina katioon (TTBT), monooktüültina katioon (MOT), dioktüültina katioon (DOT), Trifenüültina katioon (TPhT) ja Tritsükloheksüültina katioon (TcyT). Meetod sobib pinnases, setetes, mudades, jäätmetes ja teistes tahketes materjalides tinaorgaanika määramiseks. Tinaorgaaniliste ühendite katioonid on määratavad vastavalt standardile ainult peale derivatiseerimist, vaid tetrabutüültina on alküülvormis ja seda saab määrata ilma derivatiseerimiseta.
Proovid kuivatatakse eelnevalt 30 oC juures vaakumahjus. Proovidele lisatakse sisestandardid ja ekstraktsiooni lahustite segu (metanool:äädikhape:vesi). Ekstraktsioon viiakse läbi ultrahelivannis. Seejärel viiakse lahuse pH 40% NaOH-ga 4,5-ni ja alküleeritakse tinaorgaanilised ühendid naatriumtetraetüülboraadiga, derivaadid ekstraheeritakse heksaaniga. Ekstrakt kontsentreeritakse 30 oC juures 1 ml-ni rotatsioonaurustil ja kuivatatakse keemiliselt naatriumsulfaadiga. Seejärel ekstrakt puhastatakse silikageelikolonnis, kontsentreeritakse uuesti ja analüüsitakse gaasikromatograaf-massispektromeetriliselt SIM (selected ion monitoring) meetodil. Ühendid lahutatakse  sobiva temperatuuriprogrammi abil 30-meetrisel (5% fenüül)-metüülpolüsiloksaan statsionaarse faasiga kapillaarkolonnil. Ühendite identifitseerimiseks kasutatakse ühenditele spetsiifilisi massi ja laengu suhteid (m/z).  Tulemused arvutatakse läbi sisestandardiga kalibreerimise, mis minimiseerib juhuslikud vead nagu ebaõnnestunud süstimine, kergemad proovimaatriksi mõjud jm.
Tulemused esitatakse üksikkomponendile µg/kg kuivaine kohta (µg/kg KA).
Tinaorgaaniliste ühendite määramiseks kasutatakse Agilent Technologies gaasikromatograaf-massispektromeetril 6890N/ 5975B MSD (kvadrupool massianalüsaator).
3.1.8. Fenoolid setetes

Metoodika kirjeldab vedelikkromatograafilist meetodit, mille abil analüüsitakse kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt pinnast saastavaid fenoolseid ühendeid. Detektorina kasutatakse elektrokeemilist detektorit ja lahutus toimub mittepolaarse kolonniga.

Määratavad fenoolsed ühendid on fenool, m-kresool ja p-kresool, o-kresool, 2,3-dimetüülfenool, 2,6-dimetüülfenool, 3,4-dimetüülfenool, 3,5-dimetüülfenool, resortsiin, 5-metüülresortsiin ning 2,5-dimetüülresortsiin.

Pinnaseproov ekstraheeritakse deioniseeritud veega. Ekstraktsioon viiakse läbi orbitaalloksutil. Ekstraktist eraldatakse uuritavad fenoolid mittepolaarse tahkefaas ekstraktsiooni padruniga. Padrunist pestakse fenoolsed ühendid välja atsetonitriili, metanooli ja 1% äädikhappe seguga ning seejärel analüüstakse ühendeid vedelikkromatograafil elektrokeemilise detektoriga. Fenoolsed ühendid lahutatakse Poroshell SB-C18 kolonniga. Fenoolsete ühendite sisaldused arvutatakse välisstandardiga kalibreerimise kaudu ning identifitseerimiseks kasutatakse retentsiooniaegade võrdlust referentsainetega.

Fenoolsete ühendite tulemused esitatakse mg/kg kuivaine kohta (mg/kg KA).

Kasutatakse fenoolsete ühendite määramiseks Agilent Technologies kõrgsurvevedelikkromatograafi 1290 Infinity ja elektrokeemilist detektorit Antec Decade II.

3.1.9. Setete teimimismeetodid

Proovide ettevalmistus 

Proove hinnatakse visuaalselt, segatakse ühtlaseks, keskmiseks prooviks. Proovid kuivatatakse õhkkuivaks ja peenendatakse. Üksikproovi iseloomustamiseks määratakse pinnase lõimis (granulomeetria), erimass, orgaanilise aine sisaldus (kuumutuskadu), karbonaatide sisaldus  ja savipinnasel plastsuspiirid (Atterbergi piirid).

Looduslik veesisaldus (w%) - CEN ISO/TS 17892 – 1:2004

Kaalumeetod, proovi kuivatamine 105oC juures. Veesisaldus arvutatakse kaalukao protsendina pinnase absoluutsest kuivkaalust.

Erimass (s g/cm3) CEN ISO/TS 17892-3:2004

Püknomeetermeetod, määramine destilleeritud vees. Määratakse fraktsioonist < 2 mm.

Lõimis (granulomeetria) – CEN ISO/TS 17892 – 12:2004
Sõelanalüüs (fraktsioonid >60 mm kuni < 0,06 mm) ja pipettanalüüs (4 fraktsiooni alates 0,06 mm kuni < 0,002 mm). Dispergaator 2 % naatriumheksametafosfaat Na6(PO3)6. Koostatakse lõimisekõver ning leitakse d10, d30, d50 ja d60 ja lõimisetegur Cu.

Atterbergi piirid (plastsuspiirid) voolavuspiir wLS %; plastsuspiir wP %; plastsusarv IPS   %; voolavusarv IL% - CEN ISO/TS 17892 – 12:2004

Määratakse õhkkuivast peenendatud pinnasest – fraktsioonist <0,425 mm. Voolavuspiir määratakse rootsi koonusega (600/60g) ja plastsuspiir rullimismeetodil. Plastsusarv arvutatakse  valemi IP = wLs – wP ja voolavusarv valemi IL = (wn – wP) / IP järgi.

Orgaanilise aine sisaldus (kuumutuskadu) –  u %  DIN 18128
Määratakse absoluutsest kuivpeenendatud pinnasest – fraktsioonist < 2 mm põletades pinnast 5500C juures. Kuumutuskadu arvutatakse proovi kaalukao protsendina enne ja pärast põletamist.

Karbonaatide sisaldus –  CaCO3 % DIN 18129
Määratakse kaltsimeetriga karbonaatide sisaldus fraktsioonis < 2 mm  kasutades karbonaatide lahustamiseks vesinikkloriidhapet (HCl). 
3.1.10 GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH analüüsimeetodid
· Broomitud difenüületrid DIN EN ISO 22032

· Ftalaadid E DIN 19742 (2012-04)ª
· Polüklooritud dibensofuraanid (PCDF);, Dioksiinid (PCDD);VDI  3499 T.2/ DIN 38414-S24

· Klooritud parafiinid ISO 12010ª

· Perfluoroühendid DIN 38414-14ª
4. Hüdrograafilised mõõdistustööd

Hüdrograafilisi mõõdistustöid viis läbi OÜ Meremõõdukeskus. Mõõdistustööde aruandes on lisatud lisadena 1 -12 koos lisadega. 

Lisa 1 – Peitenina hüdrograafilised mõõdistustööd

Lisa 2 – Paljassaare hüdrograafilised mõõdistustööd
Lisa 3 - Vormsi NW hüdrograafilised mõõdistustööd

Lisa 4 – Vormsi S hüdrograafilised mõõdistustööd

Lisa 5 – Aksi hüdrograafilised mõõdistustööd

Lisa 6 – Kärdla hüdrograafilised mõõdistustööd

Lisa 7 – Rukkirahu hüdrograafilised mõõdistustööd

Lisa 8 – Munalaiu hüdrograafilised mõõdistustööd

Lisa 9-Paldiski hüdrograafilised mõõdistustööd

Lisa 10 – Pärnu hüdrograafilised mõõdistustööd

Lisa 11 – Virtsu hüdrograafilised mõõdistustööd

Lisa 12 - Suur Katel  hüdrograafilised mõõdistustööd

Uuringu tulemusena kaardistati 12 kaadamisala merepõhi ja selgitati välja setete paiknemine aladel valitud 5 proovipunktis.
5. Tulemused
Setete puhul on tinglikult võetud piirväärtused Keskkonnaministri 11.08.2010.a määrusest nr 38 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“. Tulemused on esitatud ainetegruppide kaupa. Tekstis on viidatud ühenditele mis ületasid määramispiiri
Ainele on lisatud sihtarv ja piirarv vastavalt Keskkonnaministri määrusele 38 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“ vastu võetud 11.08.2010. Piirarv on aine väärtus, näitab ohtliku aine sellist sisaldust pinnases, millest suurema väärtuse korral loetakse pinnas reostunuks. Sihtarv näitab ohtliku aine sellist sisaldust pinnases, millega võrdse või väiksema väärtuse korral loetakse pinnase seisund heaks.
Järgnevalt on käsitletud uuringu tulemusi kaadamisalade põhiselt.
5.1. Peitenina

Peitenina proovivõtukohad 

	Koht
	Proovivõtukoha koordinaadid

	
	X
	Y

	Proovivõtukoht (P1)
	6595535
	704362

	Proovivõtukoht (P2)
	6594529
	704643

	Proovivõtukoht (P3)
	6593734
	703493

	Proovivõtukoht (P4)
	6593721
	702621

	Proovivõtukoht (P5)
	6594759
	703708


Proovid võeti 16.10.2014 tragi-proovivõtuseadmega. Ilmastiku tingimused proovivõtu ajal: õhutemperatuur 6⁰C, vahelduv pilvisus, sademeteta, tugev idakaare tuul, lainetus 1,5-2 m.

Setete lõimise kirjeldus on esitatud tabelis nr 1 ja pinnase omaduste iseloomustus tabelis nr 2.

Keskmistatud proovi  keemilise analüüsi tulemused on esitatud tabelis 25 lisas 13

Analüütilist määramispiiri ületavad Ba, Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Cr sisaldused. Cd sisaldus ületab KeM 11.08.2010 määruse nr 38 sihtarvu.
Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused (lisas 1)

Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused näitavad, et ala on kaadamiseks sobilik ja ala on suure mahutavusega.
[image: image1.emf]
Joonis 1 Peitenina proovivõtukohad

[image: image2.emf]Lõimis

Sau C

u

koht märgis-

Pinnas

Jäme Kesk Peen Jäme Kesk Peen Jäme Kesk Peen

tus EVS 1997-1:2003

>60

60...20

20…6

6…2

kokku 2…0,6

0,6…0,2

0,2…0,06

kokku

0,06...0,02

0,02...0,006

0,006...0,002

kokku <0.002

d

60

 / d

10

P1 138

keskplastne möllsavi

0 2,0 0,7 0,1 2,8 0,7 1,3 7,6 9,6 9,3 28,8 22,1 60,2 27,4 87,6 31,3 >4,6

P2 137

väheplastne rohke liivaga möllsavi

0 0,7 0,3 0,6 1,6 4,8 28,3 22,7 55,8 9,0 14,4 9,8 33,2 9,4 42,6 22,1 76,2

P3 136

jämeliiv

0 0 1,7 6,7 8,4 64,3 26,0 0,5 90,8 0,4 0,2 0,1 0,7 0,1 0,8 12,5 2,9

P4 135

väga plastne liivaga möllsavi

0 3,0 0,8 2,3 6,1 6,2 4,8 4,6 15,6 6,3 25,6 20,9 52,8 25,5 78,3 32,6 >6,0

P5 134

väga plastne möllsavi

0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,7 14,9 35,6 22,6 73,1 24,2 97,3 24,9 >4,6 

Pinnase omadused

Eri-                            

mass

Karbo-

naatsus

Kuumutus-

kadu

koht märgis-

Pinnas w

n

w

n

w

n

w

L

S

w

P

I

P

S

I

L

**              

r

s

**              

CaCO

3

**                               

u

tus EVS 1997-1:2003

% % % % % %

g/cm3

% %

P1 138

keskplastne möllsavi

32,8 34,1 33,5 38,7 21,2 17,5 0,70 2,73 1,4 2,3

P2 137

väheplastne rohke liivaga möllsavi

22,4 22,3 22,4 18,2 11,6 6,6 1,63 2,68 0,4 1,0

P3 136

jämeliiv

15,9 16,1 16,0 2,65 0 0,3

P4 135

väga plastne liivaga möllsavi

41,7 43,9 42,8 56,5 32,7 23,8 0,42 2,73 0,5 1,9

P5 134

väga plastne möllsavi

30,2 31,5 30,9 58,4 32,6 25,8 -0,07 2,75 0,1 1,8

vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

Proov

Plastsuspiirid (Rootsi koonus)

Täpsustus

keskm. org. aine ja vähese karb.sisaldusega

vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

jämeliiv

vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

Tabel 1

<0,06

<0,002 / <0,06

Kruus

Veeris

Tabel 2



Proov

Veesisaldus

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

Liiv Möll



[image: image3.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % %

138

keskplastne möllsavi

<0,002 0,002 0,006 0,009 >4,6 87,6 38,7 21,2

137

väheplastne rohke liivaga 

möllsavi

0,0021 0,014 0,10 0,16 76,2 42,6 18,2 11,6

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik          1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 138 lõimisekõver

Proovivõtukoht 

1

2

proovi 

märgistus

Proovi 138 lõimisekõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble


[image: image4.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

136

jämeliiv

0,34 0,63 0,85 1,00 2,9 0,8

135

väga plastne liivaga möllsavi

<0,002 0,003 0,007 0,012 >6,0 78,3 56,5 32,7 23,8

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik          1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi P3 lõimisekõver

Proovi P4 lõimisekõver

Proovivõtukoht 

P3

P4

 proovi 

märgistus

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble


[image: image5.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

134

väga plastne möllsavi

<0,002 0,003 0,0070,0091 >4,6 97,3 58,4 32,6 25,8

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik          1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi P5 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

P5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1

2 3 4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

5.2. Paljassaare

Paljassaare proovivõtukohad 

	Koht
	Proovivõtukoha koordinaadid

	
	X
	Y

	Proovivõtukoht (039)
	6593561
	536827

	Proovivõtukoht (040)
	6593383
	537233

	Proovivõtukoht (036)
	6593609
	537444

	Proovivõtukoht (042)
	6593970
	537518

	Proovivõtukoht (043)
	6594238
	537578


Proovid võeti 22.09.2014 tragi-proovivõtuseadmega. Ilmastiku tingimused proovivõtu ajal: õhutemperatuur 14⁰C, lõunatuul lainetusega 0,2-0,5 m, hoovihmadega.

Setete lõimise kirjeldus on esitatud tabelis nr 3 ja pinnase omaduste iseloomustus tabelis nr 4.
[image: image6.emf]
Joonis 2 Paljassaare proovivõtukohad
Keskmistatud proovi  keemilise analüüsi tulemused on esitatud tabelis 25 lisas 13.
Analüütilist määramispiiri ületavad naftaleeni, fenooli, 2-klorofenooli, TCyT, Ba, Ni, Pb, Zn, Ci, Cr sisaldused.

Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused (lisas 2)

Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused näitavad, et alas on looduslik merepõhi kaetud kaadatud pinnasega.  

Kaadamistööd teostatud süsteemitult. Ala kaadamiseks sobilik, kuid vajalik süsteemi loomine.


[image: image7.emf]Sau C

u

kohtmärgis-

Pinnas

JämeKesk Peen JämeKesk Peen JämeKesk Peen

tus EVS 1997-1:2003

>60

60...20

20…6

6…2

kokku 2…0,6

0,6…0,2

0,2…0,06

kokku

0,06...0,02

0,02...0,006

0,006...0,002

kokku <0.002

d

60

 / d

10

1 039

väheplastne mölline peenliiv

0 0 0,6 1,3 1,9 5,0 27,8 47,9 80,7 8,5 4,3 2,2 15,0 2,4 17,4 13,8 7,8

2 040

keskliiv

0 0 1,8 1,7 3,5 21,5 70,2 3,7 95,4 0,5 0,2 0,1 0,8 0,3 1,1 27,3 2,2

3 036

väheplastne rohke kruusaga jämeliiv

0 0,8 7,7 17,8 26,3 49,3 7,4 12,5 69,2 2,3 1,0 0,5 3,8 0,7 4,5 15,6 14,5

36

möllikas jämeliiv

66,9 10,0 17,0 93,9 3,1 1,4 0,7 5,2 0,9 6,1 14,8

4 042

peenliiv

0 0 0,8 0,6 1,4 2,3 14,2 78,6 95,1 2,1 0,6 0,3 3,0 0,5 3,5 14,3 2,2

5 043

väheplastne möllikas peenliiv

0 0 1,3 0,9 2,2 0,7 4,1 85,1 89,9 5,1 1,2 0,5 6,8 1,1 7,9 13,9 2,0

Eri-                            

mass

Karbo-

naatsus

Kuumut

us-kadu

kohtmärgis-

Pinnas w

n

w

n

w

n

w

L

S

w

P

I

P

S

I

L

**              

r

s

**              

CaCO

3

**                               

u

tus EVS 1997-1:2003

% % % % % %

g/cm3

% %

1 039

väheplastne mölline peenliiv

33,1 33,2 33,2 23,0 19,2 3,8 3,67 2,66 1,2 1,2

2 040

keskliiv

18,5 19,9 19,2 2,64 0,6 0,3

3 036

väheplastne rohke kruusaga jämeliiv

23,3 21,7 22,5 27,0 22,8 4,2 -0,07 2,63 1,8 0,8

4 042

peenliiv

22,0 21,7 21,9 2,67 0,9 0,3

5 043

väheplastne möllikas peenliiv

25,6 25,3 25,5 32,2 28,0 4,2 -0,61 2,62 1,5 0,5

Tabel 3 Lõimis

Proov

Pinnase omadused

Tabel 4

Kruus

Veeris

Proov

Veesisaldus

<0,06

<0,002 / <0,06

Liiv Möll

Plastsuspiirid (Rootsi koonus)

vähese karb. sisaldusega

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

Täpsustus

vähese org. aine ja vähese karb. sisaldusega

vähese karb. sisaldusega

vähese karb. sisaldusega

vähese karb. sisaldusega




[image: image8.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

039

väheplastne mölline peenliiv

0,023 0,075 0,13 0,18 7,8 17,4 23,0 19,2 3,8

040

keskliiv

0,23 0,32 0,45 0,51 2,2 1,1

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik          1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

1

2

Proovi 039 lõimisekõver

Proovi 040 lõimisekõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image9.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

036

väheplastne rohke 

kruusaga jämeliiv

0,11 0,79 1,30 1,60 14,5 4,5 27,0 22,6 4,4

042

peenliiv

0,065 0,09 0,13 0,14 2,2 3,5

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 036 lõimisekõver

Proovi 042 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

3

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1

2

3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble



[image: image10.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

043

väheplastne möllikas 

peenliiv

0,061 0,079 0,099 0,12 2,0 7,9 32,2 28,0 4,2

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 043 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1

2 3 4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble


5.3. Vormsi NW

Vormsi NW proovivõtukohad 

	Koht
	Proovivõtukoha koordinaadid

	
	X
	Y

	Proovivõtukoht (2)
	6552202
	444341

	Proovivõtukoht (402)
	6552088
	443931

	Proovivõtukoht (293)
	6551672
	444103

	Proovivõtukoht (405)
	6551091
	443947

	Proovivõtukoht (414)
	6551105
	444458


Proovid võeti tragi-proovivõtuseadmega. Ilmastiku tingimused proovivõtu ajal: õhutemperatuur 13⁰C, päikesepaisteline, lõunatuul lainetusega 0,5-1,5 m.

Setete lõimise kirjeldus toodud tabelis 5 ja pinnase omadused tabelis 6

Keskmistatud proovi  keemilise analüüsi tulemused on esitatud tabelis 25 lisas 13

Analüütilist määramispiiri ületavad 2-klorofenooli, heptakloor endoepoksiidi, Ba, Pb, Zn, Cu, Cr sisaldused.
[image: image11.emf]
Joonis 3 Vormsi NW proovivõtukohad
Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused (lisas 3.)

Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused näitavad, et kaadamisproduktid on ühtlaselt jaotunud kogu ala peale. Ala paikneb avamerel, lainetuse mõjul on kaadatud materjal uhutud suhtelisel laiali. Alas on näha konkreetseid kaadamise jälgi. Kaadamistööd teostatud süsteemitult. Alas  I maailmasõjaaegne kaubaauriku „Linnea“  vrakk (lisatud joonis 4).  Vrakk aastast 2007 võetud kultuurimälestisena arvele registri numbriga 27805, sellest tulenevalt laineb Muinsuskaitseseaduse §241, mis keelab kaadamise kaitsevööndisse, milleks on 300 meetrit alates vraki väliskontuurist. Kaadamisalast tuleb „Linnea“ vraki ümbrus vastavalt seadusele välja arvata, ülejäänud ala kaadamiseks sobilik.

[image: image12.emf]
Joonis 4 „Linnea“ vraki asukoht kaadamisalas


[image: image13.emf]Lõimis

Sau C

u

kohtmärgis-

Pinnas

JämeKesk Peen JämeKesk Peen JämeKesk Peen

tus EVS 1997-1:2003

>60

60...20

20…6

6…2

kokku 2…0,6

0,6…0,2

0,2…0,06

kokku

0,06...0,02

0,02...0,006

0,006...0,002

kokku <0.002

d

60

 / d

10

1 2

väheplastne mölline peenliiv

0 0 0 0,1 0,1 0,4 3,4 78,6 82,4 11,0 2,8 1,6 15,4 2,1 17,5 12,0 4,8

2 402

väheplastne savine peenliiv

0 0 0,7 0,9 1,6 2,7 26,7 44,4 73,8 1,9 2,5 3,0 7,4 17,2 24,6 69,9>85,0

3 293

väheplastne savine peenliiv

0 0 0 0,2 0,2 1,1 30,0 49,0 80,1 8,6 4,5 2,5 15,6 4,1 19,7 20,8 10,7

4 405

väheplastne savine peenliiv

0 0 0,2 0,2 0,4 1,0 22,7 44,5 68,2 8,0 3,4 5,3 16,7 14,7 31,4 46,8>70,0

5 414

väheplastne savine keskliiv

0 0 0,9 2,3 3,2 5,3 34,9 31,1 71,3 3,9 2,7 4,2 10,8 14,7 25,5 57,6 >110

Pinnase omadused

Eri-                            

mass

Karbo-

naatsus

Kuumut

us-kadu

kohtmärgis-

Pinnas w

n

w

n

w

n

w

L

S

w

P

I

P

S

I

L

**              

r

s

**              

CaCO

3

**                               

u

tus EVS 1997-1:2003

% % % % % %

g/cm3

% %

1 2

väheplastne mölline peenliiv

34,7 35,5 35,1 25,7 20,4 5,3 2,77 2,65 3,1 1,2

2 402

väheplastne savine peenliiv

46,2 47,2 46,7 26,5 16,6 9,9 3,04 2,68 1,7 1,2

3 293

väheplastne savine peenliiv

34,8 33,4 34,1 21,4 18,1 3,3 4,85 2,66 26,1 1,2

4 405

väheplastne savine peenliiv

36,5 39,1 37,8 23,3 15,7 7,6 2,91 2,68 21,5 1,1

5 414

väheplastne savine keskliiv

36,5 35,9 36,2 24,8 15,5 9,3 2,23 2,68 25,4 1,2

vähese org. aine ja rohke karb.sisaldusega

vähese org. aine ja rohke karb.sisaldusega

vähese org. aine ja rohke karb.sisaldusega

EVS 1997-1:2003

Tabel 5

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

Plastsuspiirid (Rootsi koonus) Veesisaldus

vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

Proov

Proov

Tabel 6

Kruus

Veeris

Liiv Möll

<0,06

<0,002 / <0,06



[image: image14.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

2

väheplastne mölline peenliiv

0,027 0,073 0,11 0,13 4,8 17,5 25,7 20,4 5,3

402

väheplastne savine peenliiv

<0,002 0,11 0,14 0,17 >85,0 24,6 26,5 16,6 9,9

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik          1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 402 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

1

2

Proovi 2 lõimisekõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1

2

3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble



[image: image15.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

293

väheplastne savine peenliiv

0,015 0,098 0,14 0,16 10,7 19,7 21,4 18,1 3,3

405

väheplastne savine peenliiv

<0,002 0,05 0,12 0,14 >70,0 31,4 23,3 15,7 7,6

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

4

Proovi 293 lõimisekõver

Proovi 405 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht

3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1

2

3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble



 EMBED Excel.Sheet.8  [image: image16.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

414

väheplastne savine keskliiv

<0,002 0,078 0,16 0,22 >110 25,5 24,8 15,5 9,3

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

5

Proovi 414 lõimisekõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1

2 3 4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

5.4. Vormsi S
Vormsi S proovivõtukohad 

	Koht
	Proovivõtukoha koordinaadid

	
	X
	Y

	Proovivõtukoht (205)
	6532529
	456541

	Proovivõtukoht (330)
	6531803
	456716

	Proovivõtukoht (331)
	6531584
	456208

	Proovivõtukoht (332)
	6531748
	454966

	Proovivõtukoht (334)
	6532374
	455172


Proovid võetud 02.08.2014 tuukri abil tragi-proovivõtuseadmega. Ilmastiku tingimused proovivõtu ajal: õhutemperatuur 26⁰C, päikesepaisteline, lainetusega 0,1 m.
Setete lõimise kirjeldus tabelis 7 ja pinnase omadused tabelis 8
Keskmistatud proovi  keemilise analüüsi tulemused on esitatud tabelis 25 lisas 13
Analüütilist määramispiiri ületavad antratseeni,  Benso(b)fluoranteeni,  Benso(k)fluoranteeni,  Fluoranteeni,  Benso(a)püreeni, Benso(g,h,i)perüleeni,  Atsenafteeni,   Fenantreeni,  Benso(a)antratseeni,  Krüseeni,  Püreeni, fenooli, 2-klorofenooli, TCyT, naftasaaduste, Ba, Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Cr sisaldused. Cd sisaldus ületab KeM 11.08.2010 määruse nr 38 sihtarvu.
[image: image17.emf]
Joonis  5  Vormsi S proovivõtukohad 

Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused (lisas 4)
Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused näitavad, et kaadamisalasse on kaadamise tulemusel tekkinud madalik (Proovi 331 vahetus läheduses), sellest tulenevalt on vajalik ala kaadamispiirkonnad täpsustada vältimaks kaadatava materjali kaadamist väljaspoole kaadamisala.Kaadamisala kunstlikult tekitatud madalikule on edaspidine kaadamine ohtlik ning piirkond kaadamiseks  ebasobiv. Kaadamisala teised piirkonnad on kaadamiseks sobilikud.

[image: image18.emf]Lõimis

Sau C

u

koht märgis-

Pinnas

JämeKesk Peen JämeKesk Peen JämeKesk Peen

tus EVS 1997-1:2003

>60

60...20

20…6

6…2

kokku 2…0,6

0,6…0,2

0,2…0,06

kokku

0,06...0,02

0,02...0,006

0,006...0,002

kokku <0.002

d

60

 / d

10

1 205

väga plastne kruusaga ja rohke liivaga 

savi

0 8,2 1,4 0,6 10,2 7,5 13,5 9,2 30,2 3,5 4,4 11,6 19,5 40,1 59,6 67,3>30,5

" "

rohke liivaga savi

8,4 15,0 10,2 33,6 3,9 4,9 12,9 21,7 44,7 66,4 67,3

2 330

väga plastne kruusaga savi

0 13,2 1,7 1,4 16,3 1,2 1,3 4,1 6,6 2,3 8,2 19,0 29,5 47,6 77,1 61,7 >2,1

" "

savi

1,4 1,6 4,9 7,9 2,7 9,8 22,7 35,2 56,9 92,1 61,8

3 331

keskplastne kruusaga ja rohke liivaga 

savi

0 15,4 1,5 1,4 18,3 4,9 8,9 12,3 26,1 6,3 9,0 9,9 25,2 30,4 55,6 54,7>41,5

" "

rohke liivaga savi

6,0 10,9 15,1 32,0 7,7 11,0 12,1 30,8 37,2 68,0 54,7

4 332

väga plastne savi

0 0 0 0,1 0,1 0,9 1,3 3,7 5,9 1,8 7,6 15,0 24,4 69,6 94,0 74,0 >1,0

5 334

keskplastne kruusaga savine peenliiv

0 13,8 3,4 2,3 19,5 6,9 8,0 29,3 44,2 5,0 3,4 6,3 14,7 21,6 36,3 59,5>80,0

" "

rohke liivaga savi

8,6 9,9 36,4 54,9 6,2 4,2 7,8 18,2 26,9 45,1 59,6

Eri-                            

mass

Karbo-

naatsus

Kuumut

us-kadu

koht märgis-

Pinnas w

n

w

n

w

n

w

L

S

w

P

I

P

S

I

L

**              

r

s

**              

CaCO

3

**                               

u

tus EVS 1997-1:2003

% % % % % %

g/cm3

% %

1 205

väga plastne kruusaga ja rohke liivaga 

savi

63,8 63,7 63,8 54,4 28,4 26,0 1,36 2,74 2,7 2,9

2 330

väga plastne kruusaga savi

76,1 76,1 76,1 56,2 28,0 28,2 1,71 2,74 10,8 3,9

3 331

keskplastne kruusaga ja rohke liivaga 

savi

49,3 50,4 49,9 43,7 21,5 22,2 1,28 2,72 10,5 3,2

4 332

väga plastne savi

83,1 84,7 83,9 70,0 32,0 38,0 1,37 2,76 4,8 4,2

5 334

keskplastne kruusaga savine peenliiv

50,6 49,4 50,0 35,3 21,1 14,2 2,04 2,70 5,5 2,5

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

Kruus

Veeris

Liiv Möll

Tabel 8

Plastsuspiirid (Rootsi koonus)

Pinnase omadused

Veesisaldus

Proov

Tabel 7

<0,06

<0,002 / <0,06



Proov

Täpsustus

keskm. org. aine ja vähese karb.sisaldusega

keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

keskm. org. aine ja vähese karb.sisaldusega

keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega



[image: image19.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

205

väga plastne kruusaga ja 

rohke liivaga savi

<0,002<0,0020,005 0,061 >30,5 59,6 54,4 28,4 26,0

330

väga plastne kruusaga savi

<0,002<0,0020,002 0,004 >2,1 77,1 56,2 28,0 28,2

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

 proovi 

märgistus

Proovivõtukoht

1

2

Proovi 205 lõimisekõver

Proovi 330 lõimisekõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble



 EMBED Excel.Sheet.8  [image: image20.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

331

keskplastne kruusaga ja 

rohke liivaga savi

<0,002 0,002 0,021 0,083 >41,5 55,6 43,7 21,5 22,2

332

väga plastne savi

<0,002<0,002<0,002<0,002 >1,0 94,0 70,0 32,0 38,0

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik



Proovi 332 lõimisekõver

 proovi 

märgistus

Proovivõtukoht

3

4

Proovi 331 lõimisekõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image21.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

334

keskplastne kruusaga 

savine peenliiv

<0,002 0,013 0,11 0,16 >80,0 36,3 35,3 21,1 14,2

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht

5

Proovi 334 lõimimiskõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1

2 3 4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

5.5. Aksi
Aksi proovivõtukohad 

	Koht
	Proovivõtukoha koordinaadid

	
	X
	Y

	Proovivõtukoht (410)
	6607937
	562789

	Proovivõtukoht (404)
	6608506
	562352

	Proovivõtukoht (266)
	6609236
	562895

	Proovivõtukoht (407)
	6608349
	563338

	Proovivõtukoht (395)
	6607735
	563373


Proovid võeti 24.09.2014 tragi-proovivõtuseadmega. Ilmastiku tingimused proovivõtu ajal: õhutemperatuur 14⁰C, pilves, hoovihmad, läänetuul lainetusega 1 -2,5 m, 

Setete lõimise kirjeldus  tabelis nr 9 ja pinnase omadused tabelis nr 10
[image: image22.emf]
Joonis 6 Aksi proovivõtukohad
Keskmistatud proovi  keemilise analüüsi tulemused on esitatud tabelis 25 lisas 13

Analüütilist määramispiiri ületavad naftaleeni, fenooli, 2-klorofenooli, TCyT, Ba, Ni, Pb, Zn, Ci, Cr sisaldused.

Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused (lisas 5)

Suur ja sügav kaadamisala, mis asub avamerel. Kaadamisjälgi mõõdistustööde käigus ei tuvastatud  
Ala kaadamiseks sobilik.


[image: image23.emf]Sau C

u

kohtmärgis-

Pinnas

JämeKesk Peen JämeKesk Peen JämeKesk Peen

tus EVS 1997-1:2003

>60

60...20

20…6

6…2

kokku 2…0,6

0,6…0,2

0,2…0,06

kokku

0,06...0,02

0,02...0,006

0,006...0,002

kokku <0.002

d

60

 / d

10

1 410

väheplastne möllikas peenliiv

0 0 0 0,1 0,1 0,6 7,3 78,7 86,6 9,0 2,0 0,7 11,7 1,6 13,3 12,0 3,0

2 404

väheplastne mölline peenliiv

0 0,6 0,4 0,2 1,2 1,3 5,4 65,0 71,7 15,8 6,1 4,0 25,9 1,2 27,1 4,4 6,5

3 266

keskplastne rohke liivaga jämemöll

0 0 0 0,1 0,1 1,1 3,7 34,4 39,2 36,4 15,5 5,2 57,1 3,6 60,7 5,9 9,5

4 407

väheplastne rohke liivaga savimöll

0 0 0 0,1 0,1 1,4 9,0 46,9 57,3 18,8 10,2 6,3 35,3 7,3 42,6 17,1 27,0

5 395

väheplastne mölline peenliiv

0 0 0 0 0 0,1 2,2 80,3 82,6 13,1 2,3 1,0 16,4 1,0 17,4 5,7 3,0

Eri-                            

mass

Karbo-

naatsus

Kuumut

us-kadu

kohtmärgis-

Pinnas w

n

w

n

w

n

w

L

S

w

P

I

P

S

I

L

**              

r

s

**              

CaCO

3

**                               

u

tus EVS 1997-1:2003

% % % % % %

g/cm3

% %

1 410

väheplastne möllikas peenliiv

32,1 31,9 32,0 28,8 24,8 4,0 1,80 2,65 0,1 0,8

2 404

väheplastne mölline peenliiv

34,0 33,6 33,8 30,7 24,9 5,8 1,53 2,67 0,2 1,0

3 266

keskplastne rohke liivaga jämemöll

99,4 96,4 97,9 39,2 27,4 11,8 5,97 2,65 0,9 2,1

4 407

väheplastne rohke liivaga savimöll

44,3 44,4 44,4 25,7 18,3 7,4 3,52 2,68 0,9 1,3

5 395

väheplastne mölline peenliiv

35,1 35,0 35,1 30,3 24,4 5,9 1,81 2,65 0,4 0,5

vähese karb.sisaldusega

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

Liiv Möll

Plastsuspiirid (Rootsi koonus)

Proov

Täpsustus

vähese karb.sisaldusega

vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

keskm. org. aine ja vähese karb.sisaldusega

vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

<0,06

<0,002 / <0,06

Proov

Lõimis

Tabel 9

Tabel 10 Pinnase omadused

Veesisaldus

Kruus

Veeris




[image: image24.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

410

väheplastne möllikas 

peenliiv

0,04 0,074 0,10 0,12 3,0 13,3 28,8 24,8 4,0

404

väheplastne mölline peenliiv

0,014 0,061 0,081 0,091 6,5 27,1 30,7 29,9 0,8

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 404 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

1

2

Proovi 410 lõimisekõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image25.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

266

keskplastne rohke liivaga 

jämemöll

0,0062 0,023 0,042 0,059 9,5 60,7 39,2 27,4 11,8

407

väheplastne rohke liivaga 

savimöll

0,003 0,029 0,07 0,081 27,0 42,6 25,7 18,3 7,4

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik          1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 266 lõimisekõver

Proovi 266 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht

3

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image26.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

395

väheplastne mölline 

peenliiv

0,031 0,069 0,082 0,092 3,0 17,4 30,3 24,4 5,9

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

5

Proovi 395 lõimisekõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1

2 3 4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble


5.6. Kärdla
Kärdla proovivõtukohad 

	Koht
	Proovivõtukoha koordinaadid

	
	X
	Y

	Proovivõtukoht (411)
	6546795
	427837

	Proovivõtukoht (398)
	6546659
	428241

	Proovivõtukoht (392)
	6546276
	427940

	Proovivõtukoht (0)
	6546551
	427531

	Proovivõtukoht (22)
	6546397
	427552


Proovid võeti 02.10.2014  tragi-proovivõtuseadmega. Ilmastiku tingimused proovivõtu ajal: õhutemperatuur 13⁰C,sademeteta ja selge, lõunakaare tuulega, nõrga lainetusega 0,5 - 1 m. 
Setete lõimise kirjeldus tabelis 11 ja pinnase omadused tabelis 12

[image: image27.emf]
joonis 7 Kärdla proovivõtukohad
Keskmistatud proovi  keemilise analüüsi tulemused on esitatud tabelis 25 lisas 13

Analüütilist määramispiiri ületavad klorofenoooli, Ba, Ni, Zn, Cu, Cr sisaldused.
Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused (lisas 6)

Kaadamisala kagunurgas asub looduslik madalik (navigatsioonikõlbmatu). Hüdrograafilistel mõõdistustel ei tuvastatud kaadatud pinnast. Vajalik kaadamisala uus piiritlemine. Ala paikneb kaadmiseks sobilikus kohas.


[image: image28.emf]Sau C

u

koht märgis-

Pinnas

JämeKesk Peen JämeKesk Peen JämeKesk Peen

tus EVS 1997-1:2003

>60

60...20

20…6

6…2

kokku 2…0,6

0,6…0,2

0,2…0,06

kokku

0,06...0,02

0,02...0,006

0,006...0,002

kokku <0.002

d

60

 / d

10

1 411

peenliiv

0 0 0 0 0 0,3 24,3 74,8 99,4 0,2 0,2 0,1 0,5 0,1 0,6 16,7 1,5

2 398

väheplastne möllikas peenliiv

0 0 0,1 1,3 1,4 2,2 17,8 71,0 91,0 4,0 1,6 0,9 6,5 1,1 7,6 14,5 2,4

3 392

väheplastne savikas keskliiv

0 0 0,7 1,6 2,3 17,9 45,7 23,5 87,1 1,4 2,3 2,4 6,1 4,5 10,6 42,5 10,0

4 0

keskliiv

0 0 1,9 1,6 3,5 14,6 65,0 16,3 95,9 0,2 0,2 0,1 0,5 0,1 0,6 16,7 2,7

5 22

keskliiv

0 0 0,6 1,2 1,8 14,7 69,0 14,0 97,7 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,5 20,0 2,7

Eri-                            

mass

Karbo-

naatsus

Kuumut

us-kadu

koht märgis-

Pinnas w

n

w

n

w

n

w

L

S

w

P

I

P

S

I

L

**              

r

s

**              

CaCO

3

**                               

u

tus EVS 1997-1:2003

% % % % % %

g/cm3

% %

1 411

peenliiv

21,5 22,1 21,8 2,66 0,4 0,2

2 398

väheplastne möllikas peenliiv

30,3 31,5 30,9 25,7 22,2 3,5 2,49 2,66 0,9 1,1

3 392

väheplastne savikas keskliiv

22,0 21,0 21,5 19,1 16,9 2,2 2,09 2,65 2,3 0,6

4 0

keskliiv

20,0 19,3 19,7 2,64 0,2 0,1

5 22

keskliiv

18,3 18,2 18,3 2,66 0,1 0,2

vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

vähese karb.sisaldusega

vähese karb.sisaldusega

vähese karb.sisaldusega

Plastsuspiirid (Rootsi koonus)

Proov

Veesisaldus

Täpsustus

vähese karb.sisaldusega

<0,06

<0,002 / <0,06

Kruus

Veeris

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

Liiv Möll

Proov

Lõimis Tabel 11

Pinnase omadused Tabel 12




[image: image29.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

411

peenliiv

0,11 0,12 0,15 0,17 1,5 0,6

398

väheplastne möllikas peenliiv

0,062 0,096 0,13 0,15 2,4 7,6 25,7 22,2 3,5

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

2

Proovi 411 lõimisekõver

Proovi 398 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1

2

3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble



[image: image30.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

392

väheplastne savikas keskliiv

0,04 0,17 0,30 0,40 10,0 10,6 19,1 16,9 2,2

0

keskliiv

0,14 0,24 0,32 0,38 2,7 0,6

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 392 lõimisekõver

Proovi 0 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

3

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1

2

3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image31.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

22

keskliiv

0,15 0,25 0,34 0,40 2,7 0,5

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 22 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1

2 3 4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

5.7.Rukkirahu
Rukkirahu proovivõtukohad 
	Koht
	Proovivõtukoha koordinaadid

	
	X
	Y

	Proovivõtukoht (335)
	6527701
	462129

	Proovivõtukoht (336)
	6528028
	462144

	Proovivõtukoht (337)
	6527481
	462251

	Proovivõtukoht (338)
	6527423
	462458

	Proovivõtukoht (339)
	6527201
	462753


Proovid võeti 02.08.2014 tuukri abiga tragi-proovivõtuseadmega. Ilmastiku tingimused proovivõtu ajal: õhutemperatuur 26⁰C,  sademeteta ja selge, nõrga lainetusega 0,1-0,2 m, 

Setete lõimise kirjeldus tabelis 13 ja pinnase omadus tabelis 14.

[image: image32.emf]
Joonis 8 Rukkirahu proovivõtukohad
Keskmistatud proovi  keemilise analüüsi tulemused on esitatud tabelis 25 lisas 13
Analüütilist määramispiiri ületavad fenantreeni, 2-klorofenooli, As, Ba, Ni, Pb, Zn, Cd, Cu. Cr sisaldused. Cd sisaldus ületab KeM 11.08.2010 määruse nr 38 sihtarvu.

Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused (lisas 7)
Hüdrograafiliste mõõdistuste tulemused näitavad, et ala on kaadamisalaks sobimatu. Ala asukoht sobimatu,  juurdepääs alale on raskesti ligipääsetav, alas looduslikud madalikud ja kiviahelikud. Tuvastati väheseid kaadamisjälgi. Kaadamiseks ebasobilik ala.

[image: image33.emf]Sau C

u

koht märgis-

Pinnas

JämeKesk Peen JämeKesk Peen JämeKesk Peen

tus EVS 1997-1:2003

>60

60...20

20…6

6…2

kokku 2…0,6

0,6…0,2

0,2…0,06

kokku

0,06...0,02

0,02...0,006

0,006...0,002

kokku <0.002

d

60

 / d

10

1 335

üliplastne kruusaga savi

0 24,9 0 0 24,9 0,1 0,3 2,8 3,2 0,2 4,2 8,5 12,9 59,0 71,9 82,1 >1,1

335

savi

0,1 0,4 3,7 4,2 0,3 5,6 11,3 17,2 78,6 95,8 82,0

2 336

väga plastne liivaga savi

0 0 0,6 0,3 0,9 1,7 8,3 5,6 15,6 5,0 5,5 13,9 24,4 59,1 83,5 70,8 >1,1

3 337

väga plastne liivaga savi

0 0 0,4 0,1 0,5 1,9 16,2 4,3 22,4 3,5 4,9 11,8 20,2 56,9 77,1 73,8 >1,3

4 338

väheplastne kruusaga ja rohke liivaga möllsavi

0 7,4 4,8 4,5 16,7 7,3 22,2 12,0 41,5 6,9 9,9 10,2 27,0 14,8 41,8 35,4 >130

338

rohke liivaga möllsavi

8,8 26,7 14,4 49,9 8,3 11,9 12,2 32,4 17,7 50,1 35,3

5 339

väheplastne kruusaga ja liivaga möllsavi

0 5,3 7,2 1,8 14,3 1,5 8,1 7,9 17,5 17,7 22,3 8,0 48,0 20,2 68,2 29,6>17,5

339

liivaga möllsavi

1,8 9,5 9,2 20,5 20,7 26,0 9,3 56,0 23,5 79,5 29,6

Eri-                            

mass

Karbo-

naatsus

Kuumut

us-kadu

koht märgis- Pinnas w

n

w

n

w

n

w

L

S

w

P

I

P

S

I

L

**              

r

s

**              

CaCO

3

**                               

u

tus

EVS 1997-1:2003

% % % % % %

g/cm3

% %

1 335

üliplastne kruusaga savi

102,9102,9102,9 77,6 35,2 42,4 1,60 2,81 4,7 3,4

2 336

väga plastne liivaga savi

72,8 72,6 72,7 61,0 28,7 32,3 1,36 2,79 5,7 2,3

3 337

väga plastne liivaga savi

69,6 69,9 69,8 67,7 31,4 36,3 1,06 2,79 6,0 2,0

4 338

väheplastne kruusaga ja rohke liivaga möllsavi

34,2 34,3 34,3 26,5 15,6 10,9 1,71 2,74 15,6 1,9

5 339

väheplastne kruusaga ja liivaga möllsavi

35,2 37,1 36,2 29,7 17,0 12,7 1,51 2,73 22,0 1,9

keskm. org. aine ja keskm. karb. sisaldusega

vähese org. aine ja keskm. karb. sisaldusega

vähese org. aine ja rohke karb. sisaldusega

Proov

Tabel 13 Lõimis

Tabel 14

EVS 1997-1:2003

keskm. org. aine ja vähese karb.sisaldusega

keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

Pinnase omadused

<0,002 / <0,06

Kruus

Veeris

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

Liiv Möll

Plastsuspiirid (Rootsi koonus)

Proov

Veesisaldus

<0,06




[image: image34.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

335

üliplastne kruusaga savi

<0,002<0,002<0,0020,002 >1,1 71,9 77,6 35,2 42,4

336

väga plastne liivaga savi

<0,002<0,002<0,0020,002 >1,1 83,5 61,0 28,7 32,3

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 335 lõimisekõver

Proovi 336 lõimisekõver

 proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

1

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image35.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

337

väga plastne liivaga savi

<0,002<0,002<0,0020,003 >1,3 77,1 67,7 31,4 36,3

338

väheplastne kruusaga ja 

rohke liivaga möllsavi

<0,002 0,011 0,15 0,26 >130 41,8 26,5 15,6 10,9

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 338 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

3

4

Proovi 337 lõimisekõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image36.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

339

väheplastne kruusaga ja 

liivaga möllsavi

<0,002 0,007 0,019 0,035 >17,5 68,2 29,7 17,0 12,7

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovivõtukoht 

5

Proovi 339 lõimisekõver

proovi 

märgistus

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1

2 3 4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble


5.8. Munalaiu

Munalaiu proovivõtukohad 

	Koht
	Proovivõtukoha koordinaadid

	
	X
	Y

	Proovivõtukoht (370)
	6455696
	502948

	Proovivõtukoht (369)
	6455238
	502748

	Proovivõtukoht (368)
	6455196
	503107

	Proovivõtukoht (202)
	6455514
	502466

	Proovivõtukoht (201)
	6455000
	502633


Proovid võeti 29.09.2014 tragi-proovivõtuseadmega. Ilmastiku tingimused proovivõtu ajal: õhutemperatuur 14⁰C,  sademeteta ja selge, tugeva läänekaare tuulega lainetusega 1,5-2,5 m. 

Setete lõimise kirjeldus tabelis 15 ja  pinnase omadused tabelis 16

[image: image37.emf]
Joonis 9 Munalaiu proovovõtukohad
Keskmistatud proovi  keemilise analüüsi tulemused on esitatud tabelis 25 lisas 13

Analüütilist määramispiiri ületavad Benso(b)fluoranteeni,  Benso(a)püreeni, Indeno(1,2,3-cd)püreeni,  Krüseeni,  2-klorofenooli, Ba, Ni, Pb, Zn, Cu, Cr sisaldused.

Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused (lisas 8)
Hüdrograafiliste mõõdistuste tulemused näitavad, et alale on jõudnud vähe kaadamismaterjale. Kaadatud on ala lõuna servale ja teekonnale sadama ning kaadamisala vahele.

Ala kaadamiseks sobilik, kuid vajab kaadamise süstematiseerimist.

[image: image38.emf]Sau C

u

koht märgis-

Pinnas

JämeKesk Peen JämeKesk Peen Jäme Kesk Peen

tus EVS 1997-1:2003

>60

60...20

20…6

6…2

kokku 2…0,6

0,6…0,2

0,2…0,06

kokku

0,06...0,02

0,02...0,006

0,006...0,002

kokku <0.002

d

60

 / d

10

1 370

kruusaga keskliiv

0 1,7 3,8 10,0 15,5 28,5 44,5 10,5 83,5 0,7 0,1 0,1 0,9 0,1 1,0 10,0 4,4

370

keskliiv

33,7 52,7 12,4 98,8 0,8 0,1 0,1 1,0 0,2 1,2 16,7

4 202

väheplastne keskliiv

0 1,1 6,5 3,0 10,6 2,6 62,7 20,4 85,7 2,4 0,4 0,5 3,3 0,4 3,7 10,8 3,5

202

keskliiv

2,9 70,1 22,8 95,8 2,7 0,4 0,6 3,7 0,5 4,2 11,9

2 369

väheplastne kruusaga möllikas peenliiv

0 21,6 3,1 9,9 34,6 2,9 24,8 29,5 57,2 5,7 1,1 0,8 7,6 0,6 8,2 7,3 6,5

369

möllikas peenliiv

4,4 37,9 45,1 87,4 8,7 1,7 1,2 11,6 1,0 12,6 7,9

3 368

väheplastne keskliiv

0 0 1,7 4,2 5,9 19,5 40,3 31,7 91,5 0,9 0,4 0,4 1,7 0,9 2,6 34,6 2,8

5 201

väheplastne kruusaga möllikas peenliiv

0 0 5,2 15,2 20,4 5,0 30,3 35,2 70,5 6,2 1,5 0,5 8,2 0,9 9,1 9,9 5,1

201

möllikas peenliiv

6,3 38,1 44,2 88,6 7,8 1,9 0,6 10,3 1,1 11,4 9,6

Eri-                            

mass

Karbo-

naatsus

Kuumutus-

kadu

koht märgis-

Pinnas w

n

w

n

w

n

w

L

S

w

P

I

P

S

I

L

**              

r

s

**              

CaCO

3

**                               

u

tus EVS 1997-1:2003

% % % % % %

g/cm3

% %

1 370

kruusaga keskliiv

17,9 18,1 18,0 2,66 2,6 0,4

2 202

väheplastne keskliiv

18,5 17,3 17,9 22,2 18,3 3,9 -0,10 2,65 4,9 0,6

3 369

väheplastne kruusaga möllikas peenliiv

21,8 22,6 22,2 23,8 20,9 2,9 0,45 2,68 13,4 1,3

4 368

väheplastne keskliiv

19,9 19,0 19,5 22,5 19,5 3,0 -0,02 2,67 6,6 0,6

5 201

väheplastne kruusaga möllikas peenliiv

22,2 22,3 22,3 25,3 20,4 4,9 0,38 2,71 14,6 1,0

Lõimis Tabel 15

Pinnase omadused Tabel 16

Proov

Täpsustus

vähese karb.sisaldusega

vähese karb.sisaldusega

vähese org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

keskm. karb.sisaldusega

<0,06

<0,002 / <0,06

vähese org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

Kruus

Veeris

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

Liiv Möll

Plastsuspiirid (Rootsi koonus)

Proov

Veesisaldus




[image: image39.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

370

kruusaga keskliiv

0,16 0,41 0,55 0,70 4,4 1,0

202

väheplastne keskliiv

0,10 0,22 0,31 0,35 3,5 3,7 22,2 18,3 3,9

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 370 lõimisekõver

Proovi 202 lõimisekõver

Proovi 

märgistus

Proovivõtukoht

1

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image40.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

369

väheplastne kruusaga 

möllikas peenliiv

0,063 0,15 0,30 0,41 6,5 8,2 23,8 20,9 2,9

368

väheplastne keskliiv

0,12 0,18 0,28 0,33 2,8 2,6 22,5 19,5 3,0

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

3

Proovi 369 lõimisekõver

Proovi 368 lõimisekõver

EKUK-i 

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2

3

4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image41.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

201

väheplastne kruusaga 

möllikas peenliiv

0,061 0,14 0,23 0,31 5,1 9,1 25,3 20,4 4,9

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

5

Proovi 201 lõimisekõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1

2 3 4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

5.9. Paldiski
Paldiski proovivõtukohad 

	Koht
	Proovivõtukoha koordinaadid

	
	X
	Y

	Proovivõtukoht (1)
	6587887
	498260

	Proovivõtukoht (2)
	6586488
	499504

	Proovivõtukoht (3)
	6585167
	498187

	Proovivõtukoht (45)
	6586559
	498090

	Proovivõtukoht (44)
	6586576
	496853


Proovid võeti 20.09.2014 tragi-proovivõtuseadmega. Ilmastiku tingimused proovivõtu ajal: õhutemperatuur 17⁰C,  sademeteta,  lõunatuulega,  nõrk lainetus 0,3-0,6 m.
Setete lõimise kirjeldus tabelis 17 ja pinnase omadused tabelis 18
[image: image42.emf]
Joonis 10 Paldiski proovivõtukohad

Keskmistatud proovi keemilise analüüsi tulemused on esitatud tabelis 25 lisas 13
Analüütilist määramispiiri ületavad Naftaleeni,  Benso(b)fluoranteeni,  Benso(k)fluoranteeni, Fluoranteeni,  Benso(a)püreeni, Indeno(1,2,3-cd)püreeni, Benso(g,h,i)perüleeni,  Fenantreeni,  Benso(a)antratseeni,  Krüseeni,  Püreeni,  DEHP, 2-klorofenooli, TCyT, 2,3,7,8-TCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, OCDF, As, Ba, Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Cr sisaldused. Cd sisaldus ületab KeM 11.08.2010 määruse nr 38 sihtarvu.

Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused (lisas 9)
Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemusel on ala sobilik kaadamiseks, tegemist  suure ja sügava alaga.

[image: image43.emf]Sau C

u

koht märgis-

Pinnas

Jäme Kesk Peen JämeKesk Peen JämeKesk Peen

tus EVS 1997-1:2003

>60

60...20

20…6

6…2

kokku 2…0,6

0,6…0,2

0,2…0,06

kokku

0,06...0,02

0,02...0,006

0,006...0,002

kokku <0.002

d

60

 / d

10

1 1

üliplastne möllsavi

0 0 0 0 0 1,3 1,3 5,1 7,7 21,4 21,4 19,1 61,9 30,4 92,3 32,9 >5,5

2 2

üliplastne savi

0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,3 2,0 10,1 23,6 24,4 58,1 39,9 98,0 40,7 >2,5

3 3

väga plastne rohke liivaga möllsavi

0 0 0 0 0 0,3 0,5 34,3 35,1 32,9 11,5 6,0 50,4 14,5 64,9 22,3>25,5

4 45

üliplastne möllsavi

0 0 0 0 0 0,4 0,6 3,4 4,4 31,0 18,4 17,5 66,9 28,7 95,6 30,0 >7,0

5 44

üliplastne möllsavi

0 0 0 0 0 0,9 0,8 5,6 7,3 27,3 20,2 16,2 63,7 29,0 92,7 31,3>70,0

Eri-                            

mass

Karbo-

naatsus

Kuumut

us-kadu

koht märgis-

Pinnas w

n

w

n

w

n

w

L

S

w

P

I

P

S

I

L

**              

r

s

**              

CaCO

**                               

u

tus

EVS 1997-1:2003

% % % % % %

g/cm3

% %

1 1

üliplastne möllsavi

248,9 249,6 249,3 108,6 48,3 60,3 3,33 2,63 6,9 11,0

2 2

üliplastne savi

307,1 304,1 305,6 138,4 60,4 78,0 3,14 2,60 7,0 11,9

3 3

väga plastne rohke liivaga möllsavi

109,4 106,7 108,1 58,0 28,7 29,3 2,71 2,64 5,7 4,2

4 45

üliplastne möllsavi

184,7 185,8 185,3 94,6 41,7 52,9 2,71 2,60 8,8 8,8

5 44

üliplastne möllsavi

212,5 203,2 207,9 103,8 43,6 60,2 2,73 2,62 8,1 9,0

keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

rohke org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

rohke org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

Proov

Lõimis  Tabel 17

Pinnase omadused Tabel 18

Kruus

Veeris

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

Liiv Möll

Plastsuspiirid (Rootsi koonus)

Proov

Veesisaldus

<0,06

<0,002 / <0,06

Täpsustus

rohke org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

rohke org. aine ja keskm. karb.sisaldusega




[image: image44.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

1

üliplastne möllsavi

<0,002<0,0020,006 0,011 >5,5 92,3 108,6 48,3 60,3

2

üliplastne savi

<0,002<0,0020,003 0,005 >2,5 98,0 138,4 60,4 78,0

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi Frost susceptibility groups according to ISSMFE TC 8

1; 2 - külmaohtlik          1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 1 lõimisekõver

Proovi 2 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht

1

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble



[image: image45.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

3

väga plastne rohke 

liivaga möllsavi

<0,002 0,015 0,035 0,051 >25,5 64,9 58,0 28,7 29,3

45

üliplastne möllsavi

<0,0020,00210,00750,014 >7,0 95,6 94,6 41,7 52,9

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 3 lõimisekõver

Proovi 45 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht

3

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image46.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

44

üliplastne möllsavi

<0,002 0,002 0,008 0,014 >70,0 92,7 103,8 43,6 60,2

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

EKUK-i 

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1

2 3 4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble


5.10. Pärnu

Pärnu proovivõtukohad 

	Koht
	Proovivõtukoha koordinaadid

	
	X
	Y

	Proovivõtukoht (412)
	6461203
	527714

	Proovivõtukoht (425)
	6462455
	527627

	Proovivõtukoht (422)
	6462460
	528378

	Proovivõtukoht (416)
	6461645
	528521

	Proovivõtukoht (419)
	6461068
	528756


Proovid võeti 26.09.2014 tragi-proovivõtuseadmega. Ilmastiku tingimused proovivõtu ajal: õhutemperatuur 14⁰C,  vahelduva pilvisuse ja vihmahoogudega, läänekaaretuulega, lainetus 1-2,5 m, 

Setete lõimise kirjeldus tabelis 19 ja pinnase omadus tabelis 20

Keskmistatud proovi  keemilise analüüsi tulemused on esitatud tabelis 25 lisas 13

Analüütilist määramispiiri ületavad 2-klorofenooli, Ba, Ni, Pb, Zn, Cu, Cr sisaldused.

[image: image47.emf]
Joonis 11 Pärnu proovivõtukohad

Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused (lisas 10)
Hüdrograafiliste mõõdistustööde käigus tuvastati, et alasse on kaadamistulemusena tekkinud ohtlikud madalikud. Ala kaadamiseks sobilik, kuid vajalik tõhustada järelevalvet kaadamistöödele.


[image: image48.emf]Sau C

u

koht märgis-

Pinnas

Jäme Kesk Peen Jäme Kesk Peen Jäme Kesk Peen

tus EVS 1997-1:2003

>60

60...20

20…6

6…2

kokku 2…0,6

0,6…0,2

0,2…0,06

kokku

0,06...0,02

0,02...0,006

0,006...0,002

kokku <0.002

d

60

 / d

10

5 412

keskliiv

0 0 0 0,7 0,7 4,0 74,3 19,4 97,7 1,2 0,1 0,1 1,4 0,2 1,6 12,5 2,4

4 425

keskliiv

0 0 0 0,2 0,2 0,8 21,2 77,0 99,0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,8 50,0 2,1

3 422

jämeliiv

0 0 0,2 1,9 2,1 55,7 31,1 7,4 94,2 1,1 1,1 0,7 2,9 0,8 3,7 21,6 4,5

2 416

väheplastne möllikas peenliiv

0 0 0 0,1 0,1 1,0 1,5 86,9 89,4 5,9 0,6 2,2 8,7 1,8 10,5 17,1 1,6

1 419

väga plastne rohke liivaga savi

0 0 0 0,5 0,5 10,4 19,5 10,0 39,9 4,2 2,7 5,2 12,1 47,5 59,6 79,7 >30,5

Eri-                            

mass

Karbo-

naatsus

Kuumutus-

kadu

koht märgis-

Pinnas w

n

w

n

w

n

w

L

S

w

P

I

P

S

I

L

**              

r

s

**              

CaCO

3

**                               

u

tus EVS 1997-1:2003

% % % % % %

g/cm3

% %

5 412

keskliiv

18,1 17,7 17,9 2,64 0,7 0,4

4 425

keskliiv

20,9 20,9 20,9 2,67 2,0 0,4

3 422

jämeliiv

17,8 18,9 18,4 2,67 1,3 0,6

2 416

väheplastne möllikas peenliiv

29,9 29,9 29,9 27,5 24,1 3,4 1,71 2,68 7,2 1,1

1 419

väga plastne rohke liivaga savi

73,1 75,2 74,2 60,5 24,2 36,3 1,38 2,72 2,7 2,4

 vähese karb.sisaldusega

vähese karb.sisaldusega

vähese org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

keskm. org. aine ja vähese karb.sisaldusega

Proov

Lõimis Tabel 19

Pinnase omadused

Tabel 20

Täpsustus

Kruus

Veeris

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

Liiv Möll

Plastsuspiirid (Rootsi koonus)

Proov

Veesisaldus

<0,06

<0,002 / <0,06

vähese karb.sisaldusega




[image: image49.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

412

keskliiv

0,13 0,21 0,28 0,31 2,4 1,6

425

keskliiv

0,07 0,10 0,13 0,15 2,1 0,8

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

4

Proovi 412 lõimisekõver

Proovi 425 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1

2

3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image50.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

422

jämeliiv

0,18 0,43 0,71 0,81 4,5 3,7

416

väheplastne möllikas 

peenliiv

0,051 0,069 0,08 0,084 1,6 10,5 27,5 24,1 3,4

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 422 lõimisekõver

Proovi 416 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

3

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble



[image: image51.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

419

väga plastne rohke 

liivaga savi

<0002 <0,0020,00320,061 >30,5 59,6 60,5 24,2 36,3

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht

1

Proovi 419 lõimisekõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1

2 3 4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

 5.11. Virtsu
Virtsu proovivõtukohad 
	Koht
	Proovivõtukoha koordinaadid

	
	X
	Y

	Proovivõtukoht (291)
	6484876
	469103

	Proovivõtukoht (294)
	6484261
	469195

	Proovivõtukoht (282)
	6484516
	469414

	Proovivõtukoht (295)
	6484928
	469619

	Proovivõtukoht (399)
	6484360
	469642


Proovid võeti 30.09.2014 tragi-proovivõtuseadmega. Ilmastiku tingimused proovivõtu ajal: õhutemperatuur 15⁰C,  tugev põhjatuulega, lainetus 1-2 m, 

Setete lõimise kirjeldustabelis 21 ja pinnase omadused tabelis 22

[image: image52.emf]
Joonis 12 Virtsu proovivõtukohad

Keskmistatud proovi  keemilise analüüsi tulemused on esitatud tabelis 25 lisas 13
Analüütilist määramispiiri ületavad Naftaleeni,  Benso(b)fluoranteeni,  Fluoranteeni,  Benso(a)püreeni, Indeno(1,2,3-cd)püreeni, Benso(g,h,i)perüleeni,   Püreeni, 2-klorofenooli, Ba, Ni, Pb, Zn, Cu, Cr sisaldused.

Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused (lisas 11)
Kaadamisalaase on kaadatud sügavamatesse aladesse ja teekonnale kaadamisalasse.
Ala kaadamiseks sobilik.


[image: image53.emf]Sau C

u

kohtmärgis-

Pinnas

Jäme Kesk Peen Jäme Kesk Peen Jäme Kesk Peen

tus EVS 1997-1:2003

>60

60...20

20…6

6…2

kokku

2…0,6

0,6…0,2

0,2…0,06

kokku

0,06...0,02

0,02...0,006 0,006...0,002

kokku

<0.002

d

60

 / d

10

1 291 väheplastne mölline peenliiv 0 2,2 3,7 2,4 8,3 2,1 29,4 33,7 65,2 16,0 5,1 2,4 23,5 3,0 26,5 11,3 10,6

2 294 väheplastne mölline peenliiv 0 0 0,3 0,5 0,8 3,9 21,6 57,4 82,9 9,1 4,3 1,0 14,4 1,9 16,3 11,7 5,8

3 282 väheplastne mölline peenliiv 0 3,6 1,5 3,0 8,1 4,6 4,9 56,9 66,4 14,7 5,1 2,9 22,7 2,8 25,5 11,0 6,1

4 295 väheplastne möllikas keskliiv 0 1,8 2,3 1,2 5,3 10,2 58,2 17,9 86,3 5,0 1,3 1,3 7,6 0,8 8,4 9,5 4,9

5 399

väheplastne rohke liivaga 

savikas jämekruus

0 20,7 11,1 13,4 45,2 13,4 17,3 11,9 42,6 2,4 0,3 4,1 6,8 5,4 12,2 44,3 200

399 savine keskliiv 24,5 31,6 21,7 77,8 4,4 0,5 7,5 12,4 9,8 22,2 44,1

Eri-                            

mass

Karbo-

naat-

sus

Kuumu

tus-

kadu

kohtmärgis-

Pinnas w

n

w

n

w

n

w

L

S

w

P

I

P

S

I

L

**              

r

s

**              

CaCO

3

**                               

u

tus EVS 1997-1:2003

% % % % % %

g/cm

3

% %

1 291 väheplastne mölline peenliiv 44,6 43,2 43,9 28,2 21,5 6,7 3,34 2,70 10,8 2,6

2 294 väheplastne mölline peenliiv 45,5 45,2 45,4 28,3 21,4 6,9 3,47 2,68 10,5 2,1

3 282 väheplastne mölline peenliiv 30,2 30,1 30,2 25,1 21,2 3,9 2,29 2,66 14,4 1,2

4 295 väheplastne möllikas keskliiv 24,3 24,2 24,3 22,1 19,2 2,9 1,74 2,66 12,7 0,9

5 399

väheplastne rohke liivaga savikas 

jämekruus

18,9 25,7 22,3 24,4 14,3 10,1 0,79 2,70 17,0 1,2

Proov

Veesisaldus

<0,002 / <0,06

Tabel 21

vähese org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

Kruus

Veeris

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

Liiv Möll

Plastsuspiirid (Rootsi koonus)

keskm. karb.sisaldusega

Proov

Tabel 22

Lõimis

Pinnase omadused

Täpsustus

keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

vähese org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

<0,06




[image: image54.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

291

väheplastne mölline peenliiv

0,018 0,065 0,13 0,19 10,6 26,5 28,2 21,5 6,7

294

väheplastne mölline peenliiv

0,026 0,075 0,12 0,15 5,8 16,3 28,3 21,4 6,9

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

2

Proovi 291 lõimisekõver

Proovi 294 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image55.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

282

väheplastne mölline peenliiv

0,015 0,062 0,08 0,091 6,1 25,5 25,1 21,2 3,9

295

väheplastne möllikas keskliiv

0,07 0,21 0,29 0,34 4,9 8,4 22,1 19,2 2,9

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

4

Proovi 282 lõimisekõver

Proovi 295 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2 3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble



[image: image56.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

399

väheplastne rohke liivaga 

savikas jämekruus

0,015 0,30 1,40 3,00 200 12,2 24,4 14,3 10,1

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

5

Proovi 399 lõimisekõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1

2 3 4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

5.12. Suur Katel
Suur Katel proovivõtukohad 

	Proovivõtu aeg
	Koht
	Proovivõtukoha koordinaadid

	
	
	X
	Y

	01.10.2014 kell 14.00-16.00 
	Proovivõtukoht (263)
	6442496
	408369

	
	Proovivõtukoht (251)
	6442235
	408249

	
	Proovivõtukoht (260)
	6441714
	407662

	
	Proovivõtukoht (257)
	6442222
	406790

	
	Proovivõtukoht (254)
	6442989
	407169


Proovid võeti 01.10.2014 tragi-proovivõtuseadmega. Ilmastiku tingimused proovivõtu ajal: õhutemperatuur 14⁰C,  kuiv sademeteta päikseline, põhjatuulega, lainetus 1-2 m, 

Setete lõimise kirjeldus tabelis 23 ja  pinnase omadused tabelis 24.

[image: image57.emf]
Joonis 13 Suur Katel proovivõtukohad

Keskmistatud proovi  keemilise analüüsi tulemused on esitatud tabelis 25 lisas 13
Analüütilist määramispiiri ületavad 2-klorofenooli, p,p´-DDD, Ba, Ni, Pb, Zn, Cu, Cr sisaldused
Hüdrograafiliste mõõtmiste tulemused (lisas 12)

Ala looduslike settetega, sügav ja suur, märgatavaid kaadamisjälgi ei tuvastatud. Ala kaadamiseks sobilik.


[image: image58.emf]Sau C

u

koht märgis-

Pinnas

Jäme Kesk Peen Jäme Kesk Peen Jäme Kesk Peen

tus EVS 1997-1:2003

>60

60...20

20…6

6…2

kokku 2…0,6

0,6…0,2

0,2…0,06

kokku

0,06...0,02

0,02...0,006

0,006...0,002

kokku <0.002

d

60

 / d

10

1 263

väheplastne möllikas peenliiv

0 1,1 1,1 1,5 3,7 3,0 39,3 41,2 83,5 5,4 3,7 1,9 11,0 1,8 12,8 14,1 7,2

3 251

väheplastne kruusaga möllikas keskliiv

0 1,3 3,6 6,8 11,7 22,1 35,5 17,0 74,6 6,3 3,1 2,3 11,7 2,0 13,7 14,6 14,2

251

mölline keskliiv

25,0 40,2 19,3 84,5 7,1 3,5 2,6 13,2 2,3 15,5 14,8

4 260

väheplastne savikas keskliiv

0 0 0 0,3 0,3 2,4 71,5 17,9 91,8 3,2 0,8 2,7 6,7 1,2 7,9 15,2 3,2

2 257

väheplastne kruusaga möllikas keskliiv

0 16,0 4,2 4,7 24,9 15,8 29,7 16,5 62,0 4,9 3,0 3,5 11,4 1,7 13,1 13,0 21,7

257

mölline keskliiv

21,0 39,5 22,0 82,5 6,5 4,0 4,7 15,2 2,3 17,5 13,1

5 254

väheplastne kruusaga möllikas keskliiv

0 6,5 3,7 7,1 17,3 9,5 51,6 15,0 76,1 3,4 1,5 1,2 6,1 0,5 6,6 7,6 3,7

254

möllikas keskliiv

11,5 62,4 18,1 92,0 4,1 1,8 1,5 7,4 0,6 8,0 7,5

Eri-                            

mass

Karbo-

naatsus

Kuumutus-

kadu

koht märgis-

Pinnas w

n

w

n

w

n

w

L

S

w

P

I

P

S

I

L

**              

r

s

**              

CaCO

3

**                               

u

tus EVS 1997-1:2003

% % % % % %

g/cm3

% %

1 263

väheplastne möllikas peenliiv

38,0 36,4 37,2 23,7 20,3 3,4 4,97 2,65 4,7 1,3

3 251

väheplastne kruusaga möllikas keskliiv

25,8 25,6 25,7 21,3 16,9 4,4 2,00 2,68 8,4 1,7

4 260

väheplastne savikas keskliiv

27,4 28,0 27,7 21,2 17,4 3,8 2,71 2,70 3,6 0,9

2 257

väheplastne kruusaga möllikas keskliiv

23,8 23,3 23,6 21,6 16,1 5,5 1,35 2,64 6,6 0,7

5 254

väheplastne kruusaga möllikas keskliiv

25,6 25,7 25,7 21,0 17,7 3,3 2,41 2,65 4,9 13,4

vähese karb.sisaldusega

keskm. karb.sisaldusega

rohke org. aine ja vähese karb.sisaldusega

Tabel 24 Pinnase omadused

Proov

Veesisaldus

Täpsustus

vähese org. aine ja vähese. karb.sisaldusega

vähese org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

Kruus

Veeris

Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

Liiv Möll

Plastsuspiirid (Rootsi koonus)

Proov

Tabel 23 Lõimis

<0,06

<0,002 / <0,06




[image: image59.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

263

väheplastne möllikas peenliiv

0,032 0,13 0,18 0,23 7,2 12,8 23,7 20,3 3,4

251

väheplastne kruusaga 

möllikas keskliiv

0,031 0,19 0,32 0,44 14,2 13,7 21,3 16,9 4,4

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 263 lõimisekõver

Proovi 251 lõimisekõver

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

1

3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

1L

1L

1

2 3 4

1 2

3

4

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

   Möll   

   Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image60.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

260

väheplastne savikas keskliiv

0,10 0,21 0,28 0,32 3,2 7,9 21,2 17,4 3,8

257

väheplastne kruusaga 

möllikas keskliiv

0,03 0,20 0,38 0,65 21,7 13,1 21,6 16,1 5,5

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

4

Proovi 260 lõimisekõver

2

Proovi 257 lõimisekõver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

sisaldus   content %

läbimõõt   diameter mm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

sisaldus   content %

läbimõõt   diameter mm

1L

1L

1

2 3 4

1 2

3

4

Sau   

Clay

Möll   

Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble

Sau   

Clay

Möll   

Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble




[image: image61.emf]Pinnas       Soil

d

10

d

30

d

50

d

60

C

u

<0,06 w

L

S

w

P

I

P

S

EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %

254

väheplastne kruusaga 

möllikas keskliiv

0,11 0,22 0,34 0,41 3,7 6,6 21,0 17,7 3,3

Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

Proovi 254 lõimisekõver

EKUK-i 

proovi 

märgistus

Proovivõtukoht 

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

sisaldus   content %

läbimõõt   diameter mm

1L

1

2 3 4

Sau   

Clay

Möll   

Silt

Liiv

Sand

Kruus

Gravel

Veeris

Cobble


6. Kokkuvõte

Töö tulemusena mõõdistati Tellija poolt valitud 12 kaadamisala. Alaldelt võeti 5 üksikproovi, millest määrati pinnase füüsikalised omadused ja iga ala keskmistatud proovist määrati keemilised näitajad.

Pinnaseproovid on võetud 30 cm sügavuselt merepõhjast. Alade loodusliku fooni ja kaadatud pinnase keemiliste ning füüsikaliste omaduste kohta andmed puuduvad, mistõttu ei olnud võimalik selle töö raames läbi viia uuringut milline pinnasetüüp on vastuvõtlik ja tundlik kaadamisproduktidele ning milline pinnasetüüp seob kõige rohkem kaadamisprodukte.
Praktikast on teada, et liivpinnas on hästi vett läbilaskev (filtratsioonimoodul k = > 0,1 m /ööp) ja lahusena sinna kogunenud ained võivad kiiresti edasi kanduda. Savipinnase filtratsioonimoodul on väike ( k = < 0,01 m/ööp) ja lahusena sinna  kogunenud ained võivad jääda paikseks. Arvestama peab, et nn puhast  tüüpilist pinnast ei ole, kõik pinnased on heterogeensed, kihitatud, erinevate omadustega, erineva tihedusega ja erineva võimega aineid siduda. Millised ained kogunevad, millised ained lagunevad, lahustuvad ja edasi kanduvad on vajalik edaspidiste põhjalike uuringute tulemusena välja selgitada.
Keemiliste näitajate puhul on tinglikult võetud piirväärtused Keskkonnaministri 11.08.2010 a määrusest nr 38 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“. Määruses kehtestatud sihtarvu ületasid kaadmiumi sisalduse osas:Peitenina, Vormsi S, Rukkirahu ja Paldiski kaadamisalade keskmistatud proovid. Põhjusel, et puuduvad uuringud ning põhjasetetele ei ole kehtestatud piirnorme on teiste määratavate näitajate puhul viidatud vaid analüüsimeetodite analüütilist määramispiiri ületavatele väärtustele. 

Tööd teostati vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri 06.012.2002.a määruse nr 27 „Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise kord“ nõuetele. Mõõdistuste tulemused esitati Veeteede Ametile. 
Soovitused alade kasutamise kohta:
1. Kaadamisalad on suured, ettepanek on moodustada kaadamisaladesse ruudustikud. Keskkonalubade väljastamisel kaadamisalaldele kaadajatele määrata piirkond kuhu loa saaja kaadab. Süstematiseerimine aitab lihtsustada  ja tõhustada järelevalvet kaadamistööde osas.

2. Siiani on toimund kaadamistööd juhuslikkuse printsiibil, millest tõttu on tekkinud olukord, kus osad kaadamisalade piirkonnad on muutunud navigatsiooniohtlikeks. Ettepanek on fikseerida minimaalne sügavus kaadatavale materjalile.
Hüdrograafiliste mõõdistuste tulemusena sobivad kaadamiseks 8 kaadamisala. Kolmel kaadamisalal on vajalik koheselt teostada järelevalvet kaadamistöödele ( Pärnu, Vormsi S ja Munalaiu). Kaadamisalade nimekirjast tuleks välja arvata Rukkirahu, kui kaadamiseks mitte sobiv ala.
Ettepanekud kaadamisalade paremaks kasutamiseks:
1. Kaadamistööde alustamisel eelnevalt kaadamiseks ettenähtud materjali uuring, selgitamaks välja millise materjaliga on tegu ja milliseid ained pinnas sisaldab.
2. Konkreetse kaadamisala piirkonna loodusliku fooni ja põhjasetete füüsikaliste ja keemiliste omaduste väljaselgitamine.
3. Teostada eeluuring kaadatava materjali sobivuse kohta ette antud kaadamisala piirkonnas, viies läbi teadusuuringu kaadamismaterjali siduvuse kohta olemasoleva loodusliku või juba kaadatud pinnasega. 

Eesti merealal asuvate kaadamisalade merepõhjasetete füüsikaliste ja keemiliste näitajate väljaselgitamine �
�









�
�


















Lõpparuanne�
�
Tallinn 2014











 Heitvee- ja suublaseire maakondades Harju-Järva- Rapla regioon 2012 aasta III kvartali lõpparuanne    1 (74)

 Eesti merealal asuvate kaadamisalade merepõhjasetete füüsikaliste ja keemiliste näitajate väljaselgitamine
 19 (74)

_1479643185.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		1				411		peenliiv		0.11		0.12		0.15		0.17		1.5		0.6

		2				398		väheplastne möllikas peenliiv		0.062		0.096		0.13		0.15		2.4		7.6		25.7		22.2		3.5

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 411 lõimisekõver

		Proovi 398 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0.1

100

10

5

3

7

100

100

100

100

0.2

20

15

8

24

0.4

35

18

10

44

0.6

70

50

20

70

4.2

70

70

75.4

1.5

98.3

5

99.7

15

100

18

50

70



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		0																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										0																						0.63

		0.06										0.3																						1

		0.074										1.4																						2

		0.2										22.9																						6.3

		0.3										71.2																						10

												3.6																						20

												0.2																						40

												0.2																						60

												0.1



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

1.1

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

2

20

15

8

24

3.6

35

18

10

44

7.6

70

50

20

70

31.6

70

70

78.6

1.5

94.6

5

96.4

15

97.4

18

98.6

50

99.9

70

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1613		>63		0.00										0.0								0.1		0.002		0.1

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.1		0.006		0.2

						40...20		0.00										0.0								0.2		0.02		0.4

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		0.2		0.06		0.6

				500		10...6,3		0.00										0.0								3.6		0.1		4.2

						6,3...2		0.00				>2		0.0				0.0								71.2		0.2		75.4

						2...1		0.15										0.0				0.0		100.0		22.9		0.425		98.3

		Pipett		25.0		1...0,63		0.07										0.3		0.3						1.4		0.63		99.7

						0,63...0,425		0.34										1.4		1.4						0.3		1		100

						0,425...0,2		5.72										22.9		22.9						0.0		2

						0,2...0,1		17.80										71.2		71.2						0.0		6.3

						0,1...0,06												3.6		3.6						0.0		10

						0,06...0,02				32.0149		32.0257		0.54		0.05		0.2		0.2						0.0		20

						0,02...0,006				38.9788		38.9888		0.49		0.05		0.2		0.2						0.0		40

						0,006...0,002				55.5677		55.5768		0.44		0.02		0.1		0.1						0		60

						<0,002				30.9031		30.9120		0.42		0.02		0.1		0.1

																		96.4		96.4

						Lab.		0

		Suur		1579		>63		0.00										0.0								1.1		0.002		1.1

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.9		0.006		2.0

						40...20		0.00										0.0								1.6		0.02		3.6

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		4.0		0.06		7.6

				500		10...6,3		0.34										0.1								24.0		0.1		31.6

						6,3...2		6.32				>2		1.4				1.3								47.0		0.2		78.6

						2...1		6.08										1.2				2.6		97.4		16.0		0.425		94.6

		Pipett		20.0		1...0,63		0.19										1.0		1.0						1.8		0.63		96.4

						0,63...0,425		0.35										1.8		1.8						1.0		1		97.4

						0,425...0,2		3.27										16.0		16.4						1.2		2		98.6

						0,2...0,1		9.66										47.0		48.3						1.3		6.3		99.9

						0,1...0,06												24.0		24.8						0.1		10		100.0

						0,06...0,02				49.8514		49.8893		1.90		0.81		4.0		4.1						0.0		20

						0,02...0,006				31.3802		31.4024		1.09		0.31		1.6		1.6						0.0		40

						0,006...0,002				36.9433		36.9596		0.78		0.17		0.9		0.9						0		60

						<0,002				38.2901		38.3031		0.61		0.21		1.1		1.1

																		76.0		75.2



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643260.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		3				293		väheplastne savine peenliiv		0.015		0.098		0.14		0.16		10.7		19.7		21.4		18.1		3.3

		4				405		väheplastne savine peenliiv		<0,002		0.05		0.12		0.14		>70,0		31.4		23.3		15.7		7.6

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi						1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 293 lõimisekõver

		Proovi 405 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

4.1

100

10

5

3

7

100

100

100

100

6.6

20

15

8

24

11.1

35

18

10

44

19.7

70

50

20

70

30.4

70

70

68.7

1.5

94.8

5

98.7

15

99.6

18

99.8

50

100

70



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		0																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										0.4																						0.63

		0.06										0.9																						1

		0.074										3.9																						2

		0.2										26.2																						6.3

		0.3										38.5																						10

												10.8																						20

												8.6																						40

												4.5																						60

												2.5



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

14.7

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

20

20

15

8

24

23.4

35

18

10

44

31.4

70

50

20

70

42.4

70

70

75.9

1.5

95.6

5

98.6

15

99.4

18

99.6

50

99.8

70

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1134		>63		0.00										0.0								4.1		0.002		4.1

		kogus				63...40		0.00										0.0								2.5		0.006		6.6

						40...20		0.00										0.0								4.5		0.02		11.1

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		8.6		0.06		19.7

				500		10...6,3		0.00										0.0								10.7		0.1		30.4

						6,3...2		0.87				>2		0.2				0.2								38.3		0.2		68.7

						2...1		1.24										0.2				0.4		99.6		26.1		0.425		94.8

		Pipett		20.0		1...0,63		0.17										0.9		0.9						3.9		0.63		98.7

						0,63...0,425		0.78										3.9		3.9						0.9		1		99.6

						0,425...0,2		5.24										26.1		26.2						0.2		2		99.8

						0,2...0,1		7.70										38.3		38.5						0.2		6.3		100

						0,1...0,06												10.7		10.8						0.0		10

						0,06...0,02				45.9349		46.0215		4.33		1.72		8.6		8.6						0.0		20

						0,02...0,006				47.5232		47.5765		2.61		0.89		4.5		4.5						0.0		40

						0,006...0,002				34.1900		34.2259		1.72		0.50		2.5		2.5						0		60

						<0,002				37.9628		37.9888		1.22		0.82		4.1		4.1

																		89.3		89.2

						Lab.		0

		Suur		1440		>63		0.00										0.0								14.7		0.002		14.7

		kogus				63...40		0.00										0.0								5.3		0.006		20.0

						40...20		0.00										0.0								3.4		0.02		23.4

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		8.0		0.06		31.4

				500		10...6,3		0.90										0.2								11.0		0.1		42.4

						6,3...2		0.80				>2		0.4				0.2								33.5		0.2		75.9

						2...1		1.23										0.2				0.6		99.4		19.7		0.425		95.6

		Pipett		20.0		1...0,63		0.16										0.8		0.8						3.0		0.63		98.6

						0,63...0,425		0.60										3.0		3.0						0.8		1		99.4

						0,425...0,2		3.96										19.7		19.8						0.2		2		99.6

						0,2...0,1		6.74										33.5		33.7						0.2		6.3		99.8

						0,1...0,06												11.0		11.2						0.2		10		100.0

						0,06...0,02				41.7738		41.9077		6.69		1.60		8.0		8.0						0.0		20

						0,02...0,006				44.7701		44.8740		5.09		0.68		3.4		3.4						0.0		40

						0,006...0,002				29.6789		29.7708		4.41		1.05		5.3		5.3						0		60

						<0,002				34.0484		34.1198		3.36		2.96		14.7		14.8

																		89.0		88.8



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643322.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		P5				134		väga plastne möllsavi		<0,002		0.0026		0.0065		0.0091		>4,6		97.3		58.4		32.6		25.8

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik						1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi P5 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

24.2

100

10

5

3

7

100

100

100

100

46.8

20

15

8

24

82.4

35

18

10

44

97.3

70

50

20

70

99.8

70

70

100

1.5

5

15

18

50

70



Gr. andmed

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		831		>63		0.00										0.0								24.2		0.002		24.2

		kogus				63...40		0.00										0.0								22.6		0.006		46.8

						40...20		0.00										0.0								35.6		0.02		82.4

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		14.9		0.06		97.3

				500		10...6,3		0.00										0.0								2.5		0.1		99.8

						6,3...2		0.00				>2		0.0				0.0								0.2		0.2		100

						2...1		0.23										0.0				0.0		100.0		0.0		0.425

		Pipett		20.0		1...0,63		0.00										0.0		0.0						0.0		0.63

						0,63...0,425		0.00										0.0		0.0						0.0		1

						0,425...0,2		0.00										0.0		0.0						0.0		2

						0,2...0,1		0.03										0.2		0.2						0.0		6.3

						0,1...0,06												2.5		2.5						0.0		10

						0,06...0,02				28.1922		28.5891		19.84		2.98		14.9		14.9						0.0		20

						0,02...0,006				40.0090		40.3531		16.86		7.11		35.6		35.6						0.0		40

						0,006...0,002				35.6558		35.8590		9.75		4.52		22.6		22.6						0		60

						<0,002				35.2281		35.3394		5.23		4.83		24.2		24.2

																		97.5		97.5

						Lab.		0

		Suur				>63												0.0								0.0		0.002		0.0

		kogus				63...40												0.0								0.0		0.006		0.0

						40...20												0.0								0.0		0.02		0.0

						20...10												0.0				0.0		0.0		0.0		0.06		0.0

						10...6,3												0.0								0.0		0.1		0.0

						6,3...2						>2		0.0				0.0								0.0		0.2		0.0

						2...1												0.0				0.0		0.0		0.0		0.425		0.0

		Pipett				1...0,63												0.0		0.0						0.0		0.63		0.0

						0,63...0,425												0.0		0.0						0.0		1		0.0

						0,425...0,2												0.0		0.0						0.0		2		0.0

						0,2...0,1												0.0		0.0						0.0		6.3		0.0

						0,1...0,06												0.0		0.0						0.0		10		0.0

						0,06...0,02								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		20		0.0

						0,02...0,006								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		40		0.0

						0,006...0,002								0.00		0.00		0.0		0.0						0		60

						<0,002								0.00		-0.40		0.0		0.0

																		0.0		0.0



1L

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



Gr.jooned

		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479648342.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		P3				136		jämeliiv		0.34		0.63		0.85		1.00		2.9		0.8

		P4				135		väga plastne liivaga möllsavi		<0,002		0.0025		0.007		0.012		>6,0		78.3		56.5		32.7		23.8

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik						1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi P3 lõimisekõver

		Proovi P4 lõimisekõver



&R&8&F

GEOTECHNICAL LABORATORY



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0.1

100

10

5

3

7

100

100

100

100

0.2

20

15

8

24

0.4

35

18

10

44

0.8

70

50

20

70

1

70

70

1.3

1.5

12.4

5

27.3

15

59.9

18

91.6

50

98.3

70

99.3

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		0.7																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										40.1																						0.63

		0.06										54.4																						1

		0.074										24.9																						2

		0.2										18.6																						6.3

		0.3										0.5																						10

												0.3																						20

												0.6																						40

												0.4																						60

												0.1



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

25.5

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

46.4

20

15

8

24

72

35

18

10

44

78.3

70

50

20

70

81.9

70

70

82.9

1.5

84.9

5

87.7

15

90.6

18

93.9

50

96.2

70

96.3

97

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		2106		>63		0.00										0.0								0.1		0.002		0.1

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.1		0.006		0.2

						40...20		0.00										0.0								0.2		0.02		0.4

						20...10		15.16										0.7				0.7		99.3		0.4		0.06		0.8

				500		10...6,3		5.25										1.0								0.2		0.1		1

						6,3...2		33.73				>2		8.4				6.7								0.3		0.2		1.3

						2...1		159.65										31.7				40.1		59.9		11.1		0.425		12.4

		Pipett		25.0		1...0,63		13.61										32.6		54.4						14.9		0.63		27.3

						0,63...0,425		6.22										14.9		24.9						32.6		1		59.9

						0,425...0,2		4.64										11.1		18.6						31.7		2		91.6

						0,2...0,1		0.13										0.3		0.5						6.7		6.3		98.3

						0,1...0,06												0.2		0.3						1.0		10		99.3

						0,06...0,02				45.9349		45.9494		0.72		0.15		0.4		0.6						0.7		20		100

						0,02...0,006				47.5232		47.5348		0.57		0.10		0.2		0.4						0.0		40

						0,006...0,002				34.1900		34.1997		0.47		0.02		0.1		0.1						0		60

						<0,002				37.9628		37.9723		0.45		0.05		0.1		0.2

																		99.8		99.7

						Lab.		0

		Suur		951		>63		0.00										0.0								25.5		0.002		25.5

		kogus				63...40		0.00										0.0								20.9		0.006		46.4

						40...20		28.77										3.0								25.6		0.02		72.0

						20...10		6.22										0.7				3.7		96.3		6.3		0.06		78.3

				500		10...6,3		0.54										0.1								3.6		0.1		81.9

						6,3...2		11.70				>2		6.1				2.3								1.0		0.2		82.9

						2...1		17.24										3.3				9.4		90.6		2.0		0.425		84.9

		Pipett		20.0		1...0,63		0.64										2.9		3.2						2.8		0.63		87.7

						0,63...0,425		0.61										2.8		3.1						2.9		1		90.6

						0,425...0,2		0.44										2.0		2.2						3.3		2		93.9

						0,2...0,1		0.21										1.0		1.1						2.3		6.3		96.2

						0,1...0,06												3.6		4.0						0.1		10		96.3

						0,06...0,02				41.9683		42.3219		17.68		1.38		6.3		6.9						0.7		20		97.0

						0,02...0,006				49.0002		49.3328		16.30		5.66		25.6		28.3						3.0		40		100.0

						0,006...0,002				31.9899		32.2116		10.64		4.62		20.9		23.1						0		60

						<0,002				37.8083		37.9363		6.02		5.62		25.5		28.1

																		96.4		96.0



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479715385.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		4				260		väheplastne savikas keskliiv		0.10		0.21		0.28		0.32		3.2		7.9		21.2		17.4		3.8

		2				257		väheplastne kruusaga möllikas keskliiv		0.03		0.20		0.38		0.65		21.7		13.1		21.6		16.1		5.5

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 260 lõimisekõver

		Proovi 257 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

1.2

100

10

5

3

7

100

100

100

100

3.9

20

15

8

24

4.7

35

18

10

44

7.9

70

50

20

70

10

70

70

25.8

1.5

79.2

5

97.3

15

99

18

99.7

50

100

70



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		0																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										1																						0.63

		0.06										1.7																						1

		0.074										18.3																						2

		0.2										53.9																						6.3

		0.3										16																						10

												2.2																						20

												3.2																						40

												0.8																						60

												2.7



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

1.7

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

5.2

20

15

8

24

8.2

35

18

10

44

13.1

70

50

20

70

16.1

70

70

29.6

1.5

53.2

5

59.3

15

66.6

18

75.1

50

79.8

70

81.6

84

87.9

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1435		>63		0.00										0.0								1.2		0.002		1.2

		kogus				63...40		0.00										0.0								2.7		0.006		3.9

						40...20		0.00										0.0								0.8		0.02		4.7

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		3.2		0.06		7.9

				500		10...6,3		0.00										0.0								2.1		0.1		10

						6,3...2		1.38				>2		0.3				0.3								15.8		0.2		25.8

						2...1		3.39										0.7				1.0		99.0		53.4		0.425		79.2

		Pipett		20.0		1...0,63		0.34										1.7		1.7						18.1		0.63		97.3

						0,63...0,425		3.65										18.1		18.3						1.7		1		99

						0,425...0,2		10.78										53.4		53.9						0.7		2		99.7

						0,2...0,1		3.19										15.8		16.0						0.3		6.3		100

						0,1...0,06												2.1		2.2						0.0		10

						0,06...0,02				35.6647		35.7040		1.96		0.63		3.2		3.2						0.0		20

						0,02...0,006				43.1924		43.2196		1.33		0.16		0.8		0.8						0.0		40

						0,006...0,002				36.9853		37.0096		1.17		0.53		2.7		2.7						0		60

						<0,002				38.9308		38.9445		0.64		0.24		1.2		1.2

																		97.9		97.8

						Lab.		0

		Suur		1808		>63		0.00										0.0								1.7		0.002		1.7

		kogus				63...40		219.27										12.1								3.5		0.006		5.2

						40...20		70.78										3.9								3.0		0.02		8.2

						20...10		43.34										2.4				18.4		81.6		4.9		0.06		13.1

				500		10...6,3		11.25										1.8								3.0		0.1		16.1

						6,3...2		28.81				>2		24.9				4.7								13.5		0.2		29.6

						2...1		52.05										8.5				33.4		66.6		23.6		0.425		53.2

		Pipett		20.0		1...0,63		2.18										7.3		10.9						6.1		0.63		59.3

						0,63...0,425		1.83										6.1		9.2						7.3		1		66.6

						0,425...0,2		7.08										23.6		35.4						8.5		2		75.1

						0,2...0,1		4.03										13.5		20.2						4.7		6.3		79.8

						0,1...0,06												3.0		4.6						1.8		10		81.6

						0,06...0,02				47.3069		47.3933		4.32		1.46		4.9		7.3						2.4		20		84.0

						0,02...0,006				32.0605		32.1188		2.86		0.89		3.0		4.5						3.9		40		87.9

						0,006...0,002				45.5379		45.5789		1.97		1.05		3.5		5.3						12.1		60		100.0

						<0,002				31.8826		31.9021		0.92		0.52		1.7		2.6

																		97.0		95.4



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1482576486.xls
Pinn-omad

		

		Lõimis																																		Tabel 21

		Proov						Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

								Veeris		Kruus								Liiv								Möll								Sau		<0,06		<0,002 / <0,06		Cu

		koht		märgis-		Pinnas				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen

				tus		EVS 1997-1:2003		>60		60...20		20…6		6…2		kokku		2…0,6		0,6…0,2		0,2…0,06		kokku		0,06...0,02		0,02...0,006		0,006...0,002		kokku		<0.002						d60 / d10

		1		291		väheplastne mölline peenliiv		0		2.2		3.7		2.4		8.3		2.1		29.4		33.7		65.2		16.0		5.1		2.4		23.5		3.0		26.5		11.3		10.6

		2		294		väheplastne mölline peenliiv		0		0		0.3		0.5		0.8		3.9		21.6		57.4		82.9		9.1		4.3		1.0		14.4		1.9		16.3		11.7		5.8

		3		282		väheplastne mölline peenliiv		0		3.6		1.5		3.0		8.1		4.6		4.9		56.9		66.4		14.7		5.1		2.9		22.7		2.8		25.5		11.0		6.1

		4		295		väheplastne möllikas keskliiv		0		1.8		2.3		1.2		5.3		10.2		58.2		17.9		86.3		5.0		1.3		1.3		7.6		0.8		8.4		9.5		4.9

		5		399		väheplastne rohke liivaga savikas jämekruus		0		20.7		11.1		13.4		45.2		13.4		17.3		11.9		42.6		2.4		0.3		4.1		6.8		5.4		12.2		44.3		200

				399		savine keskliiv												24.5		31.6		21.7		77.8		4.4		0.5		7.5		12.4		9.8		22.2		44.1

		Pinnase omadused																																		Tabel 22

		Proov						Veesisaldus						Plastsuspiirid (Rootsi koonus)								Eri-                            mass		Karbo-naat-sus		Kuumutus-kadu		Täpsustus

		koht		märgis-		Pinnas		wn		wn		wn		wLS		wP		IPS		IL		**              rs		**              CaCO3		**                               u

				tus		EVS 1997-1:2003		%		%		%		%		%		%				g/cm3		%		%

		1		291		väheplastne mölline peenliiv		44.6		43.2		43.9		28.2		21.5		6.7		3.34		2.70		10.8		2.6		keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

		2		294		väheplastne mölline peenliiv		45.5		45.2		45.4		28.3		21.4		6.9		3.47		2.68		10.5		2.1		keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

		3		282		väheplastne mölline peenliiv		30.2		30.1		30.2		25.1		21.2		3.9		2.29		2.66		14.4		1.2		vähese org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

		4		295		väheplastne möllikas keskliiv		24.3		24.2		24.3		22.1		19.2		2.9		1.74		2.66		12.7		0.9		keskm. karb.sisaldusega

		5		399		väheplastne rohke liivaga savikas jämekruus		18.9		25.7		22.3		24.4		14.3		10.1		0.79		2.70		17.0		1.2		vähese org. aine ja keskm. karb.sisaldusega



&L
Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990&C
Labori juhataja                                           Kuupäev                  
&R&8                           &6 &8
&F




_1479716105.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				EKUK-i proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		5				254		väheplastne kruusaga möllikas keskliiv		0.11		0.22		0.34		0.41		3.7		6.6		21.0		17.7		3.3

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 254 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0.5

100

10

5

3

7

100

100

100

100

1.7

20

15

8

24

3.2

35

18

10

44

6.6

70

50

20

70

8

70

70

21.6

1.5

61.3

5

73.2

15

76.6

18

82.7

50

89.8

70

91

93.5

100



Gr. andmed

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1562		>63		0.00										0.0								0.5		0.002		0.5

		kogus				63...40		0.00										0.0								1.2		0.006		1.7

						40...20		102.18										6.5								1.5		0.02		3.2

						20...10		38.36										2.5				9.0		91.0		3.4		0.06		6.6

				500		10...6,3		6.41										1.2								1.4		0.1		8

						6,3...2		39.20				>2		17.3				7.1								13.6		0.2		21.6

						2...1		33.52										6.1				23.4		76.6		39.7		0.425		61.3

		Pipett		20.0		1...0,63		0.87										3.4		4.4						11.9		0.63		73.2

						0,63...0,425		3.10										11.9		15.5						3.4		1		76.6

						0,425...0,2		10.36										39.7		51.8						6.1		2		82.7

						0,2...0,1		3.55										13.6		17.8						7.1		6.3		89.8

						0,1...0,06												1.4		1.9						1.2		10		91

						0,06...0,02				41.9683		42.0104		2.10		0.87		3.4		4.4						2.5		20		93.5

						0,02...0,006				49.0002		49.0253		1.23		0.40		1.5		2.0						6.5		40		100

						0,006...0,002				31.9899		32.0071		0.83		0.31		1.2		1.6						0		60

						<0,002				37.8083		37.8194		0.52		0.12		0.5		0.6

																		98.6		98.1

						Lab.		0

		Suur				>63												0.0								0.0		0.002		0.0

		kogus				63...40												0.0								0.0		0.006		0.0

						40...20												0.0								0.0		0.02		0.0

						20...10												0.0				0.0		0.0		0.0		0.06		0.0

						10...6,3												0.0								0.0		0.1		0.0

						6,3...2						>2		0.0				0.0								0.0		0.2		0.0

						2...1												0.0				0.0		0.0		0.0		0.425		0.0

		Pipett				1...0,63												0.0		0.0						0.0		0.63		0.0

						0,63...0,425												0.0		0.0						0.0		1		0.0

						0,425...0,2												0.0		0.0						0.0		2		0.0

						0,2...0,1												0.0		0.0						0.0		6.3		0.0

						0,1...0,06												0.0		0.0						0.0		10		0.0

						0,06...0,02								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		20		0.0

						0,02...0,006								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		40		0.0

						0,006...0,002								0.00		0.00		0.0		0.0						0		60		0.0

						<0,002								0.00		-0.40		0.0		0.0

																		0.0		0.0



1L

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



Gr.jooned

		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479648343.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		1				138		keskplastne möllsavi		<0,002		0.0022		0.006		0.0091		>4,6		87.6		38.7		21.2		17.5

		2				137		väheplastne rohke liivaga möllsavi		0.0021		0.014		0.10		0.16		76.2		42.6		18.2		11.6		6.6

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik						1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 138 lõimisekõver

		Proovi 138 lõimisekõver



&R&8&F

GEOTECHNICAL LABORATORY



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

27.4

100

10

5

3

7

100

100

100

100

49.5

20

15

8

24

78.3

35

18

10

44

87.6

70

50

20

70

93.9

70

70

95.2

1.5

96

5

96.5

15

96.9

18

97.2

50

97.3

70

97.3

98

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		2.7																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										3.1																						0.63

		0.06										0.4																						1

		0.074										0.5																						2

		0.2										0.8																						6.3

		0.3										1.3																						10

												6.6																						20

												9.6																						40

												29.7																						60

												22.8



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

9.4

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

19.2

20

15

8

24

33.6

35

18

10

44

42.6

70

50

20

70

50.3

70

70

65.3

1.5

85.5

5

93.6

15

97.4

18

98.4

50

99

70

99.1

99.3

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1403		>63		0.00										0.0								27.4		0.002		27.4

		kogus				63...40		0.00										0.0								22.1		0.006		49.5

						40...20		28.26										2.0								28.8		0.02		78.3

						20...10		9.21										0.7				2.7		97.3		9.3		0.06		87.6

				500		10...6,3		0.00										0.0								6.3		0.1		93.9

						6,3...2		0.68				>2		2.8				0.1								1.3		0.2		95.2

						2...1		1.63										0.3				3.1		96.9		0.8		0.425		96

		Pipett		20.0		1...0,63		0.07										0.4		0.4						0.5		0.63		96.5

						0,63...0,425		0.09										0.5		0.5						0.4		1		96.9

						0,425...0,2		0.16										0.8		0.8						0.3		2		97.2

						0,2...0,1		0.26										1.3		1.3						0.1		6.3		97.3

						0,1...0,06												6.3		6.6						0.0		10		97.3

						0,06...0,02				35.6647		36.0335		18.44		1.91		9.3		9.6						0.7		20		98

						0,02...0,006				43.1924		43.5297		16.53		5.93		28.8		29.7						2.0		40		100

						0,006...0,002				36.9853		37.2061		10.60		4.55		22.1		22.8						0		60

						<0,002				38.9308		39.0596		6.05		5.65		27.4		28.3

																		93.7		93.4

						Lab.		0

		Suur		1574		>63		0.00										0.0								9.4		0.002		9.4

		kogus				63...40		0.00										0.0								9.8		0.006		19.2

						40...20		11.62										0.7								14.4		0.02		33.6

						20...10		3.37										0.2				0.9		99.1		9.0		0.06		42.6

				500		10...6,3		0.58										0.1								7.7		0.1		50.3

						6,3...2		3.00				>2		1.6				0.6								15.0		0.2		65.3

						2...1		5.20										1.0				2.6		97.4		20.2		0.425		85.5

		Pipett		20.0		1...0,63		0.77										3.8		3.9						8.1		0.63		93.6

						0,63...0,425		1.66										8.1		8.3						3.8		1		97.4

						0,425...0,2		4.14										20.2		20.7						1.0		2		98.4

						0,2...0,1		3.07										15.0		15.4						0.6		6.3		99.0

						0,1...0,06												7.7		8.0						0.1		10		99.1

						0,06...0,02				47.3194		47.5019		9.12		1.84		9.0		9.2						0.2		20		99.3

						0,02...0,006				32.0617		32.2102		7.28		2.96		14.4		14.8						0.7		40		100.0

						0,006...0,002				45.5843		45.6744		4.32		2.01		9.8		10.1						0		60

						<0,002				31.8833		31.9324		2.31		1.91		9.4		9.6

																		92.3		92.0



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479646955.xls
Pinn-omad

		

		Lõimis																																		Tabel 3

		Proov						Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

								Veeris		Kruus								Liiv								Möll								Sau		<0,06		<0,002 / <0,06		Cu

		koht		märgis-		Pinnas				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen

				tus		EVS 1997-1:2003		>60		60...20		20…6		6…2		kokku		2…0,6		0,6…0,2		0,2…0,06		kokku		0,06...0,02		0,02...0,006		0,006...0,002		kokku		<0.002						d60 / d10

		1		039		väheplastne mölline peenliiv		0		0		0.6		1.3		1.9		5.0		27.8		47.9		80.7		8.5		4.3		2.2		15.0		2.4		17.4		13.8		7.8

		2		040		keskliiv		0		0		1.8		1.7		3.5		21.5		70.2		3.7		95.4		0.5		0.2		0.1		0.8		0.3		1.1		27.3		2.2

		3		036		väheplastne rohke kruusaga jämeliiv		0		0.8		7.7		17.8		26.3		49.3		7.4		12.5		69.2		2.3		1.0		0.5		3.8		0.7		4.5		15.6		14.5

				36		möllikas jämeliiv												66.9		10.0		17.0		93.9		3.1		1.4		0.7		5.2		0.9		6.1		14.8

		4		042		peenliiv		0		0		0.8		0.6		1.4		2.3		14.2		78.6		95.1		2.1		0.6		0.3		3.0		0.5		3.5		14.3		2.2

		5		043		väheplastne möllikas peenliiv		0		0		1.3		0.9		2.2		0.7		4.1		85.1		89.9		5.1		1.2		0.5		6.8		1.1		7.9		13.9		2.0

		Pinnase omadused																																		Tabel 4

		Proov						Veesisaldus						Plastsuspiirid (Rootsi koonus)								Eri-                            mass		Karbo-naatsus		Kuumutus-kadu		Täpsustus

		koht		märgis-		Pinnas		wn		wn		wn		wLS		wP		IPS		IL		**              rs		**              CaCO3		**                               u

				tus		EVS 1997-1:2003		%		%		%		%		%		%				g/cm3		%		%

		1		039		väheplastne mölline peenliiv		33.1		33.2		33.2		23.0		19.2		3.8		3.67		2.66		1.2		1.2		vähese org. aine ja vähese karb. sisaldusega

		2		040		keskliiv		18.5		19.9		19.2										2.64		0.6		0.3		vähese karb. sisaldusega

		3		036		väheplastne rohke kruusaga jämeliiv		23.3		21.7		22.5		27.0		22.8		4.2		-0.07		2.63		1.8		0.8		vähese karb. sisaldusega

		4		042		peenliiv		22.0		21.7		21.9										2.67		0.9		0.3		vähese karb. sisaldusega

		5		043		väheplastne möllikas peenliiv		25.6		25.3		25.5		32.2		28.0		4.2		-0.61		2.62		1.5		0.5		vähese karb. sisaldusega



&L
Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990&C
Labori juhataja                                           Kuupäev                  
&R&8                           &6 &8
&F




_1479647440.xls
Pinn-omad

		

		Lõimis																																		Tabel 7

		Proov						Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

								Veeris		Kruus								Liiv								Möll								Sau		<0,06		<0,002 / <0,06		Cu

		koht		märgis-		Pinnas				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen

				tus		EVS 1997-1:2003		>60		60...20		20…6		6…2		kokku		2…0,6		0,6…0,2		0,2…0,06		kokku		0,06...0,02		0,02...0,006		0,006...0,002		kokku		<0.002						d60 / d10

		1		205		väga plastne kruusaga ja rohke liivaga savi		0		8.2		1.4		0.6		10.2		7.5		13.5		9.2		30.2		3.5		4.4		11.6		19.5		40.1		59.6		67.3		>30,5

		"		"		rohke liivaga savi												8.4		15.0		10.2		33.6		3.9		4.9		12.9		21.7		44.7		66.4		67.3

		2		330		väga plastne kruusaga savi		0		13.2		1.7		1.4		16.3		1.2		1.3		4.1		6.6		2.3		8.2		19.0		29.5		47.6		77.1		61.7		>2,1

		"		"		savi												1.4		1.6		4.9		7.9		2.7		9.8		22.7		35.2		56.9		92.1		61.8

		3		331		keskplastne kruusaga ja rohke liivaga savi		0		15.4		1.5		1.4		18.3		4.9		8.9		12.3		26.1		6.3		9.0		9.9		25.2		30.4		55.6		54.7		>41,5

		"		"		rohke liivaga savi												6.0		10.9		15.1		32.0		7.7		11.0		12.1		30.8		37.2		68.0		54.7

		4		332		väga plastne savi		0		0		0		0.1		0.1		0.9		1.3		3.7		5.9		1.8		7.6		15.0		24.4		69.6		94.0		74.0		>1,0

		5		334		keskplastne kruusaga savine peenliiv		0		13.8		3.4		2.3		19.5		6.9		8.0		29.3		44.2		5.0		3.4		6.3		14.7		21.6		36.3		59.5		>80,0

		"		"		rohke liivaga savi												8.6		9.9		36.4		54.9		6.2		4.2		7.8		18.2		26.9		45.1		59.6

		Pinnase omadused																																		Tabel 8

		Proov						Veesisaldus						Plastsuspiirid (Rootsi koonus)								Eri-                            mass		Karbo-naatsus		Kuumutus-kadu		Täpsustus

		koht		märgis-		Pinnas		wn		wn		wn		wLS		wP		IPS		IL		**              rs		**              CaCO3		**                               u

				tus		EVS 1997-1:2003		%		%		%		%		%		%				g/cm3		%		%

		1		205		väga plastne kruusaga ja rohke liivaga savi		63.8		63.7		63.8		54.4		28.4		26.0		1.36		2.74		2.7		2.9		keskm. org. aine ja vähese karb.sisaldusega

		2		330		väga plastne kruusaga savi		76.1		76.1		76.1		56.2		28.0		28.2		1.71		2.74		10.8		3.9		keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

		3		331		keskplastne kruusaga ja rohke liivaga savi		49.3		50.4		49.9		43.7		21.5		22.2		1.28		2.72		10.5		3.2		keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

		4		332		väga plastne savi		83.1		84.7		83.9		70.0		32.0		38.0		1.37		2.76		4.8		4.2		keskm. org. aine ja vähese karb.sisaldusega

		5		334		keskplastne kruusaga savine peenliiv		50.6		49.4		50.0		35.3		21.1		14.2		2.04		2.70		5.5		2.5		keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega



&L
Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990&C
Labori juhataja                                           Kuupäev                  
&R&8                           &6 &8
&F




_1479643290.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		3				036		väheplastne rohke kruusaga jämeliiv		0.11		0.79		1.30		1.60		14.5		4.5		27.0		22.6		4.4

		4				042		peenliiv		0.065		0.09		0.13		0.14		2.2		3.5

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 036 lõimisekõver

		Proovi 042 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

0.7

100

10

5

3

7

100

100

100

100

1.2

20

15

8

24

2.2

35

18

10

44

4.5

70

50

20

70

8.6

70

70

17

1.5

21.1

5

24.4

15

36.2

18

73.7

50

91.5

70

93.7

99.2

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		6.3																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										63.8																						0.63

		0.06										32.7																						1

		0.074										9.2																						2

		0.2										11.2																						6.3

		0.3										23.2																						10

												11.3																						20

												6.4																						40

												2.8																						60

												1.4



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

0.5

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

0.8

20

15

8

24

1.4

35

18

10

44

3.5

70

50

20

70

36.2

70

70

82.1

1.5

94

5

96.3

15

97.7

18

98.6

50

99.2

70

99.4

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1734		>63		0.00										0.0								0.7		0.002		0.7

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.5		0.006		1.2

						40...20		13.15										0.8								1.0		0.02		2.2

						20...10		94.67										5.5				6.3		93.7		2.3		0.06		4.5

				424		10...6,3		9.94										2.2								4.1		0.1		8.6

						6,3...2		80.55				>2		26.3				17.8								8.4		0.2		17

						2...1		169.81										37.5				63.8		36.2		4.1		0.425		21.1

		Pipett		20.0		1...0,63		6.54										11.8		32.7						3.3		0.63		24.4

						0,63...0,425		1.83										3.3		9.2						11.8		1		36.2

						0,425...0,2		2.23										4.1		11.2						37.5		2		73.7

						0,2...0,1		4.63										8.4		23.2						17.8		6.3		91.5

						0,1...0,06												4.1		11.3						2.2		10		93.7

						0,06...0,02				41.7738		41.8313		2.87		1.27		2.3		6.4						5.5		20		99.2

						0,02...0,006				44.7701		44.8027		1.60		0.56		1.0		2.8						0.8		40		100

						0,006...0,002				29.6789		29.7005		1.04		0.28		0.5		1.4						0		60

						<0,002				34.0484		34.0645		0.76		0.36		0.7		1.8

																		95.9		88.7

						Lab.		0

		Suur		1613		>63		0.00										0.0								0.5		0.002		0.5

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.3		0.006		0.8

						40...20		0.00										0.0								0.6		0.02		1.4

						20...10		9.37										0.6				0.6		99.4		2.1		0.06		3.5

				500		10...6,3		1.09										0.2								32.7		0.1		36.2

						6,3...2		3.17				>2		1.4				0.6								45.9		0.2		82.1

						2...1		4.45										0.9				2.3		97.7		11.9		0.425		94.0

		Pipett		20.0		1...0,63		0.28										1.4		1.4						2.3		0.63		96.3

						0,63...0,425		0.47										2.3		2.4						1.4		1		97.7

						0,425...0,2		2.43										11.9		12.2						0.9		2		98.6

						0,2...0,1		9.40										45.9		47.0						0.6		6.3		99.2

						0,1...0,06												32.7		33.5						0.2		10		99.4

						0,06...0,02				38.5265		38.5481		1.08		0.42		2.1		2.1						0.6		20		100.0

						0,02...0,006				33.5310		33.5444		0.66		0.11		0.6		0.6						0.0		40

						0,006...0,002				40.5184		40.5298		0.55		0.05		0.3		0.3						0		60

						<0,002				30.5228		30.5334		0.50		0.10		0.5		0.5

																		67.3		66.5



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643295.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		1				039		väheplastne mölline peenliiv		0.023		0.075		0.13		0.18		7.8		17.4		23.0		19.2		3.8

		2				040		keskliiv		0.23		0.32		0.45		0.51		2.2		1.1

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik						1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 039 lõimisekõver

		Proovi 040 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

2.4

100

10

5

3

7

100

100

100

100

4.6

20

15

8

24

8.9

35

18

10

44

17.4

70

50

20

70

41.9

70

70

65.3

1.5

87.4

5

93.1

15

95.9

18

98.1

50

99.4

70

99.7

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		0.3																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										4.1																						0.63

		0.06										2.9																						1

		0.074										5.9																						2

		0.2										23																						6.3

		0.3										24.4																						10

												25.6																						20

												8.9																						40

												4.5																						60

												2.3



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

0.3

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

0.4

20

15

8

24

0.6

35

18

10

44

1.1

70

50

20

70

2.6

70

70

4.8

1.5

43.6

5

75

15

90.8

18

96.5

50

98.2

70

99.3

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		905		>63		0.00										0.0								2.4		0.002		2.4

		kogus				63...40		0.00										0.0								2.2		0.006		4.6

						40...20		0.00										0.0								4.3		0.02		8.9

						20...10		2.40										0.3				0.3		99.7		8.5		0.06		17.4

				500		10...6,3		1.38										0.3								24.5		0.1		41.9

						6,3...2		6.33				>2		1.9				1.3								23.4		0.2		65.3

						2...1		10.87										2.2				4.1		95.9		22.1		0.425		87.4

		Pipett		20.0		1...0,63		0.57										2.8		2.9						5.7		0.63		93.1

						0,63...0,425		1.17										5.7		5.9						2.8		1		95.9

						0,425...0,2		4.59										22.1		23.0						2.2		2		98.1

						0,2...0,1		4.87										23.4		24.4						1.3		6.3		99.4

						0,1...0,06												24.5		25.6						0.3		10		99.7

						0,06...0,02				44.2712		44.3517		4.03		1.78		8.5		8.9						0.3		20		100

						0,02...0,006				39.9195		39.9655		2.25		0.90		4.3		4.5						0.0		40

						0,006...0,002				35.2946		35.3227		1.35		0.45		2.2		2.3						0		60

						<0,002				37.2814		37.3006		0.90		0.50		2.4		2.5

																		75.5		74.4

						Lab.		0

		Suur		1681		>63		0.00										0.0								0.3		0.002		0.3

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.1		0.006		0.4

						40...20		0.00										0.0								0.2		0.02		0.6

						20...10		11.26										0.7				0.7		99.3		0.5		0.06		1.1

				500		10...6,3		5.70										1.1								1.5		0.1		2.6

						6,3...2		8.43				>2		3.5				1.7								2.2		0.2		4.8

						2...1		28.76										5.7				9.2		90.8		38.8		0.425		43.6

		Pipett		25.0		1...0,63		4.35										15.8		17.4						31.4		0.63		75.0

						0,63...0,425		8.65										31.4		34.6						15.8		1		90.8

						0,425...0,2		10.67										38.8		42.7						5.7		2		96.5

						0,2...0,1		0.60										2.2		2.4						1.7		6.3		98.2

						0,1...0,06												1.5		1.7						1.1		10		99.3

						0,06...0,02				45.9349		45.9494		0.72		0.16		0.5		0.6						0.7		20		100.0

						0,02...0,006				47.5232		47.5347		0.56		0.06		0.2		0.2						0.0		40

						0,006...0,002				34.1900		34.2005		0.50		0.02		0.1		0.1						0		60

						<0,002				37.9628		37.9730		0.48		0.08		0.3		0.3

																		98.5		98.3



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643268.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		1				2		väheplastne mölline peenliiv		0.027		0.073		0.11		0.13		4.8		17.5		25.7		20.4		5.3

		2				402		väheplastne savine peenliiv		<0,002		0.11		0.14		0.17		>85,0		24.6		26.5		16.6		9.9

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik						1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 2 lõimisekõver

		Proovi 402 lõimisekõver



&R&8&F

GEOTECHNICAL LABORATORY



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

2.1

100

10

5

3

7

100

100

100

100

3.7

20

15

8

24

6.5

35

18

10

44

17.5

70

50

20

70

47.2

70

70

96.1

1.5

99.1

5

99.5

15

99.7

18

99.9

50

100

70



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		0																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										0.3																						0.63

		0.06										0.2																						1

		0.074										0.4																						2

		0.2										3																						6.3

		0.3										49																						10

												29.9																						20

												11																						40

												2.8																						60

												1.6



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

17.2

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

20.2

20

15

8

24

22.7

35

18

10

44

24.6

70

50

20

70

28.2

70

70

69

1.5

91.6

5

95.7

15

97.5

18

98.4

50

99.3

70

99.8

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1180		>63		0.00										0.0								2.1		0.002		2.1

		kogus				63...40		0.00										0.0								1.6		0.006		3.7

						40...20		0.00										0.0								2.8		0.02		6.5

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		11.0		0.06		17.5

				500		10...6,3		0.00										0.0								29.7		0.1		47.2

						6,3...2		0.34				>2		0.1				0.1								48.9		0.2		96.1

						2...1		1.14										0.2				0.3		99.7		3.0		0.425		99.1

		Pipett		20.0		1...0,63		0.03										0.2		0.2						0.4		0.63		99.5

						0,63...0,425		0.08										0.4		0.4						0.2		1		99.7

						0,425...0,2		0.60										3.0		3.0						0.2		2		99.9

						0,2...0,1		9.80										48.9		49.0						0.1		6.3		100

						0,1...0,06												29.7		29.9						0.0		10

						0,06...0,02				28.1922		28.2698		3.88		2.20		11.0		11.0						0.0		20

						0,02...0,006				40.0090		40.0432		1.68		0.55		2.8		2.8						0.0		40

						0,006...0,002				35.6558		35.6793		1.13		0.32		1.6		1.6						0		60

						<0,002				35.2281		35.2454		0.81		0.41		2.1		2.1

																		70.3		70.1

						Lab.		0

		Suur		1278		>63		0.00										0.0								17.2		0.002		17.2

		kogus				63...40		0.00										0.0								3.0		0.006		20.2

						40...20		0.00										0.0								2.5		0.02		22.7

						20...10		3.17										0.2				0.2		99.8		1.9		0.06		24.6

				500		10...6,3		2.65										0.5								3.6		0.1		28.2

						6,3...2		4.64				>2		1.6				0.9								40.8		0.2		69.0

						2...1		4.35										0.9				2.5		97.5		22.6		0.425		91.6

		Pipett		20.0		1...0,63		0.35										1.8		1.8						4.1		0.63		95.7

						0,63...0,425		0.83										4.1		4.2						1.8		1		97.5

						0,425...0,2		4.64										22.6		23.2						0.9		2		98.4

						0,2...0,1		8.35										40.8		41.8						0.9		6.3		99.3

						0,1...0,06												3.6		3.8						0.5		10		99.8

						0,06...0,02				44.2712		44.3796		5.42		0.38		1.9		1.9						0.2		20		100.0

						0,02...0,006				39.9195		40.0223		5.04		0.52		2.5		2.6						0.0		40

						0,006...0,002				35.2946		35.3888		4.52		0.61		3.0		3.1						0		60

						<0,002				37.2814		37.3645		3.91		3.51		17.2		17.6

																		96.4		96.2



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643212.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		5				334		keskplastne kruusaga savine peenliiv		<0,002		0.013		0.11		0.16		>80,0		36.3		35.3		21.1		14.2

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 334 lõimimiskõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

21.6

100

10

5

3

7

100

100

100

100

27.9

20

15

8

24

31.3

35

18

10

44

36.3

70

50

20

70

47.4

70

70

65.6

1.5

70.4

5

73.6

15

76.9

18

80.5

50

82.8

70

83.3

86.2

100



Gr. andmed

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1269		>63		0.00										0.0								21.6		0.002		21.6

		kogus				63...40		0.00										0.0								6.3		0.006		27.9

						40...20		175.40										13.8								3.4		0.02		31.3

						20...10		36.99										2.9				16.7		83.3		5.0		0.06		36.3

				500		10...6,3		3.13										0.5								11.1		0.1		47.4

						6,3...2		14.00				>2		19.5				2.3								18.2		0.2		65.6

						2...1		21.57										3.6				23.1		76.9		4.8		0.425		70.4

		Pipett		20.0		1...0,63		0.86										3.3		4.3						3.2		0.63		73.6

						0,63...0,425		0.84										3.2		4.2						3.3		1		76.9

						0,425...0,2		1.25										4.8		6.3						3.6		2		80.5

						0,2...0,1		4.74										18.2		23.7						2.3		6.3		82.8

						0,1...0,06												11.1		14.3						0.5		10		83.3

						0,06...0,02				38.5265		38.7228		9.82		1.29		5.0		6.5						2.9		20		86.2

						0,02...0,006				33.5310		33.7051		8.53		0.88		3.4		4.4						13.8		40		100

						0,006...0,002				40.5184		40.6778		7.65		1.64		6.3		8.2						0		60

						<0,002				30.5228		30.6506		6.01		5.61		21.6		28.1

																		88.9		85.7

						Lab.		0

		Suur				>63												0.0								0.0		0.002		0.0

		kogus				63...40												0.0								0.0		0.006		0.0

						40...20												0.0								0.0		0.02		0.0

						20...10												0.0				0.0		0.0		0.0		0.06		0.0

						10...6,3												0.0								0.0		0.1		0.0

						6,3...2												0.0								0.0		0.2		0.0

						2...1												0.0				0.0		0.0		0.0		0.425		0.0

		Pipett				1...0,63												0.0		0.0						0.0		0.63		0.0

						0,63...0,425												0.0		0.0						0.0		1		0.0

						0,425...0,2												0.0		0.0						0.0		2		0.0

						0,2...0,1												0.0		0.0						0.0		6.3		0.0

						0,1...0,06												0.0		0.0						0.0		10		0.0

						0,06...0,02								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		20		0.0

						0,02...0,006								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		40		0.0

						0,006...0,002								0.00		0.00		0.0		0.0						0		60		0.0

						<0,002								0.00		-0.40		0.0		0.0

																		0.0		0.0



1L

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



Gr.jooned

		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643245.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		1				205		väga plastne kruusaga ja rohke liivaga savi		<0,002		<0,002		0.005		0.061		>30,5		59.6		54.4		28.4		26.0

		2				330		väga plastne kruusaga savi		<0,002		<0,002		0.0022		0.0041		>2,1		77.1		56.2		28.0		28.2

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 205 lõimisekõver

		Proovi 330 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

40.1

100

10

5

3

7

100

100

100

100

51.7

20

15

8

24

56.1

35

18

10

44

59.6

70

50

20

70

62.8

70

70

68.8

1.5

73.8

5

82.3

15

89

18

89.8

50

90.4

70

90.7

91.8

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		9.3																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										11																						0.63

		0.06										7.5																						1

		0.074										9.6																						2

		0.2										5.6																						6.3

		0.3										6.7																						10

												3.7																						20

												3.9																						40

												4.9																						60

												13



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

47.6

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

66.6

20

15

8

24

74.8

35

18

10

44

77.1

70

50

20

70

80.4

70

70

81.2

1.5

82

5

82.5

15

83

18

83.7

50

85.1

70

85.9

86.8

91.6

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		780		>63		0.00										0.0								40.1		0.002		40.1

		kogus				63...40		0.00										0.0								11.6		0.006		51.7

						40...20		63.96										8.2								4.4		0.02		56.1

						20...10		8.21										1.1				9.3		90.7		3.5		0.06		59.6

				500		10...6,3		1.81										0.3								3.2		0.1		62.8

						6,3...2		3.54				>2		10.2				0.6								6.0		0.2		68.8

						2...1		4.49										0.8				11.0		89.0		5.0		0.425		73.8

		Pipett		20.0		1...0,63		1.50										6.7		7.5						8.5		0.63		82.3

						0,63...0,425		1.91										8.5		9.6						6.7		1		89

						0,425...0,2		1.12										5.0		5.6						0.8		2		89.8

						0,2...0,1		1.33										6.0		6.7						0.6		6.3		90.4

						0,1...0,06												3.2		3.7						0.3		10		90.7

						0,06...0,02				28.1922		28.4676		13.77		0.77		3.5		3.9						1.1		20		91.8

						0,02...0,006				40.0090		40.2744		13.00		0.98		4.4		4.9						8.2		40		100

						0,006...0,002				35.6558		35.9063		12.02		2.60		11.6		13.0						0		60

						<0,002				35.2281		35.4285		9.42		9.02		40.1		45.1

																		96.8		96.3

						Lab.		0

		Suur		1275		>63		0.00										0.0								47.6		0.002		47.6

		kogus				63...40		106.82										8.4								19.0		0.006		66.6

						40...20		61.80										4.8								8.2		0.02		74.8

						20...10		10.98										0.9				14.1		85.9		2.3		0.06		77.1

				500		10...6,3		4.58										0.8								3.3		0.1		80.4

						6,3...2		8.21				>2		16.3				1.4								0.8		0.2		81.2

						2...1		4.30										0.7				17.0		83.0		0.8		0.425		82.0

		Pipett		20.0		1...0,63		0.12										0.5		0.6						0.5		0.63		82.5

						0,63...0,425		0.12										0.5		0.6						0.5		1		83.0

						0,425...0,2		0.19										0.8		1.0						0.7		2		83.7

						0,2...0,1		0.20										0.8		1.0						1.4		6.3		85.1

						0,1...0,06												3.3		3.8						0.8		10		85.9

						0,06...0,02				44.2712		44.6508		18.98		0.56		2.3		2.8						0.9		20		86.8

						0,02...0,006				39.9195		40.2954		18.42		1.97		8.2		9.9						4.8		40		91.6

						0,006...0,002				35.2946		35.6373		16.45		4.57		19.0		22.9						8.4		60		100.0

						<0,002				37.2814		37.5341		11.88		11.48		47.6		57.4

																		96.7		96.2



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643255.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		5				414		väheplastne savine keskliiv		<0,002		0.078		0.16		0.22		>110		25.5		24.8		15.5		9.3

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 414 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

14.7

100

10

5

3

7

100

100

100

100

18.9

20

15

8

24

21.6

35

18

10

44

25.5

70

50

20

70

34.2

70

70

56.6

1.5

84

5

91.5

15

94

18

96.8

50

99.1

70

99.5

100



Gr. andmed

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1598		>63		0.00										0.0								14.7		0.002		14.7

		kogus				63...40		0.00										0.0								4.2		0.006		18.9

						40...20		0.00										0.0								2.7		0.02		21.6

						20...10		7.98										0.5				0.5		99.5		3.9		0.06		25.5

				500		10...6,3		1.87										0.4								8.7		0.1		34.2

						6,3...2		11.74				>2		3.2				2.3								22.4		0.2		56.6

						2...1		14.14										2.8				6.0		94.0		27.4		0.425		84

		Pipett		20.0		1...0,63		0.53										2.5		2.7						7.5		0.63		91.5

						0,63...0,425		1.60										7.5		8.0						2.5		1		94

						0,425...0,2		5.83										27.4		29.2						2.8		2		96.8

						0,2...0,1		4.76										22.4		23.8						2.3		6.3		99.1

						0,1...0,06												8.7		9.2						0.4		10		99.5

						0,06...0,02				38.5265		38.6426		5.81		0.82		3.9		4.1						0.5		20		100

						0,02...0,006				33.5310		33.6328		4.99		0.57		2.7		2.9						0.0		40

						0,006...0,002				40.5184		40.6105		4.42		0.90		4.2		4.5						0		60

						<0,002				30.5228		30.5978		3.52		3.12		14.7		15.6

																		91.3		90.8

						Lab.		0

		Suur				>63												0.0								0.0		0.002		0.0

		kogus				63...40												0.0								0.0		0.006		0.0

						40...20												0.0								0.0		0.02		0.0

						20...10												0.0				0.0		0.0		0.0		0.06		0.0

						10...6,3												0.0								0.0		0.1		0.0

						6,3...2						>2		0.0				0.0								0.0		0.2		0.0

						2...1												0.0				0.0		0.0		0.0		0.425		0.0

		Pipett				1...0,63												0.0		0.0						0.0		0.63		0.0

						0,63...0,425												0.0		0.0						0.0		1		0.0

						0,425...0,2												0.0		0.0						0.0		2		0.0

						0,2...0,1												0.0		0.0						0.0		6.3		0.0

						0,1...0,06												0.0		0.0						0.0		10		0.0

						0,06...0,02								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		20

						0,02...0,006								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		40

						0,006...0,002								0.00		0.00		0.0		0.0						0		60

						<0,002								0.00		-0.40		0.0		0.0

																		0.0		0.0



1L

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



Gr.jooned

		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643237.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		3				331		keskplastne kruusaga ja rohke liivaga savi		<0,002		0.002		0.021		0.083		>41,5		55.6		43.7		21.5		22.2

		4				332		väga plastne savi		<0,002		<0,002		<0,002		<0,002		>1,0		94.0		70.0		32.0		38.0

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 331 lõimisekõver

		Proovi 332 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

30.4

100

10

5

3

7

100

100

100

100

40.3

20

15

8

24

49.3

35

18

10

44

55.6

70

50

20

70

62.2

70

70

67.9

1.5

73.7

5

76.8

15

79.3

18

81.7

50

83.1

70

83.5

84.6

84.6

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		16.5																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										20.7																						0.63

		0.06										3.1																						1

		0.074										3.9																						2

		0.2										7.3																						6.3

		0.3										7.2																						10

												8.4																						20

												7.9																						40

												11.4																						60

												12.5



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

69.6

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

84.6

20

15

8

24

92.2

35

18

10

44

94

70

50

20

70

96.7

70

70

97.7

1.5

98.5

5

99

15

99.5

18

99.9

50

100

70



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1723		>63		0.00										0.0								30.4		0.002		30.4

		kogus				63...40		265.56										15.4								9.9		0.006		40.3

						40...20		0.00										0.0								9.0		0.02		49.3

						20...10		19.36										1.1				16.5		83.5		6.3		0.06		55.6

				500		10...6,3		2.27										0.4								6.6		0.1		62.2

						6,3...2		8.41				>2		18.3				1.4								5.7		0.2		67.9

						2...1		14.15										2.4				20.7		79.3		5.8		0.425		73.7

		Pipett		20.0		1...0,63		0.62										2.5		3.1						3.1		0.63		76.8

						0,63...0,425		0.78										3.1		3.9						2.5		1		79.3

						0,425...0,2		1.46										5.8		7.3						2.4		2		81.7

						0,2...0,1		1.44										5.7		7.2						1.4		6.3		83.1

						0,1...0,06												6.6		8.4						0.4		10		83.5

						0,06...0,02				45.9349		46.2228		14.40		1.58		6.3		7.9						1.1		20		84.6

						0,02...0,006				47.5232		47.7849		12.82		2.27		9.0		11.4						0.0		40		84.6

						0,006...0,002				34.1900		34.4097		10.55		2.49		9.9		12.5						15.4		60		100

						<0,002				37.9628		38.1343		8.06		7.66		30.4		38.3

																		93.4		91.6

						Lab.		0

		Suur		803		>63		0.00										0.0								69.6		0.002		69.6

		kogus				63...40		0.00										0.0								15.0		0.006		84.6

						40...20		0.00										0.0								7.6		0.02		92.2

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		1.8		0.06		94.0

				500		10...6,3		0.00										0.0								2.7		0.1		96.7

						6,3...2		0.55				>2		0.1				0.1								1.0		0.2		97.7

						2...1		1.77										0.4				0.5		99.5		0.8		0.425		98.5

		Pipett		20.0		1...0,63		0.09										0.5		0.5						0.5		0.63		99.0

						0,63...0,425		0.09										0.5		0.5						0.5		1		99.5

						0,425...0,2		0.15										0.8		0.8						0.4		2		99.9

						0,2...0,1		0.20										1.0		1.0						0.1		6.3		100.0

						0,1...0,06												2.7		2.8						0.0		10

						0,06...0,02				41.7738		42.1588		19.25		0.36		1.8		1.8						0.0		20

						0,02...0,006				44.7701		45.1556		18.89		1.51		7.6		7.6						0.0		40

						0,006...0,002				29.6789		30.0409		17.38		3.01		15.0		15.1						0		60

						<0,002				34.0484		34.3542		14.37		13.97		69.6		69.9

																		97.3		97.2



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643199.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		3				266		keskplastne rohke liivaga jämemöll		0.0062		0.023		0.042		0.059		9.5		60.7		39.2		27.4		11.8

		4				407		väheplastne rohke liivaga savimöll		0.003		0.029		0.07		0.081		27.0		42.6		25.7		18.3		7.4

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik						1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 266 lõimisekõver

		Proovi 266 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

3.6

100

10

5

3

7

100

100

100

100

8.8

20

15

8

24

24.3

35

18

10

44

60.7

70

50

20

70

87.4

70

70

95.1

1.5

97.6

5

98.8

15

99.6

18

99.9

50

100

70



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		0																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										0.4																						0.63

		0.06										0.8																						1

		0.074										1.2																						2

		0.2										2.5																						6.3

		0.3										7.7																						10

												26.9																						20

												36.5																						40

												15.6																						60

												5.2



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

7.3

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

13.6

20

15

8

24

23.8

35

18

10

44

42.6

70

50

20

70

70.1

70

70

89.5

1.5

96.8

5

98.5

15

99.4

18

99.9

50

100

70



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		844		>63		0.00										0.0								3.6		0.002		3.6

		kogus				63...40		0.00										0.0								5.2		0.006		8.8

						40...20		0.00										0.0								15.5		0.02		24.3

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		36.4		0.06		60.7

				500		10...6,3		0.00										0.0								26.7		0.1		87.4

						6,3...2		0.33				>2		0.1				0.1								7.7		0.2		95.1

						2...1		1.36										0.3				0.4		99.6		2.5		0.425		97.6

		Pipett		20.0		1...0,63		0.16										0.8		0.8						1.2		0.63		98.8

						0,63...0,425		0.23										1.2		1.2						0.8		1		99.6

						0,425...0,2		0.50										2.5		2.5						0.3		2		99.9

						0,2...0,1		1.54										7.7		7.7						0.1		6.3		100

						0,1...0,06												26.7		26.9						0.0		10

						0,06...0,02				41.9683		42.2197		12.57		7.30		36.4		36.5						0.0		20

						0,02...0,006				49.0002		49.1077		5.27		3.11		15.5		15.6						0.0		40

						0,006...0,002				31.9899		32.0348		2.16		1.04		5.2		5.2						0		60

						<0,002				37.8083		37.8322		1.12		0.72		3.6		3.6

																		73.3		73.1

						Lab.		0

		Suur		1874		>63		0.00										0.0								7.3		0.002		7.3

		kogus				63...40		0.00										0.0								6.3		0.006		13.6

						40...20		0.00										0.0								10.2		0.02		23.8

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		18.8		0.06		42.6

				500		10...6,3		0.00										0.0								27.5		0.1		70.1

						6,3...2		0.29				>2		0.1				0.1								19.4		0.2		89.5

						2...1		2.45										0.5				0.6		99.4		7.3		0.425		96.8

		Pipett		20.0		1...0,63		0.17										0.9		0.9						1.7		0.63		98.5

						0,63...0,425		0.33										1.7		1.7						0.9		1		99.4

						0,425...0,2		1.46										7.3		7.3						0.5		2		99.9

						0,2...0,1		3.90										19.4		19.5						0.1		6.3		100.0

						0,1...0,06												27.5		27.8						0.0		10

						0,06...0,02				28.1922		28.3710		8.94		3.77		18.8		18.9						0.0		20

						0,02...0,006				40.0090		40.1145		5.17		2.05		10.2		10.3						0.0		40

						0,006...0,002				35.6558		35.7209		3.12		1.26		6.3		6.3						0		60

						<0,002				35.2281		35.2677		1.86		1.46		7.3		7.3

																		72.5		72.2



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643204.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		1				410		väheplastne möllikas peenliiv		0.04		0.074		0.10		0.12		3.0		13.3		28.8		24.8		4.0

		2				404		väheplastne mölline peenliiv		0.014		0.061		0.081		0.091		6.5		27.1		30.7		29.9		0.8

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 410 lõimisekõver

		Proovi 404 lõimisekõver



&R&8&F

GEOTECHNICAL LABORATORY



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

1.6

100

10

5

3

7

100

100

100

100

2.3

20

15

8

24

4.3

35

18

10

44

13.3

70

50

20

70

50.6

70

70

92

1.5

98

5

99.3

15

99.8

18

99.9

50

100

70



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		0																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										0.2																						0.63

		0.06										0.5																						1

		0.074										1.3																						2

		0.2										6																						6.3

		0.3										41.5																						10

												37.4																						20

												9																						40

												2																						60

												0.7



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

1.2

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

5.2

20

15

8

24

11.3

35

18

10

44

27.1

70

50

20

70

64.2

70

70

92.1

1.5

96

5

97.5

15

98.4

18

98.8

50

99

70

99

99.4

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		2191		>63		0.00										0.0								1.6		0.002		1.6

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.7		0.006		2.3

						40...20		0.00										0.0								2.0		0.02		4.3

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		9.0		0.06		13.3

				500		10...6,3		0.00										0.0								37.3		0.1		50.6

						6,3...2		0.45				>2		0.1				0.1								41.4		0.2		92

						2...1		0.56										0.1				0.2		99.8		6.0		0.425		98

		Pipett		20.0		1...0,63		0.09										0.5		0.5						1.3		0.63		99.3

						0,63...0,425		0.25										1.3		1.3						0.5		1		99.8

						0,425...0,2		1.19										6.0		6.0						0.1		2		99.9

						0,2...0,1		8.29										41.4		41.5						0.1		6.3		100

						0,1...0,06												37.3		37.4						0.0		10

						0,06...0,02				35.6647		35.7258		3.05		1.79		9.0		9.0						0.0		20

						0,02...0,006				43.1924		43.2182		1.26		0.40		2.0		2.0						0.0		40

						0,006...0,002				36.9853		37.0032		0.86		0.14		0.7		0.7						0		60

						<0,002				38.9308		38.9461		0.72		0.32		1.6		1.6

																		62.7		62.6

						Lab.		0

		Suur		1659		>63		0.00										0.0								1.2		0.002		1.2

		kogus				63...40		0.00										0.0								4.0		0.006		5.2

						40...20		9.70										0.6								6.1		0.02		11.3

						20...10		7.21										0.4				1.0		99.0		15.8		0.06		27.1

				500		10...6,3		0.00										0.0								37.1		0.1		64.2

						6,3...2		1.13				>2		1.2				0.2								27.9		0.2		92.1

						2...1		1.85										0.4				1.6		98.4		3.9		0.425		96.0

		Pipett		20.0		1...0,63		0.18										0.9		0.9						1.5		0.63		97.5

						0,63...0,425		0.29										1.5		1.5						0.9		1		98.4

						0,425...0,2		0.80										3.9		4.0						0.4		2		98.8

						0,2...0,1		5.67										27.9		28.4						0.2		6.3		99.0

						0,1...0,06												37.1		37.6						0.0		10		99.0

						0,06...0,02				47.3069		47.4250		5.90		3.22		15.8		16.1						0.4		20		99.4

						0,02...0,006				45.5379		45.5926		2.68		1.24		6.1		6.2						0.6		40		100.0

						0,006...0,002				32.0605		32.0905		1.44		0.81		4.0		4.1						0		60

						<0,002				31.8826		31.8961		0.63		0.23		1.2		1.2

																		62.9		62.4



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643195.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		5				395		väheplastne mölline peenliiv		0.031		0.069		0.082		0.092		3.0		17.4		30.3		24.4		5.9

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 395 lõimisekõver



&R&8&F

GEOTECHNICAL LABORATORY



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

1

100

10

5

3

7

100

100

100

100

2

20

15

8

24

4.3

35

18

10

44

17.4

70

50

20

70

64.7

70

70

97.7

1.5

99.2

5

99.9

15

100

18

50

70



Gr. andmed

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1726		>63		0.00										0.0								1.0		0.002		1

		kogus				63...40		0.00										0.0								1.0		0.006		2

						40...20		0.00										0.0								2.3		0.02		4.3

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		13.1		0.06		17.4

				500		10...6,3		0.00										0.0								47.3		0.1		64.7

						6,3...2		0.00				>2		0.0				0.0								33.0		0.2		97.7

						2...1		0.00										0.0				0.0		100.0		1.5		0.425		99.2

		Pipett		20.0		1...0,63		0.02										0.1		0.1						0.7		0.63		99.9

						0,63...0,425		0.13										0.7		0.7						0.1		1		100

						0,425...0,2		0.30										1.5		1.5						0.0		2

						0,2...0,1		6.60										33.0		33.0						0.0		6.3

						0,1...0,06												47.3		47.3						0.0		10

						0,06...0,02				44.2712		44.3483		3.86		2.62		13.1		13.1						0.0		20

						0,02...0,006				39.9195		39.9449		1.24		0.45		2.3		2.3						0.0		40

						0,006...0,002				35.2946		35.3110		0.79		0.19		1.0		1.0						0		60

						<0,002				37.2814		37.2942		0.60		0.20		1.0		1.0

																		52.7		52.7

						Lab.		0

		Suur				>63												0.0								0.0		0.002		0.0

		kogus				63...40												0.0								0.0		0.006		0.0

						40...20												0.0								0.0		0.02		0.0

						20...10												0.0				0.0		0.0		0.0		0.06		0.0

						10...6,3												0.0								0.0		0.1		0.0

						6,3...2						>2		0.0				0.0								0.0		0.2		0.0

						2...1												0.0				0.0		0.0		0.0		0.425		0.0

		Pipett				1...0,63												0.0		0.0						0.0		0.63		0.0

						0,63...0,425												0.0		0.0						0.0		1		0.0

						0,425...0,2												0.0		0.0						0.0		2		0.0

						0,2...0,1												0.0		0.0						0.0		6.3		0.0

						0,1...0,06												0.0		0.0						0.0		10

						0,06...0,02								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		20

						0,02...0,006								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		40

						0,006...0,002								0.00		0.00		0.0		0.0						0		60

						<0,002								0.00		-0.40		0.0		0.0

																		0.0		0.0



1L

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



Gr.jooned

		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479642656.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		5				201		väheplastne kruusaga möllikas peenliiv		0.061		0.14		0.23		0.31		5.1		9.1		25.3		20.4		4.9

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 201 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

0.9

100

10

5

3

7

100

100

100

100

1.4

20

15

8

24

2.9

35

18

10

44

9.1

70

50

20

70

22

70

70

44.3

1.5

70.5

5

74.6

15

77.2

18

79.6

50

94.8

70

98.9

100



Gr. andmed

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1494		>63		0.00										0.0								0.9		0.002		0.9

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.5		0.006		1.4

						40...20		0.00										0.0								1.5		0.02		2.9

						20...10		16.78										1.1				1.1		98.9		6.2		0.06		9.1

				500		10...6,3		20.72										4.1								12.9		0.1		22

						6,3...2		76.82				>2		20.4				15.2								22.3		0.2		44.3

						2...1		12.37										2.4				22.8		77.2		26.2		0.425		70.5

		Pipett		20.0		1...0,63		0.68										2.6		3.4						4.1		0.63		74.6

						0,63...0,425		1.05										4.1		5.3						2.6		1		77.2

						0,425...0,2		6.79										26.2		34.0						2.4		2		79.6

						0,2...0,1		5.77										22.3		28.9						15.2		6.3		94.8

						0,1...0,06												12.9		16.6						4.1		10		98.9

						0,06...0,02				32.6152		32.6698		2.73		1.59		6.2		8.0						1.1		20		100

						0,02...0,006				30.9067		30.9299		1.14		0.39		1.5		2.0						0.0		40

						0,006...0,002				29.3622		29.3778		0.75		0.12		0.5		0.6						0		60

						<0,002				35.0054		35.0188		0.63		0.23		0.9		1.2

																		87.1		83.4

						Lab.		0

		Suur		1377		>63		0.00										0.0								0.4		0.002		0.4

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.5		0.006		0.9

						40...20		15.79										1.1								0.4		0.02		1.3

						20...10		59.20										4.3				5.4		94.6		2.4		0.06		3.7

				500		10...6,3		11.77										2.2								6.2		0.1		9.9

						6,3...2		15.93				>2		10.6				3.0								14.2		0.2		24.1

						2...1		6.08										1.2				11.8		88.2		42.9		0.425		67.0

		Pipett		25.0		1...0,63		0.39										1.4		1.6						19.8		0.63		86.8

						0,63...0,425		5.60										19.8		22.4						1.4		1		88.2

						0,425...0,2		12.16										42.9		48.6						1.2		2		89.4

						0,2...0,1		4.03										14.2		16.1						3.0		6.3		92.4

						0,1...0,06												6.2		7.1						2.2		10		94.6

						0,06...0,02				33.5756		33.6047		1.45		0.68		2.4		2.7						4.3		20		98.9

						0,02...0,006				38.9382		38.9539		0.77		0.13		0.4		0.5						1.1		40		100.0

						0,006...0,002				33.5985		33.6119		0.64		0.15		0.5		0.6						0		60

						<0,002				50.0959		50.1064		0.49		0.09		0.4		0.4

																		93.8		92.9



1L

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



Gr.jooned

		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0





Pinnas       Soil


d


10


d


30


d


50


d


60


C


u


<0,06 w


L


S


w


P


I


P


S


EVS 1997-1:2003 mm mm mm mm % % % %


201


väheplastne kruusaga 


möllikas peenliiv


0,061 0,14 0,23 0,31 5,1 9,1 25,3 20,4 4,9


Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi 1; 2 - külmaohtlik           1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik


proovi 


märgistus


Proovivõtukoht 


5


Proovi 201 lõimisekõver


0


10


20


30


40


50


60


70


80


90


100


0,001 0,01 0,1 1 10 100


sisaldus   content %


läbimõõt   diameter mm


1L


1


2 3 4


Sau   


Clay


Möll   


Silt


Liiv


Sand


Kruus


Gravel


Veeris


Cobble





_1479642974.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		1				291		väheplastne mölline peenliiv		0.018		0.065		0.13		0.19		10.6		26.5		28.2		21.5		6.7

		2				294		väheplastne mölline peenliiv		0.026		0.075		0.12		0.15		5.8		16.3		28.3		21.4		6.9

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 291 lõimisekõver

		Proovi 294 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

3

100

10

5

3

7

100

100

100

100

5.4

20

15

8

24

10.5

35

18

10

44

26.5

70

50

20

70

45.3

70

70

60.2

1.5

88.3

5

89.6

15

90.2

18

91.7

50

94.1

70

96.4

97.8

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		3.6																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										9.8																						0.63

		0.06										0.7																						1

		0.074										1.4																						2

		0.2										31.2																						6.3

		0.3										16.5																						10

												20.9																						20

												17.7																						40

												5.6																						60

												2.7



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

1.9

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

2.9

20

15

8

24

7.2

35

18

10

44

16.3

70

50

20

70

46.2

70

70

73.7

1.5

89.7

5

95.3

15

98

18

99.2

50

99.7

70

99.8

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1607		>63		0.00										0.0								3.0		0.002		3

		kogus				63...40		0.00										0.0								2.4		0.006		5.4

						40...20		35.38										2.2								5.1		0.02		10.5

						20...10		23.17										1.4				3.6		96.4		16.0		0.06		26.5

				500		10...6,3		12.02										2.3								18.8		0.1		45.3

						6,3...2		12.64				>2		8.3				2.4								14.9		0.2		60.2

						2...1		7.86										1.5				9.8		90.2		28.1		0.425		88.3

		Pipett		20.0		1...0,63		0.14										0.6		0.7						1.3		0.63		89.6

						0,63...0,425		0.28										1.3		1.4						0.6		1		90.2

						0,425...0,2		6.23										28.1		31.2						1.5		2		91.7

						0,2...0,1		3.29										14.9		16.5						2.4		6.3		94.1

						0,1...0,06												18.8		20.9						2.3		10		96.4

						0,06...0,02				33.9252		34.0500		6.24		3.53		16.0		17.7						1.4		20		97.8

						0,02...0,006				30.6172		30.6725		2.71		1.12		5.1		5.6						2.2		40		100

						0,006...0,002				31.4478		31.4810		1.59		0.53		2.4		2.7						0		60

						<0,002				38.1159		38.1385		1.06		0.66		3.0		3.3

																		81.2		79.1

						Lab.		0

		Suur		1082		>63		0.00										0.0								1.9		0.002		1.9

		kogus				63...40		0.00										0.0								1.0		0.006		2.9

						40...20		0.00										0.0								4.3		0.02		7.2

						20...10		1.91										0.2				0.2		99.8		9.1		0.06		16.3

				500		10...6,3		0.58										0.1								29.9		0.1		46.2

						6,3...2		2.64				>2		0.8				0.5								27.5		0.2		73.7

						2...1		5.90										1.2				2.0		98.0		16.0		0.425		89.7

		Pipett		20.0		1...0,63		0.56										2.7		2.8						5.6		0.63		95.3

						0,63...0,425		1.14										5.6		5.7						2.7		1		98.0

						0,425...0,2		3.26										16.0		16.3						1.2		2		99.2

						0,2...0,1		5.62										27.5		28.1						0.5		6.3		99.7

						0,1...0,06												29.9		30.5						0.1		10		99.8

						0,06...0,02				38.9615		39.0356		3.71		1.86		9.1		9.3						0.2		20		100.0

						0,02...0,006				35.5713		35.6090		1.85		0.87		4.3		4.4						0.0		40

						0,006...0,002				50.9137		50.9341		0.98		0.20		1.0		1.0						0		60

						<0,002				33.3696		33.3862		0.78		0.38		1.9		1.9

																		70.1		69.5



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643131.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		3				337		väga plastne liivaga savi		<0,002		<0,002		<0,002		0.0026		>1,3		77.1		67.7		31.4		36.3

		4				338		väheplastne kruusaga ja rohke liivaga möllsavi		<0,002		0.011		0.15		0.26		>130		41.8		26.5		15.6		10.9

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 337 lõimisekõver

		Proovi 338 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

56.9

100

10

5

3

7

100

100

100

100

68.7

20

15

8

24

73.6

35

18

10

44

77.1

70

50

20

70

79.3

70

70

81.4

1.5

85.1

5

97.6

15

98.9

18

99.5

50

99.6

70

99.8

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		0.2																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										1.1																						0.63

		0.06										1.3																						1

		0.074										12.6																						2

		0.2										3.7																						6.3

		0.3										2.1																						10

												2.4																						20

												3.5																						40

												5																						60

												11.9



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

14.8

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

25

20

15

8

24

34.9

35

18

10

44

41.8

70

50

20

70

43.7

70

70

53.8

1.5

70.3

5

76

15

78.8

18

83.3

50

87.8

70

88.9

92.6

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		824		>63		0.00										0.0								56.9		0.002		56.9

		kogus				63...40		0.00										0.0								11.8		0.006		68.7

						40...20		0.00										0.0								4.9		0.02		73.6

						20...10		2.04										0.2				0.2		99.8		3.5		0.06		77.1

				500		10...6,3		1.21										0.2								2.2		0.1		79.3

						6,3...2		0.60				>2		0.5				0.1								2.1		0.2		81.4

						2...1		3.02										0.6				1.1		98.9		3.7		0.425		85.1

		Pipett		20.0		1...0,63		0.25										1.3		1.3						12.5		0.63		97.6

						0,63...0,425		2.51										12.5		12.6						1.3		1		98.9

						0,425...0,2		0.74										3.7		3.7						0.6		2		99.5

						0,2...0,1		0.42										2.1		2.1						0.1		6.3		99.6

						0,1...0,06												2.2		2.4						0.2		10		99.8

						0,06...0,02				35.6647		35.9841		15.97		0.70		3.5		3.5						0.2		20		100

						0,02...0,006				43.1924		43.5040		15.27		1.00		4.9		5.0						0.0		40

						0,006...0,002				36.9853		37.2825		14.27		2.37		11.8		11.9						0		60

						<0,002				38.9308		39.1840		11.90		11.50		56.9		57.5

																		97.8		97.6

						Lab.		0

		Suur		1169		>63		0.00										0.0								14.8		0.002		14.8

		kogus				63...40		0.00										0.0								10.2		0.006		25.0

						40...20		86.27										7.4								9.9		0.02		34.9

						20...10		43.60										3.7				11.1		88.9		6.9		0.06		41.8

				500		10...6,3		6.29										1.1								1.9		0.1		43.7

						6,3...2		25.20				>2		16.7				4.5								10.1		0.2		53.8

						2...1		25.14										4.5				21.2		78.8		16.5		0.425		70.3

		Pipett		20.0		1...0,63		0.69										2.8		3.5						5.7		0.63		76.0

						0,63...0,425		1.44										5.7		7.2						2.8		1		78.8

						0,425...0,2		4.19										16.5		21.0						4.5		2		83.3

						0,2...0,1		2.56										10.1		12.8						4.5		6.3		87.8

						0,1...0,06												1.9		2.5						1.1		10		88.9

						0,06...0,02				47.3069		47.5262		10.97		1.73		6.9		8.7						3.7		20		92.6

						0,02...0,006				32.0605		32.2490		9.24		2.50		9.9		12.5						7.4		40		100.0

						0,006...0,002				45.5379		45.6784		6.74		2.59		10.2		13.0						0		60

						<0,002				31.8826		31.9708		4.15		3.75		14.8		18.8

																		98.1		97.5



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643175.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		5				22		keskliiv		0.15		0.25		0.34		0.40		2.7		0.5

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 22 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

0.1

100

10

5

3

7

100

100

100

100

0.2

20

15

8

24

0.3

35

18

10

44

0.5

70

50

20

70

2.6

70

70

14.5

1.5

63.7

5

83.5

15

94.1

18

98.2

50

99.4

70

99.7

100



Gr. andmed

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1550		>63		0.00										0.0								0.1		0.002		0.1

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.1		0.006		0.2

						40...20		0.00										0.0								0.1		0.02		0.3

						20...10		4.36										0.3				0.3		99.7		0.2		0.06		0.5

				500		10...6,3		1.29										0.3								2.1		0.1		2.6

						6,3...2		6.04				>2		1.8				1.2								11.9		0.2		14.5

						2...1		20.60										4.1				5.9		94.1		49.2		0.425		63.7

		Pipett		25.0		1...0,63		2.83										10.6		11.3						19.8		0.63		83.5

						0,63...0,425		5.25										19.8		21.0						10.6		1		94.1

						0,425...0,2		13.08										49.2		52.3						4.1		2		98.2

						0,2...0,1		3.16										11.9		12.6						1.2		6.3		99.4

						0,1...0,06												2.1		2.3						0.3		10		99.7

						0,06...0,02				42.7574		42.7674		0.50		0.04		0.2		0.2						0.3		20		100

						0,02...0,006				48.3270		48.3364		0.46		0.02		0.1		0.1						0.0		40

						0,006...0,002				38.5086		38.5178		0.44		0.02		0.1		0.1						0		60

						<0,002				34.9048		34.9138		0.42		0.02		0.1		0.1

																		97.9		97.7

						Lab.		0

		Suur				>63												0.0								0.0		0.002		0.0

		kogus				63...40												0.0								0.0		0.006		0.0

						40...20												0.0								0.0		0.02		0.0

						20...10												0.0				0.0		0.0		0.0		0.06		0.0

						10...6,3												0.0								0.0		0.1		0.0

						6,3...2						>2		0.0				0.0								0.0		0.2		0.0

						2...1												0.0				0.0		0.0		0.0		0.425		0.0

		Pipett				1...0,63												0.0		0.0						0.0		0.63		0.0

						0,63...0,425												0.0		0.0						0.0		1		0.0

						0,425...0,2												0.0		0.0						0.0		2		0.0

						0,2...0,1												0.0		0.0						0.0		6.3		0.0

						0,1...0,06												0.0		0.0						0.0		10		0.0

						0,06...0,02								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		20		0.0

						0,02...0,006								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		40

						0,006...0,002								0.00		0.00		0.0		0.0						0		60

						<0,002								0.00		-0.40		0.0		0.0

																		0.0		0.0



1L

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



Gr.jooned

		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643181.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		3				392		väheplastne savikas keskliiv		0.04		0.17		0.30		0.40		10.0		10.6		19.1		16.9		2.2

		4				0		keskliiv		0.14		0.24		0.32		0.38		2.7		0.6

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 392 lõimisekõver

		Proovi 0 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

4.5

100

10

5

3

7

100

100

100

100

6.9

20

15

8

24

9.2

35

18

10

44

10.6

70

50

20

70

14.8

70

70

34.1

1.5

62.3

5

79.8

15

92.3

18

97.7

50

99.3

70

99.8

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		0.2																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										7.7																						0.63

		0.06										13.5																						1

		0.074										19																						2

		0.2										30.6																						6.3

		0.3										20.9																						10

												4.5																						20

												1.5																						40

												2.5																						60

												2.6



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

0.1

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

0.2

20

15

8

24

0.4

35

18

10

44

0.6

70

50

20

70

2.1

70

70

16.9

1.5

68.3

5

81.9

15

90.4

18

96.5

50

98.1

70

98.6

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1845		>63		0.00										0.0								4.5		0.002		4.5

		kogus				63...40		0.00										0.0								2.4		0.006		6.9

						40...20		0.00										0.0								2.3		0.02		9.2

						20...10		4.34										0.2				0.2		99.8		1.4		0.06		10.6

				500		10...6,3		2.66										0.5								4.2		0.1		14.8

						6,3...2		7.92				>2		2.3				1.6								19.3		0.2		34.1

						2...1		27.09										5.4				7.7		92.3		28.2		0.425		62.3

		Pipett		20.0		1...0,63		2.69										12.5		13.5						17.5		0.63		79.8

						0,63...0,425		3.80										17.5		19.0						12.5		1		92.3

						0,425...0,2		6.12										28.2		30.6						5.4		2		97.7

						0,2...0,1		4.18										19.3		20.9						1.6		6.3		99.3

						0,1...0,06												4.2		4.5						0.5		10		99.8

						0,06...0,02				35.2475		35.3007		2.66		0.29		1.4		1.5						0.2		20		100

						0,02...0,006				36.5738		36.6222		2.37		0.49		2.3		2.5						0.0		40

						0,006...0,002				36.0030		36.0421		1.88		0.51		2.4		2.6						0		60

						<0,002				30.3826		30.4118		1.37		0.97		4.5		4.9

																		95.8		95.5

						Lab.		0

		Suur		1527		>63		0.00										0.0								0.1		0.002		0.1

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.1		0.006		0.2

						40...20		0.00										0.0								0.2		0.02		0.4

						20...10		21.30										1.4				1.4		98.6		0.2		0.06		0.6

				500		10...6,3		2.47										0.5								1.5		0.1		2.1

						6,3...2		7.93				>2		3.5				1.6								14.8		0.2		16.9

						2...1		30.72										6.1				9.6		90.4		51.4		0.425		68.3

		Pipett		25.0		1...0,63		2.34										8.5		9.4						13.6		0.63		81.9

						0,63...0,425		3.74										13.6		15.0						8.5		1		90.4

						0,425...0,2		14.23										51.4		56.9						6.1		2		96.5

						0,2...0,1		4.10										14.8		16.4						1.6		6.3		98.1

						0,1...0,06												1.5		1.7						0.5		10		98.6

						0,06...0,02				33.4272		33.4382		0.55		0.05		0.2		0.2						1.4		20		100.0

						0,02...0,006				39.1827		39.1930		0.50		0.05		0.2		0.2						0.0		40

						0,006...0,002				36.7796		36.7890		0.45		0.02		0.1		0.1						0		60

						<0,002				36.4566		36.4657		0.43		0.03		0.1		0.1

																		98.5		98.3



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643155.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		1				335		üliplastne kruusaga savi		<0,002		<0,002		<0,002		0.0022		>1,1		71.9		77.6		35.2		42.4

		2				336		väga plastne liivaga savi		<0,002		<0,002		<0,002		0.0021		>1,1		83.5		61.0		28.7		32.3

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 335 lõimisekõver

		Proovi 336 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

59

100

10

5

3

7

100

100

100

100

67.5

20

15

8

24

71.7

35

18

10

44

71.9

70

50

20

70

74.5

70

70

74.7

1.5

74.9

5

75

15

75.1

18

75.1

50

75.1

70

75.1

75.1

75.1

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		24.9																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										24.9																						0.63

		0.06										0.1																						1

		0.074										0.1																						2

		0.2										0.3																						6.3

		0.3										0.2																						10

												3.5																						20

												0.3																						40

												5.6																						60

												11.3



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

59.1

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

73

20

15

8

24

78.5

35

18

10

44

83.5

70

50

20

70

84.6

70

70

89.1

1.5

95.2

5

97.4

15

98.6

18

99.1

50

99.4

70

99.6

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		567		>63		0.00										0.0								59.0		0.002		59

		kogus				63...40		141.14										24.9								8.5		0.006		67.5

						40...20		0.00										0.0								4.2		0.02		71.7

						20...10		0.00										0.0				24.9		75.1		0.2		0.06		71.9

				424		10...6,3		0.00										0.0								2.6		0.1		74.5

						6,3...2		0.00				>2		24.9				0.0								0.2		0.2		74.7

						2...1		0.00										0.0				24.9		75.1		0.2		0.425		74.9

		Pipett		20.0		1...0,63		0.02										0.1		0.1						0.1		0.63		75

						0,63...0,425		0.02										0.1		0.1						0.1		1		75.1

						0,425...0,2		0.05										0.2		0.3						0.0		2		75.1

						0,2...0,1		0.03										0.2		0.2						0.0		6.3		75.1

						0,1...0,06												2.6		3.5						0.0		10		75.1

						0,06...0,02				39.9740		40.3650		19.55		0.06		0.2		0.3						0.0		20		75.1

						0,02...0,006				32.4995		32.8973		19.49		1.12		4.2		5.6						0.0		40		75.1

						0,006...0,002				39.0332		39.4160		18.37		2.26		8.5		11.3						24.9		60		100

						<0,002				32.3706		32.7133		16.11		15.71		59.0		78.6

																		97.4		96.5

						Lab.		0

		Suur		624		>63		0.00										0.0								59.1		0.002		59.1

		kogus				63...40		0.00										0.0								13.9		0.006		73.0

						40...20		0.00										0.0								5.5		0.02		78.5

						20...10		2.23										0.4				0.4		99.6		5.0		0.06		83.5

				500		10...6,3		1.16										0.2								1.1		0.1		84.6

						6,3...2		1.43				>2		0.9				0.3								4.5		0.2		89.1

						2...1		2.53										0.5				1.4		98.6		6.1		0.425		95.2

		Pipett		20.0		1...0,63		0.24										1.2		1.2						2.2		0.63		97.4

						0,63...0,425		0.44										2.2		2.2						1.2		1		98.6

						0,425...0,2		1.23										6.1		6.2						0.5		2		99.1

						0,2...0,1		0.92										4.5		4.6						0.3		6.3		99.4

						0,1...0,06												1.1		1.1						0.2		10		99.6

						0,06...0,02				43.1496		43.4959		17.32		1.01		5.0		5.1						0.4		20		100.0

						0,02...0,006				45.3569		45.6898		16.31		1.12		5.5		5.6						0.0		40

						0,006...0,002				34.6478		34.9643		15.19		2.81		13.9		14.1						0		60

						<0,002				36.8419		37.1052		12.38		11.98		59.1		59.9

																		98.9		98.9



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643095.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				Proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		1				370		kruusaga keskliiv		0.16		0.41		0.55		0.70		4.4		1.0

		4				202		väheplastne keskliiv		0.10		0.22		0.31		0.35		3.5		3.7		22.2		18.3		3.9

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 370 lõimisekõver

		Proovi 202 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0.1

100

10

5

3

7

100

100

100

100

0.2

20

15

8

24

0.3

35

18

10

44

1

70

50

20

70

3.8

70

70

11.5

1.5

30.9

5

56

15

72.2

18

84.5

50

94.5

70

97

98.3

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		3																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										27.8																						0.63

		0.06										22.4																						1

		0.074										34.8																						2

		0.2										26.9																						6.3

		0.3										10.6																						10

												3.8																						20

												1																						40

												0.2																						60

												0.2



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

0.4

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

0.9

20

15

8

24

1.3

35

18

10

44

3.7

70

50

20

70

9.9

70

70

24.1

1.5

67

5

86.8

15

88.2

18

89.4

50

92.4

70

94.6

98.9

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1769		>63		0.00										0.0								0.1		0.002		0.1

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.1		0.006		0.2

						40...20		30.32										1.7								0.1		0.02		0.3

						20...10		22.29										1.3				3.0		97.0		0.7		0.06		1

				500		10...6,3		12.95										2.5								2.8		0.1		3.8

						6,3...2		51.76				>2		15.5				10.0								7.7		0.2		11.5

						2...1		63.64										12.3				27.8		72.2		19.4		0.425		30.9

		Pipett		25.0		1...0,63		5.60										16.2		22.4						25.1		0.63		56

						0,63...0,425		8.69										25.1		34.8						16.2		1		72.2

						0,425...0,2		6.73										19.4		26.9						12.3		2		84.5

						0,2...0,1		2.64										7.7		10.6						10.0		6.3		94.5

						0,1...0,06												2.8		3.8						2.5		10		97

						0,06...0,02				33.4272		33.4429		0.79		0.25		0.7		1.0						1.3		20		98.3

						0,02...0,006				39.1827		39.1938		0.54		0.06		0.1		0.2						1.7		40		100

						0,006...0,002				36.4566		36.4665		0.48		0.06		0.1		0.2						0		60

						<0,002				36.7796		36.7885		0.42		0.02		0.1		0.1

																		97.2		96.2

						Lab.		0

		Suur		1377		>63		0.00										0.0								0.4		0.002		0.4

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.5		0.006		0.9

						40...20		15.79										1.1								0.4		0.02		1.3

						20...10		59.20										4.3				5.4		94.6		2.4		0.06		3.7

				500		10...6,3		11.77										2.2								6.2		0.1		9.9

						6,3...2		15.93				>2		10.6				3.0								14.2		0.2		24.1

						2...1		6.08										1.2				11.8		88.2		42.9		0.425		67.0

		Pipett		25.0		1...0,63		0.39										1.4		1.6						19.8		0.63		86.8

						0,63...0,425		5.60										19.8		22.4						1.4		1		88.2

						0,425...0,2		12.16										42.9		48.6						1.2		2		89.4

						0,2...0,1		4.03										14.2		16.1						3.0		6.3		92.4

						0,1...0,06												6.2		7.1						2.2		10		94.6

						0,06...0,02				33.5756		33.6047		1.45		0.68		2.4		2.7						4.3		20		98.9

						0,02...0,006				38.9382		38.9539		0.77		0.13		0.4		0.5						1.1		40		100.0

						0,006...0,002				33.5985		33.6119		0.64		0.15		0.5		0.6						0		60

						<0,002				50.0959		50.1064		0.49		0.09		0.4		0.4

																		93.8		92.9



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643116.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		5				339		väheplastne kruusaga ja liivaga möllsavi		<0,002		0.0065		0.019		0.035		>17,5		68.2		29.7		17.0		12.7

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 339 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

20.2

100

10

5

3

7

100

100

100

100

28.2

20

15

8

24

50.5

35

18

10

44

68.2

70

50

20

70

70.7

70

70

76.1

1.5

82.8

5

84.2

15

84.9

18

85.7

50

87.5

70

89.1

94.7

100



Gr. andmed

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1255		>63		0.00										0.0								20.2		0.002		20.2

		kogus				63...40		0.00										0.0								8.0		0.006		28.2

						40...20		66.84										5.3								22.3		0.02		50.5

						20...10		70.40										5.6				10.9		89.1		17.7		0.06		68.2

				500		10...6,3		9.09										1.6								2.5		0.1		70.7

						6,3...2		10.36				>2		14.3				1.8								5.4		0.2		76.1

						2...1		4.69										0.8				15.1		84.9		6.7		0.425		82.8

		Pipett		20.0		1...0,63		0.15										0.7		0.8						1.4		0.63		84.2

						0,63...0,425		0.32										1.4		1.6						0.7		1		84.9

						0,425...0,2		1.57										6.7		7.9						0.8		2		85.7

						0,2...0,1		1.28										5.4		6.4						1.8		6.3		87.5

						0,1...0,06												2.5		3.0						1.6		10		89.1

						0,06...0,02				41.9336		42.2620		16.42		4.15		17.7		20.8						5.6		20		94.7

						0,02...0,006				49.0002		49.2506		12.27		5.25		22.3		26.3						5.3		40		100

						0,006...0,002				31.9899		32.1361		7.02		1.87		8.0		9.4						0		60

						<0,002				37.8083		37.9178		5.15		4.75		20.2		23.8

																		97.5		97.0

						Lab.		0

		Suur				>63												0.0								0.0		0.002		0.0

		kogus				63...40												0.0								0.0		0.006		0.0

						40...20												0.0								0.0		0.02		0.0

						20...10												0.0				0.0		0.0		0.0		0.06		0.0

						10...6,3												0.0								0.0		0.1		0.0

						6,3...2												0.0								0.0		0.2		0.0

						2...1												0.0				0.0		0.0		0.0		0.425		0.0

		Pipett				1...0,63												0.0		0.0						0.0		0.63		0.0

						0,63...0,425												0.0		0.0						0.0		1		0.0

						0,425...0,2												0.0		0.0						0.0		2		0.0

						0,2...0,1												0.0		0.0						0.0		6.3		0.0

						0,1...0,06												0.0		0.0						0.0		10		0.0

						0,06...0,02								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		20		0.0

						0,02...0,006								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		40		0.0

						0,006...0,002								0.00		0.00		0.0		0.0						0		60		0.0

						<0,002								0.00		-0.40		0.0		0.0

																		0.0		0.0



1L

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



Gr.jooned

		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643022.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		5				399		väheplastne rohke liivaga savikas jämekruus		0.015		0.30		1.40		3.00		200		12.2		24.4		14.3		10.1

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 399 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

5.4

100

10

5

3

7

100

100

100

100

9.5

20

15

8

24

9.8

35

18

10

44

12.2

70

50

20

70

19.4

70

70

24.1

1.5

35.1

5

41.4

15

45.6

18

54.8

50

68.2

70

73.3

79.3

100



Gr. andmed

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		2169		>63		0.00										0.0								5.4		0.002		5.4

		kogus				63...40		0.00										0.0								4.1		0.006		9.5

						40...20		448.09										20.7								0.3		0.02		9.8

						20...10		129.09										6.0				26.7		73.3		2.4		0.06		12.2

				500		10...6,3		34.81										5.1								7.2		0.1		19.4

						6,3...2		91.54				>2		45.2				13.4								4.7		0.2		24.1

						2...1		62.54										9.2				54.4		45.6		11.0		0.425		35.1

		Pipett		20.0		1...0,63		1.83										4.2		9.2						6.3		0.63		41.4

						0,63...0,425		2.75										6.3		13.8						4.2		1		45.6

						0,425...0,2		4.84										11.0		24.2						9.2		2		54.8

						0,2...0,1		2.03										4.7		10.2						13.4		6.3		68.2

						0,1...0,06												7.2		16.0						5.1		10		73.3

						0,06...0,02				36.0778		36.1920		5.71		1.03		2.4		5.2						6.0		20		79.3

						0,02...0,006				42.7807		42.8763		4.68		0.13		0.3		0.6						20.7		40		100

						0,006...0,002				46.2412		46.3359		4.55		1.80		4.1		9.0						0		60

						<0,002				38.5524		38.6109		2.75		2.35		5.4		11.8

																		92.8		84.0

						Lab.		0

		Suur				>63												0.0								0.0		0.002		0.0

		kogus				63...40												0.0								0.0		0.006		0.0

						40...20												0.0								0.0		0.02		0.0

						20...10												0.0				0.0		0.0		0.0		0.06		0.0

						10...6,3												0.0								0.0		0.1		0.0

						6,3...2						>2		0.0				0.0								0.0		0.2		0.0

						2...1												0.0				0.0		0.0		0.0		0.425		0.0

		Pipett				1...0,63												0.0		0.0						0.0		0.63		0.0

						0,63...0,425												0.0		0.0						0.0		1		0.0

						0,425...0,2												0.0		0.0						0.0		2		0.0

						0,2...0,1												0.0		0.0						0.0		6.3		0.0

						0,1...0,06												0.0		0.0						0.0		10		0.0

						0,06...0,02								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		20		0.0

						0,02...0,006								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		40		0.0

						0,006...0,002								0.00		0.00		0.0		0.0						0		60

						<0,002								0.00		-0.40		0.0		0.0

																		0.0		0.0



1L

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



Gr.jooned

		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479643043.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		1				263		väheplastne möllikas peenliiv		0.032		0.13		0.18		0.23		7.2		12.8		23.7		20.3		3.4

		3				251		väheplastne kruusaga möllikas keskliiv		0.031		0.19		0.32		0.44		14.2		13.7		21.3		16.9		4.4

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 263 lõimisekõver

		Proovi 251 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

1.8

100

10

5

3

7

100

100

100

100

3.7

20

15

8

24

7.4

35

18

10

44

12.8

70

50

20

70

16.6

70

70

54

1.5

84

5

93.3

15

94.8

18

96.3

50

97.8

70

98.1

98.9

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		1.9																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										5.2																						0.63

		0.06										1.6																						1

		0.074										9.8																						2

		0.2										31.6																						6.3

		0.3										39.5																						10

												4																						20

												5.7																						40

												3.9																						60

												2



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

2

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

4.3

20

15

8

24

7.4

35

18

10

44

13.7

70

50

20

70

16.4

70

70

30.7

1.5

59.3

5

66.2

15

73.6

18

88.3

50

95.1

70

96.9

98.7

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1563		>63		0.00										0.0								1.8		0.002		1.8

		kogus				63...40		0.00										0.0								1.9		0.006		3.7

						40...20		16.59										1.1								3.7		0.02		7.4

						20...10		11.73										0.8				1.9		98.1		5.4		0.06		12.8

				500		10...6,3		1.34										0.3								3.8		0.1		16.6

						6,3...2		7.65				>2		3.7				1.5								37.4		0.2		54

						2...1		7.72										1.5				5.2		94.8		30.0		0.425		84

		Pipett		20.0		1...0,63		0.31										1.5		1.6						9.3		0.63		93.3

						0,63...0,425		1.96										9.3		9.8						1.5		1		94.8

						0,425...0,2		6.32										30.0		31.6						1.5		2		96.3

						0,2...0,1		7.90										37.4		39.5						1.5		6.3		97.8

						0,1...0,06												3.8		4.0						0.3		10		98.1

						0,06...0,02				39.9740		40.0359		3.10		1.14		5.4		5.7						0.8		20		98.9

						0,02...0,006				32.4995		32.5395		1.96		0.78		3.7		3.9						1.1		40		100

						0,006...0,002				39.0332		39.0578		1.18		0.40		1.9		2.0						0		60

						<0,002				32.3706		32.3872		0.78		0.38		1.8		1.9

																		96.2		96.0

						Lab.		0

		Suur		1608		>63		0.00										0.0								2.0		0.002		2.0

		kogus				63...40		0.00										0.0								2.3		0.006		4.3

						40...20		20.33										1.3								3.1		0.02		7.4

						20...10		29.33										1.8				3.1		96.9		6.3		0.06		13.7

				500		10...6,3		9.07										1.8								2.7		0.1		16.4

						6,3...2		35.34				>2		11.7				6.8								14.3		0.2		30.7

						2...1		76.06										14.7				26.4		73.6		28.6		0.425		59.3

		Pipett		20.0		1...0,63		2.01										7.4		10.1						6.9		0.63		66.2

						0,63...0,425		1.87										6.9		9.4						7.4		1		73.6

						0,425...0,2		7.78										28.6		38.9						14.7		2		88.3

						0,2...0,1		3.88										14.3		19.4						6.8		6.3		95.1

						0,1...0,06												2.7		3.7						1.8		10		96.9

						0,06...0,02				43.1496		43.2317		4.10		1.70		6.3		8.5						1.8		20		98.7

						0,02...0,006				45.3569		45.4059		2.40		0.84		3.1		4.2						1.3		40		100.0

						0,006...0,002				34.6478		34.6804		1.56		0.62		2.3		3.1						0		60

						<0,002				36.8419		36.8618		0.94		0.54		2.0		2.7

																		97.3		96.3



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479642997.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		3				282		väheplastne mölline peenliiv		0.015		0.062		0.08		0.091		6.1		25.5		25.1		21.2		3.9

		4				295		väheplastne möllikas keskliiv		0.07		0.21		0.29		0.34		4.9		8.4		22.1		19.2		2.9

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 282 lõimisekõver

		Proovi 295 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

2.8

100

10

5

3

7

100

100

100

100

5.7

20

15

8

24

10.8

35

18

10

44

25.5

70

50

20

70

66.1

70

70

82.4

1.5

85.7

5

87.3

15

88.1

18

91.9

50

94.9

70

95.3

96.4

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		4.7																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										11.9																						0.63

		0.06										0.9																						1

		0.074										1.8																						2

		0.2										3.7																						6.3

		0.3										18.5																						10

												46.1																						20

												16.7																						40

												5.8																						60

												3.3



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

0.8

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

2.1

20

15

8

24

3.4

35

18

10

44

8.4

70

50

20

70

13.1

70

70

26.3

1.5

72.8

5

84.5

15

92

18

94.7

50

95.9

70

96.9

98.2

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1548		>63		0.00										0.0								2.8		0.002		2.8

		kogus				63...40		0.00										0.0								2.9		0.006		5.7

						40...20		54.99										3.6								5.1		0.02		10.8

						20...10		16.37										1.1				4.7		95.3		14.7		0.06		25.5

				500		10...6,3		2.24										0.4								40.6		0.1		66.1

						6,3...2		15.80				>2		8.1				3.0								16.3		0.2		82.4

						2...1		20.11										3.8				11.9		88.1		3.3		0.425		85.7

		Pipett		20.0		1...0,63		0.18										0.8		0.9						1.6		0.63		87.3

						0,63...0,425		0.35										1.6		1.8						0.8		1		88.1

						0,425...0,2		0.73										3.3		3.7						3.8		2		91.9

						0,2...0,1		3.69										16.3		18.5						3.0		6.3		94.9

						0,1...0,06												40.6		46.1						0.4		10		95.3

						0,06...0,02				43.0668		43.1905		6.18		3.34		14.7		16.7						1.1		20		96.4

						0,02...0,006				41.9865		42.0445		2.84		1.16		5.1		5.8						3.6		40		100

						0,006...0,002				43.0143		43.0494		1.68		0.65		2.9		3.3						0		60

						<0,002				42.3885		42.4104		1.03		0.63		2.8		3.2

																		59.4		53.9

						Lab.		0

		Suur		1643		>63		0.00										0.0								0.8		0.002		0.8

		kogus				63...40		0.00										0.0								1.3		0.006		2.1

						40...20		29.53										1.8								1.3		0.02		3.4

						20...10		21.87										1.3				3.1		96.9		5.0		0.06		8.4

				500		10...6,3		4.92										1.0								4.7		0.1		13.1

						6,3...2		6.18				>2		5.3				1.2								13.2		0.2		26.3

						2...1		14.17										2.7				8.0		92.0		46.5		0.425		72.8

		Pipett		20.0		1...0,63		1.62										7.5		8.1						11.7		0.63		84.5

						0,63...0,425		2.53										11.7		12.7						7.5		1		92.0

						0,425...0,2		10.10										46.5		50.5						2.7		2		94.7

						0,2...0,1		2.86										13.2		14.3						1.2		6.3		95.9

						0,1...0,06												4.7		5.3						1.0		10		96.9

						0,06...0,02				48.8568		48.9012		2.22		1.08		5.0		5.4						1.3		20		98.2

						0,02...0,006				38.2388		38.2620		1.14		0.28		1.3		1.4						1.8		40		100.0

						0,006...0,002				35.5312		35.5491		0.86		0.28		1.3		1.4						0		60

						<0,002				34.5022		34.5145		0.58		0.18		0.8		0.9

																		95.3		94.7



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479642944.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				EKUK-i proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		5				44		üliplastne möllsavi		<0,002		0.0021		0.008		0.014		>70,0		92.7		103.8		43.6		60.2

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		63



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

29

100

10

5

3

7

100

100

100

100

45.2

20

15

8

24

65.4

35

18

10

44

92.7

70

50

20

70

97.9

70

70

98.3

1.5

98.7

5

99.1

15

100

18

50

70



Gr. andmed

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		8.454		>63		0.00										0.0								29.0		0.002		29.0

		kogus				63...40		0.00										0.0								16.2		0.006		45.2

						40...20		0.00										0.0								20.2		0.02		65.4

						20...10		0.00										0.0								27.3		0.06		92.7

						10...6,3		0.00										0.0								5.2		0.1		97.9

						6,3...2		0.00										0.0								0.4		0.2		98.3

						2...1		0.00										0.0								0.4		0.425		98.7

		Pipett				1...0,63		0.08										0.9								0.4		0.63		99.1

						0,63...0,425		0.03										0.4								0.9		1		100.0

						0,425...0,2		0.03										0.4								0.0		2

						0,2...0,1		0.03										0.4								0.0		6.3

						0,1...0,06												5.2								0.0		10

						0,06...0,02				41.9683		42.1330		8.24		2.31		27.3								0.0		20

						0,02...0,006				49.0002		49.1213		5.93		1.71		20.2								0.0		40

						0,006...0,002				31.9899		32.0779		4.22		1.37		16.2								0		63

						<0,002				37.8083		37.8689		2.85		2.45		29.0

																		94.8

						Lab.		0

		Suur				>63												0.0								0.0		0.002		0.0

		kogus				63...40												0.0								0.0		0.006		0.0

						40...20												0.0								0.0		0.02		0.0

						20...10												0.0				0.0		0.0		0.0		0.06		0.0

						10...6,3												0.0								0.0		0.1		0.0

						6,3...2						>2		0.0				0.0								0.0		0.2		0.0

						2...1												0.0				0.0		0.0		0.0		0.425		0.0

		Pipett				1...0,63												0.0		0.0						0.0		0.63		0.0

						0,63...0,425												0.0		0.0						0.0		1		0.0

						0,425...0,2												0.0		0.0						0.0		2		0.0

						0,2...0,1												0.0		0.0						0.0		6.3		0.0

						0,1...0,06												0.0		0.0						0.0		10

						0,06...0,02								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		20

						0,02...0,006								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		40

						0,006...0,002								0.00		0.00		0.0		0.0						0		60

						<0,002								0.00		-0.40		0.0		0.0

																		0.0		0.0



1L

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



Gr.jooned

		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479642959.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		3				422		jämeliiv		0.18		0.43		0.71		0.81		4.5		3.7

		2				416		väheplastne möllikas peenliiv		0.051		0.069		0.08		0.084		1.6		10.5		27.5		24.1		3.4

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 422 lõimisekõver

		Proovi 416 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

0.8

100

10

5

3

7

100

100

100

100

1.5

20

15

8

24

2.6

35

18

10

44

3.7

70

50

20

70

5.5

70

70

11.1

1.5

27.4

5

42.2

15

71.5

18

97.9

50

99.8

70

99.9

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		0.1																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										28.5																						0.63

		0.06										41																						1

		0.074										20.7																						2

		0.2										22.8																						6.3

		0.3										7.8																						10

												2.5																						20

												1.6																						40

												1.5																						60

												1



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

1.8

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

4

20

15

8

24

4.6

35

18

10

44

10.5

70

50

20

70

82.9

70

70

97.4

1.5

98.3

5

98.9

15

99.5

18

99.9

50

100

70



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		2124		>63		0.00										0.0								0.8		0.002		0.8

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.7		0.006		1.5

						40...20		0.00										0.0								1.1		0.02		2.6

						20...10		2.64										0.1				0.1		99.9		1.1		0.06		3.7

				500		10...6,3		0.57										0.1								1.8		0.1		5.5

						6,3...2		9.66				>2		2.1				1.9								5.6		0.2		11.1

						2...1		132.02										26.4				28.5		71.5		16.3		0.425		27.4

		Pipett		25.0		1...0,63		10.24										29.3		41.0						14.8		0.63		42.2

						0,63...0,425		5.17										14.8		20.7						29.3		1		71.5

						0,425...0,2		5.71										16.3		22.8						26.4		2		97.9

						0,2...0,1		1.95										5.6		7.8						1.9		6.3		99.8

						0,1...0,06												1.8		2.5						0.1		10		99.9

						0,06...0,02				38.5265		38.5608		1.72		0.40		1.1		1.6						0.1		20		100

						0,02...0,006				33.5310		33.5579		1.32		0.38		1.1		1.5						0.0		40

						0,006...0,002				40.5184		40.5379		0.94		0.26		0.7		1.0						0		60

						<0,002				30.5228		30.5372		0.68		0.28		0.8		1.1

																		98.2		97.5

						Lab.		0

		Suur		1491		>63		0.00										0.0								1.8		0.002		1.8

		kogus				63...40		0.00										0.0								2.2		0.006		4.0

						40...20		0.00										0.0								0.6		0.02		4.6

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		5.9		0.06		10.5

				500		10...6,3		0.00										0.0								72.4		0.1		82.9

						6,3...2		0.42				>2		0.1				0.1								14.5		0.2		97.4

						2...1		2.05										0.4				0.5		99.5		0.9		0.425		98.3

		Pipett		20.0		1...0,63		0.11										0.6		0.6						0.6		0.63		98.9

						0,63...0,425		0.11										0.6		0.6						0.6		1		99.5

						0,425...0,2		0.18										0.9		0.9						0.4		2		99.9

						0,2...0,1		2.92										14.5		14.6						0.1		6.3		100.0

						0,1...0,06												72.4		72.8						0.0		10

						0,06...0,02				39.9740		40.0236		2.48		1.17		5.9		5.9						0.0		20

						0,02...0,006				39.0332		39.0599		1.31		0.11		0.6		0.6						0.0		40

						0,006...0,002				32.4995		32.5245		1.20		0.44		2.2		2.2						0		60

						<0,002				32.3706		32.3868		0.76		0.36		1.8		1.8

																		27.6		27.2



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479642964.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		1				419		väga plastne rohke liivaga savi		<0002		<0,002		0.0032		0.061		>30,5		59.6		60.5		24.2		36.3

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 419 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

47.5

100

10

5

3

7

100

100

100

100

52.7

20

15

8

24

55.4

35

18

10

44

59.6

70

50

20

70

62.6

70

70

69.6

1.5

77.3

5

89.1

15

96.2

18

99.5

50

100

70



Gr. andmed

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		1094		>63		0.00										0.0								47.5		0.002		47.5

		kogus				63...40		0.00										0.0								5.2		0.006		52.7

						40...20		0.00										0.0								2.7		0.02		55.4

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		4.2		0.06		59.6

				500		10...6,3		0.00										0.0								3.0		0.1		62.6

						6,3...2		2.25				>2		0.5				0.5								7.0		0.2		69.6

						2...1		16.58										3.3				3.8		96.2		7.7		0.425		77.3

		Pipett		20.0		1...0,63		1.48										7.1		7.4						11.8		0.63		89.1

						0,63...0,425		2.46										11.8		12.3						7.1		1		96.2

						0,425...0,2		1.59										7.7		8.0						3.3		2		99.5

						0,2...0,1		1.46										7.0		7.3						0.5		6.3		100

						0,1...0,06												3.0		3.0						0.0		10

						0,06...0,02				43.1496		43.4051		12.77		0.87		4.2		4.4						0.0		20

						0,02...0,006				45.3569		45.5997		11.90		0.56		2.7		2.8						0.0		40

						0,006...0,002				34.6478		34.8840		11.34		1.07		5.2		5.4						0		60

						<0,002				36.8419		37.0605		10.27		9.87		47.5		49.4

																		97.0		97.0

						Lab.		0

		Suur				>63												0.0								0.0		0.002		0.0

		kogus				63...40												0.0								0.0		0.006		0.0

						40...20												0.0								0.0		0.02		0.0

						20...10												0.0				0.0		0.0		0.0		0.06		0.0

						10...6,3												0.0								0.0		0.1		0.0

						6,3...2						>2		0.0				0.0								0.0		0.2		0.0

						2...1												0.0				0.0		0.0		0.0		0.425		0.0

		Pipett				1...0,63												0.0		0.0						0.0		0.63		0.0

						0,63...0,425												0.0		0.0						0.0		1		0.0

						0,425...0,2												0.0		0.0						0.0		2		0.0

						0,2...0,1												0.0		0.0						0.0		6.3		0.0

						0,1...0,06												0.0		0.0						0.0		10

						0,06...0,02								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		20

						0,02...0,006								0.00		0.00		0.0		0.0						0.0		40

						0,006...0,002								0.00		0.00		0.0		0.0						0		60

						<0,002								0.00		-0.40		0.0		0.0

																		0.0		0.0



1L

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



Gr.jooned

		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479642954.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		5				412		keskliiv		0.13		0.21		0.28		0.31		2.4		1.6

		4				425		keskliiv		0.07		0.10		0.13		0.15		2.1		0.8

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 412 lõimisekõver

		Proovi 425 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

0.2

100

10

5

3

7

100

100

100

100

0.3

20

15

8

24

0.4

35

18

10

44

1.6

70

50

20

70

4.6

70

70

21

1.5

80.5

5

95.3

15

97.1

18

99.3

50

100

70



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		0																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										2.9																						0.63

		0.06										1.9																						1

		0.074										15.2																						2

		0.2										61.3																						6.3

		0.3										16.9																						10

												3.1																						20

												1.2																						40

												0.1																						60

												0.1



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

0.4

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

0.5

20

15

8

24

0.7

35

18

10

44

0.8

70

50

20

70

28.8

70

70

77.8

1.5

96.3

5

99

15

99.5

18

99.8

50

100

70



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		2112		>63		0.00										0.0								0.2		0.002		0.2

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.1		0.006		0.3

						40...20		0.00										0.0								0.1		0.02		0.4

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		1.2		0.06		1.6

				500		10...6,3		0.05										0.0								3.0		0.1		4.6

						6,3...2		3.61				>2		0.7				0.7								16.4		0.2		21

						2...1		10.83										2.2				2.9		97.1		59.5		0.425		80.5

		Pipett		25.0		1...0,63		0.47										1.8		1.9						14.8		0.63		95.3

						0,63...0,425		3.81										14.8		15.2						1.8		1		97.1

						0,425...0,2		15.32										59.5		61.3						2.2		2		99.3

						0,2...0,1		4.22										16.4		16.9						0.7		6.3		100

						0,1...0,06												3.0		3.1						0.0		10

						0,06...0,02				45.9349		45.9507		0.79		0.30		1.2		1.2						0.0		20

						0,02...0,006				47.5232		47.5332		0.49		0.02		0.1		0.1						0.0		40

						0,006...0,002				34.1900		34.1998		0.47		0.02		0.1		0.1						0		60

						<0,002				37.9628		37.9723		0.45		0.05		0.2		0.2

																		97.0		96.9

						Lab.		0

		Suur		2018		>63		0.00										0.0								0.4		0.002		0.4

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.1		0.006		0.5

						40...20		0.00										0.0								0.2		0.02		0.7

						20...10		0.00										0.0				0.0		100.0		0.1		0.06		0.8

				500		10...6,3		0.00										0.0								28.0		0.1		28.8

						6,3...2		0.93				>2		0.2				0.2								49.0		0.2		77.8

						2...1		1.66										0.3				0.5		99.5		18.5		0.425		96.3

		Pipett		25.0		1...0,63		0.12										0.5		0.5						2.7		0.63		99.0

						0,63...0,425		0.67										2.7		2.7						0.5		1		99.5

						0,425...0,2		4.66										18.5		18.6						0.3		2		99.8

						0,2...0,1		12.30										49.0		49.2						0.2		6.3		100.0

						0,1...0,06												28.0		28.2						0.0		10

						0,06...0,02				41.7738		41.7858		0.60		0.03		0.1		0.1						0.0		20

						0,02...0,006				44.7701		44.7817		0.57		0.05		0.2		0.2						0.0		40

						0,006...0,002				29.6789		29.6897		0.52		0.02		0.1		0.1						0		60

						<0,002				34.0484		34.0591		0.50		0.10		0.4		0.4

																		72.0		71.8



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479642920.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		1				1		üliplastne möllsavi		<0,002		<0,002		0.0061		0.011		>5,5		92.3		108.6		48.3		60.3

		2				2		üliplastne savi		<0,002		<0,002		0.0031		0.005		>2,5		98.0		138.4		60.4		78.0

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi						Frost susceptibility groups according to ISSMFE TC 8

								1; 2 - külmaohtlik		1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 1 lõimisekõver

		Proovi 2 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		63



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

30.4

100

10

5

3

7

100

100

100

100

49.5

20

15

8

24

70.9

35

18

10

44

92.3

70

50

20

70

97

70

70

97.4

1.5

98.2

5

98.7

15

100

18

50

70



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02																																0.63

		0.06																																1

		0.074																																2

		0.2																																6.3

		0.3																																10

																																		20

																																		40

																																		63



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

39.9

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

64.3

20

15

8

24

87.9

35

18

10

44

98

70

50

20

70

99.1

70

70

99.3

1.5

99.5

5

99.7

15

100

18

50

70



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		7.628		>63		0.00										0.0								30.4		0.002		30.4

		kogus				63...40		0.00										0.0								19.1		0.006		49.5

						40...20		0.00										0.0								21.4		0.02		70.9

						20...10		0.00										0.0								21.4		0.06		92.3

						10...6,3		0.00										0.0								4.7		0.1		97.0

						6,3...2		0.00										0.0								0.4		0.2		97.4

						2...1		0.00										0.0								0.8		0.425		98.2

		Pipett				1...0,63		0.10										1.3								0.5		0.63		98.7

						0,63...0,425		0.04										0.5								1.3		1		100.0

						0,425...0,2		0.06										0.8								0.0		2

						0,2...0,1		0.03										0.4								0.0		6.3

						0,1...0,06												4.7								0.0		10

						0,06...0,02				39.9740		40.1227		7.44		1.63		21.4								0.0		20

						0,02...0,006				32.4995		32.6180		5.81		1.63		21.4								0.0		40

						0,006...0,002				39.0332		39.1203		4.18		1.46		19.1								0		63

						<0,002				32.3706		32.4285		2.72		2.32		30.4

																		95.3

						Lab.		0

		Suur		6.567		>63		0.00										0								39.9		0.002		39.9

		kogus				63...40		0.00										0								24.4		0.006		64.3

						40...20		0.00										0								23.6		0.02		87.9

						20...10		0.00										0								10.1		0.06		98.0

						10...6,3		0.00										0								1.1		0.1		99.1

						6,3...2		0.00										0								0.2		0.2		99.3

						2...1		0.00										0								0.2		0.425		99.5

		Pipett				1...0,63		0.02										0.3								0.2		0.63		99.7

						0,63...0,425		0.01										0.2								0.3		1		100.0

						0,425...0,2		0.01										0.2								0.0		2

						0,2...0,1		0.01										0.2								0.0		6.3

						0,1...0,06												1.1								0.0		10

						0,06...0,02				43.1496		43.2863		6.83		0.66		10.1								0.0		20

						0,02...0,006				45.3569		45.4829		6.17		1.55		23.6								0.0		40

						0,006...0,002				34.6478		34.7441		4.62		1.60		24.4								0		63

						<0,002				36.8419		36.9062		3.02		2.62		39.9

																		98.9



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479642938.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		3				3		väga plastne rohke liivaga möllsavi		<0,002		0.015		0.035		0.051		>25,5		64.9		58.0		28.7		29.3

		4				45		üliplastne möllsavi		<0,002		0.0021		0.0075		0.014		>7,0		95.6		94.6		41.7		52.9

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 3 lõimisekõver

		Proovi 45 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		63



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

14.5

100

10

5

3

7

100

100

100

100

20.5

20

15

8

24

32

35

18

10

44

64.9

70

50

20

70

98.6

70

70

99.2

1.5

99.6

5

99.7

15

100

18

50

70



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02																																0.63

		0.06																																1

		0.074																																2

		0.2																																6.3

		0.3																																10

																																		20

																																		40

																																		63



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

28.7

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

46.2

20

15

8

24

64.6

35

18

10

44

95.6

70

50

20

70

98.6

70

70

99

1.5

99.4

5

99.6

15

100

18

50

70



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		15.433		>63		0.00										0.0								14.5		0.002		14.5

		kogus				63...40		0.00										0.0								6.0		0.006		20.5

						40...20		0.00										0.0								11.5		0.02		32.0

						20...10		0.00										0.0								32.9		0.06		64.9

						10...6,3		0.00										0.0								33.7		0.1		98.6

						6,3...2		0.00										0.0								0.6		0.2		99.2

						2...1		0.00										0.0								0.4		0.425		99.6

		Pipett				1...0,63		0.04										0.3								0.1		0.63		99.7

						0,63...0,425		0.02										0.1								0.3		1		100.0

						0,425...0,2		0.06										0.4								0.0		2

						0,2...0,1		0.09										0.6								0.0		6.3

						0,1...0,06												33.7								0.0		10

						0,06...0,02				35.6647		35.8729		10.41		5.07		32.9								0.0		20

						0,02...0,006				43.1924		43.3013		5.34		1.78		11.5								0.0		40

						0,006...0,002				36.9853		37.0595		3.56		0.92		6.0								0		63

						<0,002				38.9308		38.9870		2.64		2.24		14.5

																		66.3

						Lab.		0

		Suur		9.067		>63		0.00										0								28.7		0.002		28.7

		kogus				63...40		0.00										0								17.5		0.006		46.2

						40...20		0.00										0								18.4		0.02		64.6

						20...10		0.00										0								31.0		0.06		95.6

						10...6,3		0.00										0								3.0		0.1		98.6

						6,3...2		0.00										0								0.4		0.2		99.0

						2...1		0.00										0								0.4		0.425		99.4

		Pipett				1...0,63		0.04										0.4								0.2		0.63		99.6

						0,63...0,425		0.02										0.2								0.4		1		100.0

						0,425...0,2		0.04										0.4								0.0		2

						0,2...0,1		0.04										0.4								0.0		6.3

						0,1...0,06												3.0								0.0		10

						0,06...0,02				47.3069		47.4884		9.07		2.81		31.0								0.0		20

						0,02...0,006				32.0605		32.1883		6.26		1.67		18.4								0.0		40

						0,006...0,002				45.5379		45.6336		4.59		1.59		17.5								0		63

						<0,002				31.8826		31.9465		3.00		2.60		28.7

																		97.0



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479642665.xls
Lõimisek.-gr.

		

		Proovivõtukoht				EKUK-i proovi märgistus		Pinnas       Soil		d10		d30		d50		d60		Cu		<0,06		wLS		wP		IPS

								EVS 1997-1:2003		mm		mm		mm		mm				%		%		%		%

		2				369		väheplastne kruusaga möllikas peenliiv		0.063		0.15		0.30		0.41		6.5		8.2		23.8		20.9		2.9

		3				368		väheplastne keskliiv		0.12		0.18		0.28		0.33		2.8		2.6		22.5		19.5		3.0

						Külmaohtlikkuse piirid ISSMFE TC 8 järgi								1; 2 - külmaohtlik								1L; 3; 4 - ei ole külmaohtlik

		Proovi 369 lõimisekõver

		Proovi 368 lõimisekõver



&R&8&F



Lõimisek.-gr.

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9		0.002		0.002						0.06						2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2		0.04		0.002						0.06						2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40																								0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002										0.002																						0.425

		0.02										0.02																						0.63

		0.06										0.06																						1

		0.074										0.074																						2

		0.2										0.2																						6.3

		0.3										0.3																						10

																																		20

																																		40

																																		60



läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

1

0

0

0

0

0.6

100

10

5

3

7

100

100

100

100

1.4

20

15

8

24

2.5

35

18

10

44

8.2

70

50

20

70

20.3

70

70

37.7

1.5

59.8

5

62.5

15

63.4

18

65.4

50

75.3

70

77.5

78.4

78.4

100



Gr. andmed

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.9				0.002						0.06		0.06				2						60		0.002

		0.04		0.02		0.02		0.02		2				0.002						0.06		0.06				2						60		0.006

				0.05		0.06		0.074		6																								0.02

				0.074		0.074		0.12		10																								0.06

				0.12		0.2		0.24		40		22.5																						0.1

						0.3		2																										0.2

		0.002																																0.425

		0.02										36.6																						0.63

		0.06										1.4																						1

		0.074										4.2																						2

		0.2										34.9																						6.3

		0.3										27.4																						10

												19.2																						20

												9																						40

												1.7																						60

												1.2



1L

läbimõõt   diameter mm

sisaldus   content %

40

3

1.5

1

0

0

0

0

0

0

0.9

100

10

5

3

7

100

100

100

100

100

1.3

20

15

8

24

1.7

35

18

10

44

2.6

70

50

20

70

6.1

70

70

34.3

1.5

69.7

5

74.6

15

85.6

18

94.1

50

98.3

70

99.8

100



Gr.jooned

		

						Lab.		0		Asendada ainult mustad arvud!

		Suur		2239		>63		0.00										0.0								0.6		0.002		0.6

		kogus				63...40		482.73										21.6								0.8		0.006		1.4

						40...20		0.00										0.0								1.1		0.02		2.5

						20...10		20.65										0.9				22.5		77.5		5.7		0.06		8.2

				500		10...6,3		14.30										2.2								12.1		0.1		20.3

						6,3...2		63.55				>2		34.6				9.9								17.4		0.2		37.7

						2...1		13.00										2.0				36.6		63.4		22.1		0.425		59.8

		Pipett		20.0		1...0,63		0.28										0.9		1.4						2.7		0.63		62.5

						0,63...0,425		0.83										2.7		4.2						0.9		1		63.4

						0,425...0,2		6.97										22.1		34.9						2.0		2		65.4

						0,2...0,1		5.48										17.4		27.4						9.9		6.3		75.3

						0,1...0,06												12.1		19.2						2.2		10		77.5

						0,06...0,02				31.3029		31.3620		2.95		1.79		5.7		9.0						0.9		20		78.4

						0,02...0,006				32.9142		32.9379		1.16		0.33		1.1		1.7						0.0		40		78.4

						0,006...0,002				40.6773		40.6945		0.83		0.24		0.8		1.2						21.6		60		100

						<0,002				47.5757		47.5883		0.59		0.19		0.6		1.0

																		87.9		80.8

						Lab.		0

		Suur		1738		>63		0.00										0.0								0.9		0.002		0.9

		kogus				63...40		0.00										0.0								0.4		0.006		1.3

						40...20		0.00										0.0								0.4		0.02		1.7

						20...10		3.42										0.2				0.2		99.8		0.9		0.06		2.6

				500		10...6,3		7.47										1.5								3.5		0.1		6.1

						6,3...2		21.18				>2		5.9				4.2								28.2		0.2		34.3

						2...1		42.68										8.5				14.4		85.6		35.4		0.425		69.7

		Pipett		25.0		1...0,63		3.23										11.0		12.9						4.9		0.63		74.6

						0,63...0,425		1.42										4.9		5.7						11.0		1		85.6

						0,425...0,2		10.32										35.4		41.3						8.5		2		94.1

						0,2...0,1		8.22										28.2		32.9						4.2		6.3		98.3

						0,1...0,06												3.5		4.1						1.5		10		99.8

						0,06...0,02				39.9883		40.0122		1.19		0.26		0.9		1.0						0.2		20		100.0

						0,02...0,006				32.2613		32.2802		0.93		0.12		0.4		0.5						0.0		40

						0,006...0,002				31.6413		31.6581		0.81		0.13		0.4		0.5						0		60

						<0,002				44.0010		44.0154		0.68		0.28		0.9		1.1

																		96.5		95.9



1L

1

2

3

4

1

2

3

4

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

Sau   Clay

Möll   
   Silt

Liiv
Sand

Kruus
Gravel

Veeris
Cobble

&LÜhetelgne survetugevus



		

		40		0.002		40				3		0.002		3								graafiku jooned (mitte muuta!)								nimetuste graafik (mitte muuta!)

		60		0.04		100.0				7		0.02		10.0				0.002		0				2		0						0.001		0

										10		0.05		20.0				0.002		100				2		100						100		10

										15		0.074		35.0

										35		0.12		70.0

																														0.002		0

		1.5		0.002		1.5				1		0.002		1.0																0.002		1

		3.5		0.02		5.0				2		0.02		3.0

		10		0.06		15.0				5		0.074		8.0																0.06		0

		3		0.074		18.0				2		0.12		10.0																0.06		1

		32		0.2		50.0				10		0.24		20.0				0.06		0				60		0

		20		0.3		70.0				50		2		70.0				0.06		100				60		100				2		0

																														2		1

		0		0.9		0.0

		77		2		7.0																								60		0

		17		6		24.0																								60		1

		20		10		44.0

		26		40		70.0






_1479618985.xls
Pinn-omad

		

		Lõimis																																		Tabel 11

		Proov						Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

								Veeris		Kruus								Liiv								Möll								Sau		<0,06		<0,002 / <0,06		Cu

		koht		märgis-		Pinnas				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen

				tus		EVS 1997-1:2003		>60		60...20		20…6		6…2		kokku		2…0,6		0,6…0,2		0,2…0,06		kokku		0,06...0,02		0,02...0,006		0,006...0,002		kokku		<0.002						d60 / d10

		1		411		peenliiv		0		0		0		0		0		0.3		24.3		74.8		99.4		0.2		0.2		0.1		0.5		0.1		0.6		16.7		1.5

		2		398		väheplastne möllikas peenliiv		0		0		0.1		1.3		1.4		2.2		17.8		71.0		91.0		4.0		1.6		0.9		6.5		1.1		7.6		14.5		2.4

		3		392		väheplastne savikas keskliiv		0		0		0.7		1.6		2.3		17.9		45.7		23.5		87.1		1.4		2.3		2.4		6.1		4.5		10.6		42.5		10.0

		4		0		keskliiv		0		0		1.9		1.6		3.5		14.6		65.0		16.3		95.9		0.2		0.2		0.1		0.5		0.1		0.6		16.7		2.7

		5		22		keskliiv		0		0		0.6		1.2		1.8		14.7		69.0		14.0		97.7		0.2		0.1		0.1		0.4		0.1		0.5		20.0		2.7

		Pinnase omadused																																		Tabel 12

		Proov						Veesisaldus						Plastsuspiirid (Rootsi koonus)								Eri-                            mass		Karbo-naatsus		Kuumutus-kadu		Täpsustus

		koht		märgis-		Pinnas		wn		wn		wn		wLS		wP		IPS		IL		**              rs		**              CaCO3		**                               u

				tus		EVS 1997-1:2003		%		%		%		%		%		%				g/cm3		%		%

		1		411		peenliiv		21.5		22.1		21.8										2.66		0.4		0.2		vähese karb.sisaldusega

		2		398		väheplastne möllikas peenliiv		30.3		31.5		30.9		25.7		22.2		3.5		2.49		2.66		0.9		1.1		vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

		3		392		väheplastne savikas keskliiv		22.0		21.0		21.5		19.1		16.9		2.2		2.09		2.65		2.3		0.6		vähese karb.sisaldusega

		4		0		keskliiv		20.0		19.3		19.7										2.64		0.2		0.1		vähese karb.sisaldusega

		5		22		keskliiv		18.3		18.2		18.3										2.66		0.1		0.2		vähese karb.sisaldusega



&L
Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990&C
Labori juhataja                                           Kuupäev                  
&R&8                           &6 &8
&F




_1479620111.xls
Pinn-omad

		

		Lõimis																																Tabel 15

		Proov						Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

								Veeris		Kruus								Liiv								Möll								Sau		<0,06		<0,002 / <0,06		Cu

		koht		märgis-		Pinnas				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen

				tus		EVS 1997-1:2003		>60		60...20		20…6		6…2		kokku		2…0,6		0,6…0,2		0,2…0,06		kokku		0,06...0,02		0,02...0,006		0,006...0,002		kokku		<0.002						d60 / d10

		1		370		kruusaga keskliiv		0		1.7		3.8		10.0		15.5		28.5		44.5		10.5		83.5		0.7		0.1		0.1		0.9		0.1		1.0		10.0		4.4

				370		keskliiv												33.7		52.7		12.4		98.8		0.8		0.1		0.1		1.0		0.2		1.2		16.7

		4		202		väheplastne keskliiv		0		1.1		6.5		3.0		10.6		2.6		62.7		20.4		85.7		2.4		0.4		0.5		3.3		0.4		3.7		10.8		3.5

				202		keskliiv												2.9		70.1		22.8		95.8		2.7		0.4		0.6		3.7		0.5		4.2		11.9

		2		369		väheplastne kruusaga möllikas peenliiv		0		21.6		3.1		9.9		34.6		2.9		24.8		29.5		57.2		5.7		1.1		0.8		7.6		0.6		8.2		7.3		6.5

				369		möllikas peenliiv												4.4		37.9		45.1		87.4		8.7		1.7		1.2		11.6		1.0		12.6		7.9

		3		368		väheplastne keskliiv		0		0		1.7		4.2		5.9		19.5		40.3		31.7		91.5		0.9		0.4		0.4		1.7		0.9		2.6		34.6		2.8

		5		201		väheplastne kruusaga möllikas peenliiv		0		0		5.2		15.2		20.4		5.0		30.3		35.2		70.5		6.2		1.5		0.5		8.2		0.9		9.1		9.9		5.1

				201		möllikas peenliiv												6.3		38.1		44.2		88.6		7.8		1.9		0.6		10.3		1.1		11.4		9.6

		Pinnase omadused																																Tabel 16

		Proov						Veesisaldus						Plastsuspiirid (Rootsi koonus)								Eri-                            mass		Karbo-naatsus		Kuumutus-kadu		Täpsustus

		koht		märgis-		Pinnas		wn		wn		wn		wLS		wP		IPS		IL		**              rs		**              CaCO3		**                               u

				tus		EVS 1997-1:2003		%		%		%		%		%		%				g/cm3		%		%

		1		370		kruusaga keskliiv		17.9		18.1		18.0										2.66		2.6		0.4		vähese karb.sisaldusega

		2		202		väheplastne keskliiv		18.5		17.3		17.9		22.2		18.3		3.9		-0.10		2.65		4.9		0.6		vähese karb.sisaldusega

		3		369		väheplastne kruusaga möllikas peenliiv		21.8		22.6		22.2		23.8		20.9		2.9		0.45		2.68		13.4		1.3		vähese org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

		4		368		väheplastne keskliiv		19.9		19.0		19.5		22.5		19.5		3.0		-0.02		2.67		6.6		0.6		keskm. karb.sisaldusega

		5		201		väheplastne kruusaga möllikas peenliiv		22.2		22.3		22.3		25.3		20.4		4.9		0.38		2.71		14.6		1.0		vähese org. aine ja keskm. karb.sisaldusega



&L
Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990&C
Labori juhataja                                           Kuupäev                  
&R&8                           &6 &8
&F




_1479622704.xls
Pinn-omad

		

		Lõimis																																		Tabel 19

		Proov						Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

								Veeris		Kruus								Liiv								Möll								Sau		<0,06		<0,002 / <0,06		Cu

		koht		märgis-		Pinnas				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen

				tus		EVS 1997-1:2003		>60		60...20		20…6		6…2		kokku		2…0,6		0,6…0,2		0,2…0,06		kokku		0,06...0,02		0,02...0,006		0,006...0,002		kokku		<0.002						d60 / d10

		5		412		keskliiv		0		0		0		0.7		0.7		4.0		74.3		19.4		97.7		1.2		0.1		0.1		1.4		0.2		1.6		12.5		2.4

		4		425		keskliiv		0		0		0		0.2		0.2		0.8		21.2		77.0		99.0		0.1		0.2		0.1		0.4		0.4		0.8		50.0		2.1

		3		422		jämeliiv		0		0		0.2		1.9		2.1		55.7		31.1		7.4		94.2		1.1		1.1		0.7		2.9		0.8		3.7		21.6		4.5

		2		416		väheplastne möllikas peenliiv		0		0		0		0.1		0.1		1.0		1.5		86.9		89.4		5.9		0.6		2.2		8.7		1.8		10.5		17.1		1.6

		1		419		väga plastne rohke liivaga savi		0		0		0		0.5		0.5		10.4		19.5		10.0		39.9		4.2		2.7		5.2		12.1		47.5		59.6		79.7		>30,5

		Pinnase omadused																																		Tabel 20

		Proov						Veesisaldus						Plastsuspiirid (Rootsi koonus)								Eri-                            mass		Karbo-naatsus		Kuumutus-kadu		Täpsustus

		koht		märgis-		Pinnas		wn		wn		wn		wLS		wP		IPS		IL		**              rs		**              CaCO3		**                               u

				tus		EVS 1997-1:2003		%		%		%		%		%		%				g/cm3		%		%

		5		412		keskliiv		18.1		17.7		17.9										2.64		0.7		0.4		vähese karb.sisaldusega

		4		425		keskliiv		20.9		20.9		20.9										2.67		2.0		0.4		vähese karb.sisaldusega

		3		422		jämeliiv		17.8		18.9		18.4										2.67		1.3		0.6		vähese karb.sisaldusega

		2		416		väheplastne möllikas peenliiv		29.9		29.9		29.9		27.5		24.1		3.4		1.71		2.68		7.2		1.1		vähese org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

		1		419		väga plastne rohke liivaga savi		73.1		75.2		74.2		60.5		24.2		36.3		1.38		2.72		2.7		2.4		keskm. org. aine ja vähese karb.sisaldusega



&L
Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990&C
Labori juhataja                                           Kuupäev                  
&R&8                           &6 &8
&F




_1479628483.xls
Pinn-omad

		

		Lõimis																																		Tabel 23

		Proov						Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

								Veeris		Kruus								Liiv								Möll								Sau		<0,06		<0,002 / <0,06		Cu

		koht		märgis-		Pinnas				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen

				tus		EVS 1997-1:2003		>60		60...20		20…6		6…2		kokku		2…0,6		0,6…0,2		0,2…0,06		kokku		0,06...0,02		0,02...0,006		0,006...0,002		kokku		<0.002						d60 / d10

		1		263		väheplastne möllikas peenliiv		0		1.1		1.1		1.5		3.7		3.0		39.3		41.2		83.5		5.4		3.7		1.9		11.0		1.8		12.8		14.1		7.2

		3		251		väheplastne kruusaga möllikas keskliiv		0		1.3		3.6		6.8		11.7		22.1		35.5		17.0		74.6		6.3		3.1		2.3		11.7		2.0		13.7		14.6		14.2

				251		mölline keskliiv												25.0		40.2		19.3		84.5		7.1		3.5		2.6		13.2		2.3		15.5		14.8

		4		260		väheplastne savikas keskliiv		0		0		0		0.3		0.3		2.4		71.5		17.9		91.8		3.2		0.8		2.7		6.7		1.2		7.9		15.2		3.2

		2		257		väheplastne kruusaga möllikas keskliiv		0		16.0		4.2		4.7		24.9		15.8		29.7		16.5		62.0		4.9		3.0		3.5		11.4		1.7		13.1		13.0		21.7

				257		mölline keskliiv												21.0		39.5		22.0		82.5		6.5		4.0		4.7		15.2		2.3		17.5		13.1

		5		254		väheplastne kruusaga möllikas keskliiv		0		6.5		3.7		7.1		17.3		9.5		51.6		15.0		76.1		3.4		1.5		1.2		6.1		0.5		6.6		7.6		3.7

				254		möllikas keskliiv												11.5		62.4		18.1		92.0		4.1		1.8		1.5		7.4		0.6		8.0		7.5

		Pinnase omadused																																		Tabel 24

		Proov						Veesisaldus						Plastsuspiirid (Rootsi koonus)								Eri-                            mass		Karbo-naatsus		Kuumutus-kadu		Täpsustus

		koht		märgis-		Pinnas		wn		wn		wn		wLS		wP		IPS		IL		**              rs		**              CaCO3		**                               u

				tus		EVS 1997-1:2003		%		%		%		%		%		%				g/cm3		%		%

		1		263		väheplastne möllikas peenliiv		38.0		36.4		37.2		23.7		20.3		3.4		4.97		2.65		4.7		1.3		vähese org. aine ja vähese. karb.sisaldusega

		3		251		väheplastne kruusaga möllikas keskliiv		25.8		25.6		25.7		21.3		16.9		4.4		2.00		2.68		8.4		1.7		vähese org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

		4		260		väheplastne savikas keskliiv		27.4		28.0		27.7		21.2		17.4		3.8		2.71		2.70		3.6		0.9		vähese karb.sisaldusega

		2		257		väheplastne kruusaga möllikas keskliiv		23.8		23.3		23.6		21.6		16.1		5.5		1.35		2.64		6.6		0.7		keskm. karb.sisaldusega

		5		254		väheplastne kruusaga möllikas keskliiv		25.6		25.7		25.7		21.0		17.7		3.3		2.41		2.65		4.9		13.4		rohke org. aine ja vähese karb.sisaldusega



&L
Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990&C
Labori juhataja                                           Kuupäev                  
&R&8                           &6 &8
&F




_1479621865.xls
Pinn-omad

		

		Lõimis																																Tabel 17

		Proov						Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

								Veeris		Kruus								Liiv								Möll								Sau		<0,06		<0,002 / <0,06		Cu

		koht		märgis-		Pinnas				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen

				tus		EVS 1997-1:2003		>60		60...20		20…6		6…2		kokku		2…0,6		0,6…0,2		0,2…0,06		kokku		0,06...0,02		0,02...0,006		0,006...0,002		kokku		<0.002						d60 / d10

		1		1		üliplastne möllsavi		0		0		0		0		0		1.3		1.3		5.1		7.7		21.4		21.4		19.1		61.9		30.4		92.3		32.9		>5,5

		2		2		üliplastne savi		0		0		0		0		0		0.3		0.4		1.3		2.0		10.1		23.6		24.4		58.1		39.9		98.0		40.7		>2,5

		3		3		väga plastne rohke liivaga möllsavi		0		0		0		0		0		0.3		0.5		34.3		35.1		32.9		11.5		6.0		50.4		14.5		64.9		22.3		>25,5

		4		45		üliplastne möllsavi		0		0		0		0		0		0.4		0.6		3.4		4.4		31.0		18.4		17.5		66.9		28.7		95.6		30.0		>7,0

		5		44		üliplastne möllsavi		0		0		0		0		0		0.9		0.8		5.6		7.3		27.3		20.2		16.2		63.7		29.0		92.7		31.3		>70,0

		Pinnase omadused																																Tabel 18

		Proov						Veesisaldus						Plastsuspiirid (Rootsi koonus)								Eri-                            mass		Karbo-naatsus		Kuumutus-kadu		Täpsustus

		koht		märgis-		Pinnas		wn		wn		wn		wLS		wP		IPS		IL		**              rs		**              CaCO3		**                               u

				tus		EVS 1997-1:2003		%		%		%		%		%		%				g/cm3		%		%

		1		1		üliplastne möllsavi		248.9		249.6		249.3		108.6		48.3		60.3		3.33		2.63		6.9		11.0		rohke org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

		2		2		üliplastne savi		307.1		304.1		305.6		138.4		60.4		78.0		3.14		2.60		7.0		11.9		rohke org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

		3		3		väga plastne rohke liivaga möllsavi		109.4		106.7		108.1		58.0		28.7		29.3		2.71		2.64		5.7		4.2		keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

		4		45		üliplastne möllsavi		184.7		185.8		185.3		94.6		41.7		52.9		2.71		2.60		8.8		8.8		rohke org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

		5		44		üliplastne möllsavi		212.5		203.2		207.9		103.8		43.6		60.2		2.73		2.62		8.1		9.0		rohke org. aine ja keskm. karb.sisaldusega



&L
Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990&C
Labori juhataja                                           Kuupäev                  
&R&8                           &6 &8
&F




_1479619432.xls
Pinn-omad

		Lõimis																																		Tabel 13

		Proov						Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

								Veeris		Kruus								Liiv								Möll								Sau		<0,06		<0,002 / <0,06		Cu

		koht		märgis-		Pinnas				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen

				tus		EVS 1997-1:2003		>60		60...20		20…6		6…2		kokku		2…0,6		0,6…0,2		0,2…0,06		kokku		0,06...0,02		0,02...0,006		0,006...0,002		kokku		<0.002						d60 / d10

		1		335		üliplastne kruusaga savi		0		24.9		0		0		24.9		0.1		0.3		2.8		3.2		0.2		4.2		8.5		12.9		59.0		71.9		82.1		>1,1

				335		savi												0.1		0.4		3.7		4.2		0.3		5.6		11.3		17.2		78.6		95.8		82.0

		2		336		väga plastne liivaga savi		0		0		0.6		0.3		0.9		1.7		8.3		5.6		15.6		5.0		5.5		13.9		24.4		59.1		83.5		70.8		>1,1

		3		337		väga plastne liivaga savi		0		0		0.4		0.1		0.5		1.9		16.2		4.3		22.4		3.5		4.9		11.8		20.2		56.9		77.1		73.8		>1,3

		4		338		väheplastne kruusaga ja rohke liivaga möllsavi		0		7.4		4.8		4.5		16.7		7.3		22.2		12.0		41.5		6.9		9.9		10.2		27.0		14.8		41.8		35.4		>130

				338		rohke liivaga möllsavi												8.8		26.7		14.4		49.9		8.3		11.9		12.2		32.4		17.7		50.1		35.3

		5		339		väheplastne kruusaga ja liivaga möllsavi		0		5.3		7.2		1.8		14.3		1.5		8.1		7.9		17.5		17.7		22.3		8.0		48.0		20.2		68.2		29.6		>17,5

				339		liivaga möllsavi												1.8		9.5		9.2		20.5		20.7		26.0		9.3		56.0		23.5		79.5		29.6

		Pinnase omadused																																		Tabel 14

		Proov						Veesisaldus						Plastsuspiirid (Rootsi koonus)								Eri-                            mass		Karbo-naatsus		Kuumutus-kadu		EVS 1997-1:2003

		koht		märgis-		Pinnas		wn		wn		wn		wLS		wP		IPS		IL		**              rs		**              CaCO3		**                               u

				tus		EVS 1997-1:2003		%		%		%		%		%		%				g/cm3		%		%

		1		335		üliplastne kruusaga savi		102.9		102.9		102.9		77.6		35.2		42.4		1.60		2.81		4.7		3.4		keskm. org. aine ja vähese karb.sisaldusega

		2		336		väga plastne liivaga savi		72.8		72.6		72.7		61.0		28.7		32.3		1.36		2.79		5.7		2.3		keskm. org. aine ja keskm. karb.sisaldusega

		3		337		väga plastne liivaga savi		69.6		69.9		69.8		67.7		31.4		36.3		1.06		2.79		6.0		2.0		keskm. org. aine ja keskm. karb. sisaldusega

		4		338		väheplastne kruusaga ja rohke liivaga möllsavi		34.2		34.3		34.3		26.5		15.6		10.9		1.71		2.74		15.6		1.9		vähese org. aine ja keskm. karb. sisaldusega

		5		339		väheplastne kruusaga ja liivaga möllsavi		35.2		37.1		36.2		29.7		17.0		12.7		1.51		2.73		22.0		1.9		vähese org. aine ja rohke karb. sisaldusega



&L
Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990&C
Labori juhataja                                           Kuupäev                  
&R&8                           &6 &8
&F




_1479618691.xls
Pinn-omad

		Lõimis																																		Tabel 5

		Proov						Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

								Veeris		Kruus								Liiv								Möll								Sau		<0,06		<0,002 / <0,06		Cu

		koht		märgis-		Pinnas				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen

				tus		EVS 1997-1:2003		>60		60...20		20…6		6…2		kokku		2…0,6		0,6…0,2		0,2…0,06		kokku		0,06...0,02		0,02...0,006		0,006...0,002		kokku		<0.002						d60 / d10

		1		2		väheplastne mölline peenliiv		0		0		0		0.1		0.1		0.4		3.4		78.6		82.4		11.0		2.8		1.6		15.4		2.1		17.5		12.0		4.8

		2		402		väheplastne savine peenliiv		0		0		0.7		0.9		1.6		2.7		26.7		44.4		73.8		1.9		2.5		3.0		7.4		17.2		24.6		69.9		>85,0

		3		293		väheplastne savine peenliiv		0		0		0		0.2		0.2		1.1		30.0		49.0		80.1		8.6		4.5		2.5		15.6		4.1		19.7		20.8		10.7

		4		405		väheplastne savine peenliiv		0		0		0.2		0.2		0.4		1.0		22.7		44.5		68.2		8.0		3.4		5.3		16.7		14.7		31.4		46.8		>70,0

		5		414		väheplastne savine keskliiv		0		0		0.9		2.3		3.2		5.3		34.9		31.1		71.3		3.9		2.7		4.2		10.8		14.7		25.5		57.6		>110

		Pinnase omadused																																		Tabel 6

		Proov						Veesisaldus						Plastsuspiirid (Rootsi koonus)								Eri-                            mass		Karbo-naatsus		Kuumutus-kadu		EVS 1997-1:2003

		koht		märgis-		Pinnas		wn		wn		wn		wLS		wP		IPS		IL		**              rs		**              CaCO3		**                               u

				tus		EVS 1997-1:2003		%		%		%		%		%		%				g/cm3		%		%

		1		2		väheplastne mölline peenliiv		34.7		35.5		35.1		25.7		20.4		5.3		2.77		2.65		3.1		1.2		vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

		2		402		väheplastne savine peenliiv		46.2		47.2		46.7		26.5		16.6		9.9		3.04		2.68		1.7		1.2		vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

		3		293		väheplastne savine peenliiv		34.8		33.4		34.1		21.4		18.1		3.3		4.85		2.66		26.1		1.2		vähese org. aine ja rohke karb.sisaldusega

		4		405		väheplastne savine peenliiv		36.5		39.1		37.8		23.3		15.7		7.6		2.91		2.68		21.5		1.1		vähese org. aine ja rohke karb.sisaldusega

		5		414		väheplastne savine keskliiv		36.5		35.9		36.2		24.8		15.5		9.3		2.23		2.68		25.4		1.2		vähese org. aine ja rohke karb.sisaldusega



&L
Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990&C
Labori juhataja                                           Kuupäev                  
&R&8                           &6 &8
&F




_1479618766.xls
Pinn-omad

		

		Lõimis																																		Tabel 9

		Proov						Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

								Veeris		Kruus								Liiv								Möll								Sau		<0,06		<0,002 / <0,06		Cu

		koht		märgis-		Pinnas				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen

				tus		EVS 1997-1:2003		>60		60...20		20…6		6…2		kokku		2…0,6		0,6…0,2		0,2…0,06		kokku		0,06...0,02		0,02...0,006		0,006...0,002		kokku		<0.002						d60 / d10

		1		410		väheplastne möllikas peenliiv		0		0		0		0.1		0.1		0.6		7.3		78.7		86.6		9.0		2.0		0.7		11.7		1.6		13.3		12.0		3.0

		2		404		väheplastne mölline peenliiv		0		0.6		0.4		0.2		1.2		1.3		5.4		65.0		71.7		15.8		6.1		4.0		25.9		1.2		27.1		4.4		6.5

		3		266		keskplastne rohke liivaga jämemöll		0		0		0		0.1		0.1		1.1		3.7		34.4		39.2		36.4		15.5		5.2		57.1		3.6		60.7		5.9		9.5

		4		407		väheplastne rohke liivaga savimöll		0		0		0		0.1		0.1		1.4		9.0		46.9		57.3		18.8		10.2		6.3		35.3		7.3		42.6		17.1		27.0

		5		395		väheplastne mölline peenliiv		0		0		0		0		0		0.1		2.2		80.3		82.6		13.1		2.3		1.0		16.4		1.0		17.4		5.7		3.0

		Pinnase omadused																																		Tabel 10

		Proov						Veesisaldus						Plastsuspiirid (Rootsi koonus)								Eri-                            mass		Karbo-naatsus		Kuumutus-kadu		Täpsustus

		koht		märgis-		Pinnas		wn		wn		wn		wLS		wP		IPS		IL		**              rs		**              CaCO3		**                               u

				tus		EVS 1997-1:2003		%		%		%		%		%		%				g/cm3		%		%

		1		410		väheplastne möllikas peenliiv		32.1		31.9		32.0		28.8		24.8		4.0		1.80		2.65		0.1		0.8		vähese karb.sisaldusega

		2		404		väheplastne mölline peenliiv		34.0		33.6		33.8		30.7		24.9		5.8		1.53		2.67		0.2		1.0		vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

		3		266		keskplastne rohke liivaga jämemöll		99.4		96.4		97.9		39.2		27.4		11.8		5.97		2.65		0.9		2.1		keskm. org. aine ja vähese karb.sisaldusega

		4		407		väheplastne rohke liivaga savimöll		44.3		44.4		44.4		25.7		18.3		7.4		3.52		2.68		0.9		1.3		vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

		5		395		väheplastne mölline peenliiv		35.1		35.0		35.1		30.3		24.4		5.9		1.81		2.65		0.4		0.5		vähese karb.sisaldusega



&L
Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990&C
Labori juhataja                                           Kuupäev                  
&R&8                           &6 &8
&F




_1479618519.xls
Pinn-omad

		Lõimis																																		Tabel 1

		Proov						Fraktsiooni läbimõõt  mm,  sisaldus %

								Veeris		Kruus								Liiv								Möll								Sau		<0,06		<0,002 / <0,06		Cu

		koht		märgis-		Pinnas				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen				Jäme		Kesk		Peen

				tus		EVS 1997-1:2003		>60		60...20		20…6		6…2		kokku		2…0,6		0,6…0,2		0,2…0,06		kokku		0,06...0,02		0,02...0,006		0,006...0,002		kokku		<0.002						d60 / d10

		P1		138		keskplastne möllsavi		0		2.0		0.7		0.1		2.8		0.7		1.3		7.6		9.6		9.3		28.8		22.1		60.2		27.4		87.6		31.3		>4,6

		P2		137		väheplastne rohke liivaga möllsavi		0		0.7		0.3		0.6		1.6		4.8		28.3		22.7		55.8		9.0		14.4		9.8		33.2		9.4		42.6		22.1		76.2

		P3		136		jämeliiv		0		0		1.7		6.7		8.4		64.3		26.0		0.5		90.8		0.4		0.2		0.1		0.7		0.1		0.8		12.5		2.9

		P4		135		väga plastne liivaga möllsavi		0		3.0		0.8		2.3		6.1		6.2		4.8		4.6		15.6		6.3		25.6		20.9		52.8		25.5		78.3		32.6		>6,0

		P5		134		väga plastne möllsavi		0		0		0		0		0		0		0		2.7		2.7		14.9		35.6		22.6		73.1		24.2		97.3		24.9		>4,6

		Pinnase omadused																																		Tabel 2

		Proov						Veesisaldus						Plastsuspiirid (Rootsi koonus)								Eri-                            mass		Karbo-naatsus		Kuumutus-kadu		Täpsustus

		koht		märgis-		Pinnas		wn		wn		wn		wLS		wP		IPS		IL		**              rs		**              CaCO3		**                               u

				tus		EVS 1997-1:2003		%		%		%		%		%		%				g/cm3		%		%

		P1		138		keskplastne möllsavi		32.8		34.1		33.5		38.7		21.2		17.5		0.70		2.73		1.4		2.3		keskm. org. aine ja vähese karb.sisaldusega

		P2		137		väheplastne rohke liivaga möllsavi		22.4		22.3		22.4		18.2		11.6		6.6		1.63		2.68		0.4		1.0		vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

		P3		136		jämeliiv		15.9		16.1		16.0										2.65		0		0.3		jämeliiv

		P4		135		väga plastne liivaga möllsavi		41.7		43.9		42.8		56.5		32.7		23.8		0.42		2.73		0.5		1.9		vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega

		P5		134		väga plastne möllsavi		30.2		31.5		30.9		58.4		32.6		25.8		-0.07		2.75		0.1		1.8		vähese org. aine ja vähese karb.sisaldusega



&L
Suur - Sõjamäe 34 Tallinn
Tel  6112992  Fax  6112990&C
Labori juhataja                                           Kuupäev                  
&R&8                           &6 &8
&F




