## Sheet1
Ettepaneku esitaja ja kiri | Esitatud ettepaneku sisu (vajadusel tabelis lühendatud) | Kommentaar / Vastus
Politsei- ja Piirivalveamet, kiri nr 16-7/21-02502-193 | PPA leiab, et erinevad teenused (lennundus, pääste, sisejulgeolek) on piisavalt kaasatud ning PPA poolelt ei ole KMH aruandele midagi täiendavalt lisada. | Teadmiseks võetud
Lääneranna Vallavalitsus, kiri nr 2025/8-1/327-2 | OÜ Utilitas Wind Saare-Liivi meretuulepargi KMH aruande, sealhulgas ekspertrühma koosseisu, asjakohasuse ja piisavuse kohta ettepanekuid või märkusi ei ole. | Teadmiseks võetud
Terviseamet, kiri nr 9.3-4/25/2729-7 | Terviseametil ei ole täiendavaid ettepanekuid KMH aruandele ja ekspertrühma koosseisule. | Teadmiseks võetud
Saaremaa Vallavalitsus, kiri nr 8-5/1671-2 | Saaremaa Vallavalitsus ei esita vastuväiteid või parandusettepanekuid KMH aruandele. | Teadmiseks võetud
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kiri nr 16-7/21-02502-187 | Peatükis 2.5.3. „Pargi sisene kaabeldus ja alajaam“ on märgitud, et eelduslikult rajatakse 1200 MW võimsusega meretuuleparki 3 ühe trafoga alajaama ja 1600 MW võimsusega meretuuleparki 4 ühe trafoga alajaama. Tabelis 2.4-1 on aga märgitud, et tehnilise alternatiivi 2 koguvõimsusega kuni 1600 MW puhul on kavandatav merealajaamade arv 3. Palume täpsustada, kas maksimaalselt kavandatakse 3 või 4 ühe trafoga alajaama ja käsitleda KMH aruandes läbivalt maksimaalset varianti. | Täpsustame, et õige on siiski, et rajatakse 3 merealajaama. 1200 MW võimsusega meretuulepargi puhul rajatakse kolm ühe trafoga merealajaama, kuid 1600 MW võimsusega meretuulepargi realiseerumise puhul rajatakse kolmest üks või mitu merealajaama kahe trafoga. Vastavad täpsustused lisatakse KMH aruande peatükki 2.5.3.
| Peatükis 2.5.3. on lisaks välja toodud, et meretuulepargi alajaama pindala on u 5000 m2. Palume täpsustada, kas mõeldud on alajaama platvormi pindala või veealuse osa ehitisealust pindala, kuivõrd samas peatükis on ka kirjeldatud, et merealajaama veepealse osa pindala võib olla 1000 m2 ning veealuse osa puhul on enamlevinud vai- ja sõrestikvundament. | Selgitame, et 5000 m2 puhul on mõeldud alajaama veealuse osa ehitisealust pindala. Vastavad täiendused lisatakse KMH aruande peatükki 2.5.3 ning tehnilise kirjelduse osas peatükki 1.3.
| Peatükis 2.6.2. „Rajamise etapp“ on toodud ülevaade kaablitest eralduvast soojusenergiast. Palume ära märkida, kas ka alajaamad emiteerivad soojust. | Alajaamad emiteerivad kasutamise ajal tõesti soojust, kuid alajaamadest emiteeruv soojus eraldub atmosfääri, mitte veekeskkonda, ning on keskkonna suhtes marginaalse mõjuga. Antud põhjustel ei ole eralduva soojusenergia mõjusid käsitletud. Teemat täpsustatakse KMH aruande peatükis 2.6.2. "Kaablitest eralduv soojusenergia".
| Palume lisada selgituse, kas ja miks vesiniku temaatika ei ole enam asjakohane. | Kuivõrd vesinik on kavas toota maismaal, mitte merel, siis ei ole antud KMH raames asjakohane vesiniku tootmist käsitleda. Vastav märkus lisatakse KMH aruande peatükki 4.3.1, kus KMH aruandes esmakordselt nimetatakse vesinikku.
| Peatükis 3.1.6. „Kumulatiivne mõju“ on jääolude osas kirjeldatud, et kumulatiivset mõju jääoludele mudeldati koosmõjus kavandatava Liivi lahe meretuulepargiga ning Liivi lahe meretuulepargi lisandumine ei too kaasa märkimisväärseid muutusi jäävälja laiaulatuslikus käitumises, ehkki lokaalseid ja ajalisi muutusi esineb. Palume juurde märkida, mitme tuulikuga Liivi lahe meretuulepargi alternatiivile on teostatud koosmõjude modelleerimine. | Kumulatiivse mõju hindamisel jääoludele on arvestatud Liivi lahe meretuulepargi KMH aruande praeguse versiooni alternatiiviga, mis hõlmab 67 tuulikut. Vastav täpsustus lisatakse Saare-Liivi meretuulepargi KMH aruandesse.
| Palume anda hinnang ka ühenduskaabli koridori kaitsevööndist tulenevate piirangute mõjust rannapüügile. | Esitatud infost ja ettepanekust tulenevalt täiendatakse KMH aruande ptk-d 4.3.2 hinnanguga mõjust rannapüügile. Merekaabli kaitsevöönd on 100 m mõlemale poole kaablit. Kaitsevööndi eesmärk on tagada ehitise ohutus ja toimivus. Kuigi kaablid maetakse vähemalt 1 m sügavusele merepõhja, võib rannapüügil kalapüügivahendite (mõrdade jm) ankurdamine kaableid ohustada. Kaablite ohutuse tagamiseks tuleb kaablite projekteerimisel ja paigaldamisel arvestada ka ajaloolise püügiõigusega ning vajadusel näha ette kalapüügivahendite alternatiivsed ankurdamise kohad. Vastavad kokkulepped tuleb asjakohasel juhul ja vajaduse ilmnedes sõlmida püügiõiguse omajatega. Täiendame KMH aruannet vastava selgitusega.
| Palume täpsustada, kas merekaablid on kavandatud ristuma ning milline on ristumise korral kavandatav tehniline lahendus (betoonmatid, kividest sild vms). | Kaablite ristumisel merepõhjas tuleb kasutada keerulisemaid ja kulukamaid tehnilisi lahendusi, mistõttu välditakse merekaablite rajamisel nende ristumist. Juhul, kui kaablite ristumine on möödapääsmatu, siis kasutatakse betoonmatte või kividest silda. Täpsustused lisatakse nii KMH aruande ptk-sse 2.5.3 kui tehnilise kirjelduse osas ptk-sse 3.1.
| Palume ühtlustada maksimaalses võimalikus mahus tabelis 8-2 toodud KMH eksperdirühma liikmete pädevuste kirjeldust. | KMH aruande tabelis 8-2 ühtlustatakse ja täiendatakse eksperdirühma liikmete pädevuste kirjeldused.
| Palume, et arvestaksite maksimaalses võimalikus mahus asjakohastes peatükkides kumulatiivsete mõjude hindamisel täiendatud Liivi lahe meretuulepargi KMH aruande 21.03.2025 versiooniga. | KMH aruande täiendamisel arvestatakse asjakohastes peatükkides Liivi lahe meretuulepargi täiendatud KMH aruande (21.03.2025 esitatud), versiooniga.
| Palume parandada KMH aruande inglisekeelses tõlkes piiriülese teavituse ettevalmistamisel Kliimaministeeriumi poolt välja toodu. | KMH aruande ingliskeelsesse tõlkesse viiakse sisse esitatud parandusettepanekud.
| Peatükis 2.6.4 on kirjeldatud: „Täna rakendavad kõik juhtivad tuulikute tootjad meetmeid, mis võimaldavad aastakümnete pärast lihtsamat labade ümbertöötlemist. Seda toetab WindEurope algatus, et alates 2025. aastast ei tohi tuulikuid ladustada prügimäele.“ Palume lisada viite info allikale. | Täname asjakohaste tehniliste märkuste eest, mis on esitatud teie kirja punktides 11-16. Esitatud tehniliste märkuste alusel KMH aruannet täpsustatakse ja täiendatakse.
Juhime tähelepanu, et Saare Wind Energy meretuulepark on Saare-Liivi esialgsest alast minimaalselt 103 km kaugusel ning täiendavast alast minimaalselt 87 km kaugusel.
Jooniste viited peaksid olema 4.1-1 ja 4.1-2, kuivõrd joonis 4.1-3 on juba fotomontaaž Kihnu tuletorni juurest.
Tabel 3 „Windpro andmebaasi väikseima heliisolatsiooniga valik“ peaks olema järjekorranumbriga Tabel 4.2-2.
Joonis 6.2-4. „Meretuulepargi näidismärgistus. SPS – oluline äärerajatis, IPS – serval asuv rajatis“ peaks olema järjekorranumbriga 6.1-4.
Peatükis 6.2. „Mõju lennuliiklusele“ on kirjeldatud erinevaid vahemaid läbisegi meetrites (m) ning jalgades (ft), näiteks järgmiselt: /.../ Palume parema loetavuse huvides ühtlustada KMH aruande põhitekstis ühikute kasutus või lisada jalgade järgi sulgudes ka väärtus meetrites.
Kliimaministeerium, kiri nr 16-3/25/1197-4 | Kavandatav meretuulepark asub linnustiku seisukohast väga tundlikus piirkonnas, mistõttu tuleb aruandes linnustikule välja pakutud leevendusmeetmeid maksimaalselt rakendada. Muuhulgas tuleb meretuulepargis kasutada leevendusmeetmena rännete ajal radareid, mis tuulikud seiskaksid, ning öösiti lülitada välja või vähendada märgutulesid, mis võivad rändavaid linde ja nahkhiiri ligi meelitada. | Seisukoht teadmiseks võetud. KMH aruanne sisaldab linnukaitselisi leevendusmeetmeid, meetmete rakendamine toimub läbi hoonestusloa (ja tulevaste teiste lubade) tingimuste.
| Aruande merepõhja geoloogia, geofüüsikaliste ja geotehniliste olude ning ehitusgeoloogia peatükid on puudulikud ja üldsõnalised. Puudub geoloogilise ehituse tervikpilt, sealhulgas on puudulikud viited geoloogilise ehituse iseärasuste kohta, ning kasutatud on geoloogiliselt ebakorrektseid termineid. Palume aruannet asjakohaselt täiendada ja korrigeerida. | Vastavalt Kliimaministeeriumilt 8. mail 2025 saadud märkustele ajakohastatakse ja täiendatakse KMH aruande peatüki 3.2 „Merepõhja geoloogia“ vastavaid alapeatükke, lisatakse viited geoloogilise ehituse iseärasustele ning korrigeeritakse vastavat terminoloogiat.
| Aruandes on majanduslike mõjude kirjeldamisel kasutatud elektrihinda 80 €/MWh (võrdluseks: 2024. a oli keskmine keskmine 87 €/MWh), kuid eeldatud, et regiooni tarbimisse veerandi jagu panustav arendus vähendab hindu ning annab sellega Eesti ühiskonnale aastas 190 miljonit eurot kasu. Pikendatud väärtusahela majandusliku toimimise eeldused on aruandes täpsemalt kirjeldamata, palume täiendada. | Osapoolte vahelisel 7. mai 2025 kohtumisel jagatud selgituste tulemusena leiti, et majandusmõjude käsitlus KMH aruandes on piisav ning KMH aluseks olevas uuringu aruandes (lisa 3.16) on kõik arvutustes kasutatud eeldused välja toodud ja kajastatud. KMH aruande täpsustamine ei ole vajalik.
| Meremajanduse valges raamatus 2022–2035 on kokku lepitud, et navigatsiooni ja merereostuste seireks võetakse kasutusele ning laiendatakse tarkade poide võrgustik. Sellest tulenevalt teeme ettepaneku täiendada aruandes toodud merereostuste leevendusmeetmeid, et meretuulepargi ehitus- ja opereerimisaegne reostuse seire ning reostustõrje plaan sisaldaks muuhulgas võimalusel ka tarkade poide paigaldamist ja kasutamist. Nende abil paraneks merereostuste avastamine ja edasise leviku modelleerimise täpsus. Lisaks juhime tähelepanu, et koostatav merereostustõrje plaan tuleks enne lõplikku valmimist saata arvamuse avaldamiseks Mereväele, Keskkonnaametile, Transpordiametile ning Kliimaministeeriumile, et võimaliku merereostuse korral oleksid asjaosaliste tegevused koordineeritud ning toimiksid tõrgeteta. | KMH aruannet täiendatakse merereostuse seire ja tõrjemeetmete osas, et tulevikus kaaluda võimalust tarkade poide kasutamiseks. Samuti lisatakse aruandesse info merereostustõrje plaani edastamise kohta Mereväele, Keskkonnaametile, Transpordiametile ja Kliimaministeeriumile arvamuse avaldamiseks tuulepargi kavandamise järgmistes etappides.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kiri nr 13-4/1206-2 | Tutvunud esitatud KMH aruandega ja lähtudes valdkonna pädevusest märgime, et joonisel 4.3-4 on toodud kalapüügialad ja seisevnoodad vastavalt Pärnu maakonna mereala planeeringule. Juhime tähelepanu, et antud kalapüügialade ja seisevnootade asukohtade puhul on tegemist Pärnu maakonna mereala planeeringu koostamise protsessis kaardistatud huvigruppide huviga, millega arvestati planeeringulahenduse väljatöötamisel ja mis on kajastatud planeeringus taustainfona. Taustainfona esitatu on ajas muutuv ja ei ole kehtestatud planeeringulahenduse osa. Seega palume joonise pealkirja täpsustada näiteks järgnevalt: Kalapüük Liivi lahes (mis aastate info?), kalapüügialad ja seisevnoodad (Pärnu maakonna mereala planeeringu taustainfo, 2013) | Täname! Vastav KMH aruande joonise pealkiri täpsustatakse kujule: „Kalapüük Liivi lahes: kalapüügialad ja seisevnoodad (Pärnu maakonna mereala planeeringu taustainfo, 2013)“, millele lisatakse vajadusel lisaselgitus, et tegemist on ajas muutuva huvikaardistusega, mitte kehtiva planeeringulahendusega.
| Arvestades, et TTJA 09.03.2023 otsuse kohaselt liideti Saare-Liivi meretuulepargiga täiendav ala, mida käesolevas KMH aruandes aga ei käsitleta, võiks aruandesse lisada selgituse, miks ei ole täiendavat ala KMH aruandesse hõlmatud. | Kõnealune Saare-Liivi meretuulepargi KMH aruanne käsitleb tõepoolest (hoonestusloa menetluse) esialgset ala ning põhivõrguga ühenduse veekaabelliini trassi. Täiendava ala käsitlemine toimub protsesside ja uuringute erinevast tempost ning alade erisusest tingituna eraldi KMH aruandes, mis sisaldab täiendavaid uuringuid ja hindamisi ning muu hulgas arvestab kumulatiivset mõju esialgse alaga. Juhime tähelepanu, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti 09.03.2023 otsuses nr 1-7/23-063 määrati: „Hinnata Saare-Liivi meretuulepargi täiendaval koormataval alal meretuulepargi veekogusse püstitamise keskkonnamõju Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti 23.12.2021 otsusega nr 1-7/21-521 algatatud keskkonnamõju hindamise menetluses, koostades täiendava keskkonnamõju hindamise programmi ja vajadusel täiendava keskkonnamõju hindamise aruande koos seonduvate täiendavate menetlustoimingutega.“
| Soovitame aruandes läbivalt eeldatav opereerimisaeg ühtlustada. | Täname tähelepaneku eest. Tuginedes projekti planeeritavale elueale ja rahvusvahelisele praktikale on meretuulepargi opereerimise periood hinnanguliselt vähemalt 30 aastat. Täiendatud KMH aruande versioonis korrigeeritakse kõik vastavad viited ühtseks – vähemalt 30 aastat.
| Ptk 3.3.3 lk 103 soovitame lisada täiendav alapealkiri – kaablivõrgu ja ühenduskaabli rajamisega kaasnev heljumi levik ja seal osas mh käsitleda, millisel meetodil kaabli paigaldamist on modelleerimisel aluseks võetud. | Täname soovituse eest. Eraldi alajaotust KMH aruandesse ei lisata, kuid KMH aruande peatükki 3.3.3 lisatakse täpsustus, kus kirjeldatakse kaablitega seotud modelleerimismeetodikat. Toome siinkohal selgitusena välja, et modelleerimise puhul ei ole esmane kasutatav kaabli paigaldusmeetood, vaid mõju hindamisel on arvestatud, et kaablite asukohast paiskub veesambasse heljum ning hinnatakse leviku ulatust ja hajumist sõltuvalt setete omadustest. Modelleerimise eelduseks on võetud, et kaablite rajamisel tekkiv sette kogus on 4 m3 iga meetri kohta, millest suspendeerituks loetakse 0,4 m3. Täpsem teave heljumi leviku modelleerimise aluste kohta on leitav lisaks KMH aruande lisas 3.2 (Taltech, 2024).
| Ptk 3.5.3 tabelis 3.5-8 on lindude häirimisriski hindamisel kasutatud 10-20 a vanuseid teadusartikleid. Arvestades meretuuleparkide kiiret arengut, võiks eeldada, et on olemas ka uuemaid artikleid, mis käsitlevad tänapäevasemaid meretuuleparke? | Kasutatud on tõesti muu hulgas viiteid, mis pärinevad 10–20 aasta tagustest allikatest. Tegemist on endiselt aktuaalsete töödega, mida on kasutatud koos uuemate uuringutega. Tänaseni ei ole kusagil püstitatud nii suuri tuulikuid, nagu on maksimaalsena kavandatud kõnealuses Saare-Liivi meretuulepargis. Seega konkreetsed kättesaadavad seireandmed seni puuduvad. Siiski soovime rõhutada, et lisaks on KMH läbiviimisel rakendatud palju uuemat teadmist ja arvestatud uusimate rahvusvaheliste tulemustega. Selleks on arendaja poolt tellitud spetsiaalsed ülevaated oma ala parimatelt asjatundjatelt (vt KMH aruande lisad 3.8.1; 3.8.2 ja 3.8.3).
| Ptk 3.5.3, tabelile 3.5-8 järgnevas lõigus on linnustikule avalduva häirimise mõju osas toodud, et reeglina tuulepargi alal laevadega ei sõideta, kalapüük on keelatud jne, mis omakorda tasakaalustab hoolduslaevadest põhjustatud võimalikku häiringut. Samas on aga ptk 6.1.3. mõjus laevaliiklusele toodud, et erinevates maades on tuulepargid avatud nii kaubanduslikuks kui harrastustegevuseks. Sellest võib järeldada, et mõju hindamisel linnustikule on lähtutud, et alal on veeliiklus piiratud aga mõju hindamisel laevaliiklusele on arvestatud, et alal võib ka muu veeliiklus toimuda. | Juhime tähelepanu, et KMH aruande peatükis 6.1.3 on siiski välja toodud, et Eestis ei ole meretuuleparke ja seetõttu ei ole veel välja kujunenud praktikat ega loodud regulatsioone, kuid enamasti on mõistlik vältida laevaliiklust meretuulepargis. Praeguse teadmise alusel on enamikus riikides kujunenud praktika, et meretuulepargi alal on tavapärane laevandus piiratud ja nimetatud teadmisest on lähtutud ka linnustikule avalduva mõju häiringute hindamisel.
| Joonisel 4.3-4 on toodud traalide aasta keskmine tihedus kuid kusagilt ei selgu, millised aastad on aluseks võetud? | KMH aruande joonisel 4.3-4 esitatud traalpüügi aastane tihedus põhineb EMODnet andmetel perioodist 2017-2023. Joonise pealkirja ja selgitust täiendatakse, et kajastada andmeperioodi selgelt. Lisaks toome välja, et KMH aruannet täiendatakse Põllumajandus- ja Toiduametilt saadud traalitõmmete info alusel aastatest 2020-2024, mis kinnitab samuti, et põhialternatiiv 3 alal traalitõmbeid valdavalt ei tehta.
| Soovitame ptk 7.2 lisada täiendav lõik, kus oleks ära toodud kõik ajavahemikud, millal tuleks töid vältida ja sellest tulenevalt ajavahemikud, millal milliseid töid on võimalik teostada. | Täname soovituse eest. KMH aruande peatükki 7.2 lisatakse koondlõik või tabel, mis toob välja kõik määratletud ajavahemikud, mil töid tuleks vältida ning sellest tulenevad võimalikud tööde ajavahemikud.
Liivi Offshore OÜ, kiri nr TM-JUH-4/8 | Palume eemaldada Saare-Liivi KMH aruandest ebatäpne väide, nagu oleks Liivi lahe KMH sisu ja tulem teadmata. | Saare-Liivi meretuulepargi KMH aruande peatükis 2.2.1 täpsustatakse vastavat väidet viisil, mis kajastab, et Liivi lahe meretuulepargi KMH aruande esmane versioon on seisuga 06.12.2024 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatud ning vajalikud uuringud olid selleks ajaks läbi viidud. Samas juhime tähelepanu, et KMH menetluses käsitletakse lõpliku ja asjakohasena üksnes kooskõlastatud ja heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruande versioone. Vajalikud täpsustused lisatakse Saare-Liivi meretuulepargi KMH aruande lõppversiooni koostamisel, kuid siinkohal ei pea me vajalikuks Liivi Offshore OÜ poolt viidatud lause eemaldamist.
| Lisa 3.8. Saare-Liivi KMH lisa 3.8 viitab, et Liivi lahe KMH aruannet ega linnustiku uuringu tulemusi ei ole seisuga 26.11.2024 avalikustatud. /…/Tegemist ei ole materjaliga, mida saaks pidada piisavaks aluseks kumulatiivsete mõjude hindamiseks. Kuna Saare-Liivi KMH koostamisel tuleb arvestada Liivi lahe KMH tulemusi, tuleb linnustiku mõjude hindamine Saare-Liivi aruandes läbi vaadata 06.12.2024 avalikustatud uuringutulemuste põhjal. Samuti tuleb teha vastavad täiendused ka peatükki 3.5.7, kus hetkel viidatakse ainult ekslikult puuduvale algmaterjalidele ilma tegelikult tehtud uuringuid arvestamata. Liivi Offshore OÜ on valmis jagama vajalikke uuringutulemusi Utilitas Windiga OÜ, et tagada KMH linnustiku mõjude hindamise piisavus ning vastavus KMH programmile. | Oma ettepanekus viitate Saare-Liivi meretuulepargi linnustiku uuringu aruandes (KMH aruande lisa 3.8; EOÜ, 2024) toodud kumulatiivsete mõjude alapeatüki sõnastusele, mis valmis aga enne Liivi lahe meretuulepargi KMH aruande esmase versiooni Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile 06.12.2024 esitamist. Juhime tähelepanu, et Saare-Liivi meretuulepargi KMH aruande lõpuni koostamine toimus hilisemalt (pärast 06.12.2024) ning seal võeti muu hulgas arvesse Liivi lahe meretuulepargi linnustiku uuringu tulemused.
| Palume eksitav väide peatükis 4.3.7, mis käsitleb nagu Liivi lahe meretuulepargi KMH-s ei ole hinnatud mõju traalpüügile, aruandest eemaldada. | Vastavalt osutatud tähelepanekule eemaldatakse Saare-Liivi meretuulepargi KMH aruandest väide, mille kohaselt Liivi lahe meretuulepargi KMH aruandes puudub mõju hinnang traalpüügile. Saare-Liivi meretuulepargi KMH aruande peatüki 4.3.7 teksti muudetakse viisil, mis kajastab Liivi lahe meretuulepargi KMH aruandes esitatud teavet ning välistab ebatäpse sisutõlgenduse.
| Kui Saare-Liivi KMH koostamise käigus on selgunud, et mõjude hindamiseks ei ole olnud piisavalt andmeid, oleks olnud põhjendatud ja vajalik pöörduda Liivi lahe KMH koostaja poole. | Hindame Liivi Offshore OÜ valmisolekut edastada uuringu tulemusi Saare-Liivi meretuulepargi KMH aruande koostajale. Siinkohal soovime siiski rõhutada, et KMH aruandematerjalid ehk KMH aruanne ja selle alusuuringutes esitatud keskkonnaseisundi kirjeldus ja mõju hinnangud peavad olema leitavad kõikidele osapooltele piisava detailsusega, et oleks võimalik neid käsitleda teise menetluse KMH aruande protsessis. Kirjutate ka ise oma kirjas, et lähtuda tuleks Liivi Offshore OÜ poolt 06.12.2024 esitatud ehk Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti dokumendiregistrist avalikult leitavatest materjalidest. Saare-Liivi meretuulepargi KMH aruandes on käsitletud kumulatiivset mõju linnustikule koosmõjus Liivi lahe meretuulepargiga Liivi Offshore OÜ poolt 06.12.2024 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatud materjalidest ja seal esitatud infost lähtuvalt. Samas toome välja, et Liivi Offshore OÜ poolt esitatud KMH aruandest ega linnustiku uuringutest ei ole võimalik leida uuringu tulemusena tuvastatud peatuvate lindude maksimaalseid arvukushinnanguid, mis on oluline, hindamaks mõju linnustikule seoses väljatõrjumisriskiga nendele sobivatelt peatumis- ja toitumisaladelt. Samuti ei ole võimalik leida selgitust kasutatud Band-i mudeli aluste kohta ning selget ülevaadet alal tuvastatud olulisemate linnuliikide kokkupõrkemäärade osas. Samale asjaolule on mitmes tagasisidekirjas Liivi lahe meretuulepargi KMH aruande kohta juhtinud tähelepanu ka Keskkonnaamet, leides, et esitatud linnustiku uuringu andmed on puudulikud ja vajavad esmalt Liivi lahe meretuulepargi mõjude osas täpsustamist. Toome veelkord välja, et Saare-Liivi meretuulepargi KMH aruande aluseks olev lõplik linnustiku uuring (EOÜ, 2024) valmis vahetult enne Liivi Offshore OÜ poolt 06.12.2024 materjalide esitamist, seega varem ei olnud võimalik Saare-Liivi meretuulepargi linnustiku uuringu aruande tulemusi ka jagada. Praeguseks on kõik materjalid leitavad Saare-Liivi meretuulepargi KMH aruande avalikustamiseks esitatud materjalide juurest.
Muinsuskaitseamet, kiri nr 5-14/828-2 | Kultuuripärandi käsitlus meretuulepargi keskkonnamõju hindamise aruandes ei ole piisav. Meretuulepargi rajamisega kaasnev mõju veealusele kultuuripärandile on jäänud sisuliselt hindamata ja allveearheoloogiline uuring on tehtud ainult osaliselt. | KMH protsessi käigus on veealuse kultuuripärandi käsitlemine toimunud koostöös vastava ala ekspertidega (Nautic Trade OÜ, Ivar Treffner) ning vastavalt nõuetele vastavaks tunnistatud KMH programmis (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti 22.12.2022 otsus nr 16-7/21-02502-095) kirjeldatud alustele. Saare-Liivi meretuulepargi (esialgse) ala osas on teostatud põhjalik allveearheoloogiline uuring, mis viidi läbi 2022.-2024. aastal ja on kättesaadav eraldi uuringu aruannetena, KMH aruande lisas 3.17.
| Allveearheoloogilisest uuringust on kaetud üksnes sonaritööde osa, sealjuures ei ole kaetud kaadamisalasid. Tegemata on jäänud video- või fotodokumentatsioon võimalike kultuuriväärtusega objektide tuvastamise ja hindamise eesmärgil./…/Allveearheoloogilise uuringu käigus koostatud dokumentatsioon on pikaajalise seire aluseks, see seab piiranguid koormatavale alale ning see tuleb teha enne hoonestusloa väljastamist. | Tagasisidest tulevalt on Saare-Liivi meretuulepargi KMH aruande järgi kavandatud kaadamisaladel läbiviidud täiendav analüüs (Nautic Trade OÜ, 2025). Analüüsi alusandmestikuna kasutati selleks valmistatud kõrge resolutsiooniga külgvaatesonari andmestikku, samuti Transpordiameti hüdrograafiliste tööde käigus valminud andmestikku ning Transpordiameti ja Meremuuseumi vrakiinfot. Läbi viidud esialgsete andmete analüüs ei tuvastanud kaadamisaladelt 1 ja 2 inimtekkelisi objekte, mis oleksid suuremad kui 1 meeter. Lõplik analüüs valmib juunis 2025 ning uuringuaruande raport esitatakse Muinsuskaitseametile enne hoonestusloa väljastamist.
| Keskkonnamõjude hindamise aruandes ei ole arvestatud UNESCO 2001. aasta veealuse kultuuripärandi kaitse konventsioonist tulenevaid kohustusi. | KMH aruannet täiendatakse viitega UNESCO 2001. aasta veealuse kultuuripärandi kaitse konventsioonile. Käesolevaga leiame, et kavandatav tegevus ei lähe vastuollu konventsiooni põhimõtetega.
| Saare-Liivi meretuulepargi põhialternatiiv 3 alale jääb kaks laevavrakki. Suurtükilaev Sivutš hukkus rohkem kui sada aastat tagasi. Identifitseerimata vrakk (nimetu-560) päritolu ja vanus on jäänud tuvastamata ning välistatud ei ole selle hukkumine 100 või enam aastat tagasi. | Saare-Liivi meretuulepargi põhialternatiivi 3 alale jääb kaks laevavrakki (KMH aruande lisas 3.17 on täpsustatud nende määratlus ja seisund). Kavandatud tuulikud ja tuulikute taristu (kaablid jms) ei jää tänase asendiplaani järgi tuvastatud veealuste objektide hinnangulisse kaitsevööndisse (300 m), seega puudub ka nende objektide täiendav uurimisvajadus. Võimalike tuulikute kaugused veealustest objektidest on tänase asendiplaani järgi vähemalt 500 m. Seega võimalikele veealustele mälestistele või kultuuriväärtustele ei kaasne kavandatava tegevuse tulemusena olulist keskkonnamõju ning seega pole asjakohane ka leevendusmeetmete rakendamise vajadus.
| KMH aruandes tuleb käsitleda kõiki mõjusid, mis võivad veealusele kultuuripärandile avalduda meretuulepargi rajamise ja kasutamise ajal, sealhulgas mõju vältimise või minimeerimise meetmeid ning nende kasutamise eeldatavat efektiivsust. Lisaks tuleb käsitleda, kuidas meretuulepargi rajamine mõjutab veealusele kultuuripärandile juurdepääsu hobisukeldumise ja teadusliku uurimise eesmärgil nii ehituse ajal kui ka pärast selle valmimist. | Tuulepargi projekteerimisel arvestatakse veealuse kultuuripärandi juurdepääsu tagamisega. Ehituse ja käitamise käigus ei piirata põhjendamatult hobisukeldumist ega teaduslikku tegevust, v.a ajutised ja põhjendatud ohutusnõuetest tulenevad piirangud.
Transpordiamet, kiri nr 7.2-4/25/4219-3 | Aruande punktis 4.2.1 on öeldud, et "hinnatavaks ruumiliseks alternatiiviks on põhialternatiiv 3, millega kavandatakse kuni 80 tuulikut. Riskianalüüsis võeti aluseks põhialternatiivi 2 ruumikuju". Samas on meresõiduohutuse riskianalüüsi aruandes erinevatel joonistel näidatud erinevad alad ja mh käsitletakse ka nn täiendavat ala. Palume selgitada, millisest alternatiivist peaks esitatud aruannete hindamisel lähtuma ning näidata joonistel õiget varianti. | Meresõiduohutuse riskianalüüs põhineb Saare-Liivi meretuulepargi alternatiivil 3, mis hõlmab kuni 80 tuulikut ning on KMH ja kaasnevate uuringute tulemuste põhjal osutunud kõige optimaalsemaks lahenduseks. Saare-Liivi meretuulepargi täiendav ala on joonistel näidatud, kuna arendaja kaalub selle võimalikku arendamist tulevikus. Selle tõttu on Saare-Liivi meretuulepargi täiendavat ala kvalitatiivselt arvesse võetud liikluskoridoride planeerimisel, kuid täiendava ala kohta ei ole tehtud antud uuringus eraldi modelleerimist ega simulatsioone (täiendavale alale koostatakse ka vastav eraldi KMH aruanne). Seega tuleb hinnangute tegemisel aluseks võtta Saare-Liivi meretuulepargi alternatiiv 3, nii nagu see on kirjeldatud ka KMH aruande lisas 3.18.
| KMH aruande punktis 6.1.4 on loetletud ainult osa KMH aruande lisas 3.18. "Saare-Liivi meretuulepargi sõiduohutuse analüüs" nimetatud riskide leevendamise meetmetest ning väidetakse, et nende rakendamisel on riskid minimeeritud. Tabelist 6.1-6 paistab, et tuulepargil mõju laevaliiklusele igal juhul puudub ja mingeid leevendusmeetmeid rakendada pole vajagi. Palume täpsustada kavandatud leevendusmeetmeid, põhjendada soovitatud meetmete arvestamata jätmist ning selgitada, kuidas ainult valitutest piisab riskide minimeerimiseks. | KMH aruande peatükis 6.14 on tehtud koond olulisematest meetmetest, et vältida olulise keskkonnamõju teket keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Kõige olulisemaks meetmeks siinkohal on tagada koostöö Transpordiametiga hilisemas tuulepargi projekteerimise etapis. Kui selgub täpne tuulikute paigutus, tuleb teha eraldi laevaliikluse analüüs meretuulepargi alale (ka talvisel perioodil), et hinnata navigatsiooniriske meretuulepargis liiklevatele ehitus- ja hoolduslaevadele ning pääste- ja jäämurdetöödega seotud laevadele. Täpsustame selles osas KMH aruannet ja toome selgemalt välja, et hilisemas tuulepargi kavandamise etapis tuleb korrata ja täpsustada laevaliikluse analüüsi, sh arvestada Saare-Liivi meretuulepargi meresõiduohutuse riskianalüüsis (Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia, 2024) välja toodud riskide minimiseerimise meetmeid ning jätkub koostöö Transpordiametiga.
| Samas punktis on öeldud, et "Transpordiameti praeguste seisukohtade kohaselt värvitakse tuulikud alates keskmisest meretasemest kuni 15 m kõrguseni kollaseks ja märgistatakse unikaalse tähtedest ja numbritest koosneva tunnusega nii, et see oleks laevalt nähtav". Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole Transpordiameti seisukohaga, vaid IALA juhendis kirjeldatud põhimõtetega meretuuleparkides tuulikute tähistamiseks. | Nõustume, et tegemist on IALA juhistega, mitte Transpordiameti seisukohaga. Teeme paranduse KMH aruandesse järgmiselt: „Vastavalt IALA juhistele märgistatakse tuulikud alates keskmisest meretasemest kuni 15 m kõrguseni kollaseks ning tähistatakse laevalt nähtava unikaalse tähe- ja numbrikombinatsiooniga.“
| Regulaarlendude lõpetamine ei pruugi välistada nende taastamise vajadust tulevikus, mistõttu vajab tuuleparkide vahelise läbipääsu laiuse küsimus siiski ka lennuühenduse seisukohast lahenduse leidmist. | Arvestame võimalusega, et Ruhnu regulaarlennud võivad jätkuda/tulevikus taastuda. Toome KMH aruandes selgelt välja (sh lisame rakendatava meetmena), et tuulepargi arendamise järgmistes etappides peab olema jäetud Pärnu-Ruhnu lennuliini lennuliikluse ohutuse tagamiseks (lennukil vajadusel tagasi pööramise võimaldamiseks) Liivi lahe ja Saare-Liivi meretuulepargi vahele vähemalt 10 km laiune tuulikutevaba ala.
Märkused KMH aruande lisa 3.18. "Saare-Liivi meretuulepargi sõiduohutuse analüüs" kohta:
| KMH aruanne väidab, et meresõiduohutuse riskianalüüs käsitles ainult nn algset ala põhja poolt vähendatud kujul, kuid analüüsi aruandest paistab, et tegelikult hinnati mõjusid koos nn täiendava alaga. Riskianalüüsi aruandes on joonistel läbivalt mitmeid erinevaid tuulepargi paigutuse variante, mis jätab kokkuvõttes segaseks, millise variandiga peaks aruannete lugemisel arvestama. Palume selgitada erinevusi ja täpsustada õiget varianti. | Meresõiduohutuse riskianalüüs on läbi viidud põhialternatiivi 3 alusel, mis on ka KMH aruandes valitud eelistatud ruumiline lahendus. Täiendav ala, mis paikneb põhiala vahetus läheduses, on kaardimaterjalidel välja toodud, kuna arendaja paralleelselt uurib tuulikute paigutamise võimalust ka sinna (koostades ka vastava eraldiseisva KMH aruande). Siiski tuleb rõhutada, et: 1) modelleerimine ja simulatsioonid viidi läbi ainult põhiala (alternatiiv 3) jaoks; 2) täiendavat ala ei ole otseselt kaasatud modelleerimisandmetesse, kuid selle olemasolu on arvesse võetud kvalitatiivselt – eelkõige seoses võimalike kumuleeruvate mõjudega laevaliikluse koridoridele ja ohutustsoonide planeerimisele. Sellest tulenevalt näitavad joonised ka laiemat konteksti, sealhulgas tuuleparkide võimalikku arendust tulevikus k.a täiendaval alal. See oli vajalik, et tagada piisava ohutusvaruga liikluskoridoride kavandamine, mis jäävad kehtima ka juhul, kui täiendav ala realiseerub.
| Mitme joonisel 24 näidatud liikumissuuna loogika ja ruumi piisavus on selgitamata. Nenditakse üldiselt, et "simulatsioonide ja ekspertarvamuste kohaselt peaks antud ohutustsoonist piisama, et laevad saaksid ohutult sõita, ning hädaolukorras (a) jõuaksid laevad reageerida ja/või (b) oleks piisavalt aega otsingu- ja päästeoperatsioonide läbiviimiseks", kuid jääb ebaselgeks, mille kohta see täpselt käib ning ohutustsoonide kõrval liikluskoridoride mõõtmete piisavusest ei räägita. Palume täiendavalt selgitada. | Riskianalüüsis joonisel 24 esitatud liikumissuunad ja ohutustsoonid on kujundatud lähtudes nii ekspertarvamusest kui ka simulatsioonide tulemustest, mille eesmärk oli tagada laevadele ohutu navigeerimine nii tavapärastes tingimustes kui ka hädaolukordades, kus võib olla vaja täiendavat reageerimisaega või päästeoperatsioonide läbiviimist. Ohutustsooni ulatus ja liikluskoridoride laius arvutati järgmiste põhimõtete alusel: 1) ohutustsoon arvutati kasutades valemit 2, mis arvestab laeva pikkust, manööverdusvõimet ja navigatsioonivigu, et määrata vajalik lateraalne kaugus tuulikute ja laeva trajektoori vahel; 2) laevaliikluse koridoride laius määrati vastavalt liiklusintensiivsusele igal marsruudil, kasutades Shipping Advisory Board North Sea (2014) metoodikat. See arvestab laevade suurust, tüüpi ja liiklussagedust konkreetsetes navigatsioonisuundades. Koridoride laiuse hindamine on kirjeldatud uuringu aruande ptk-s 10, lk 49–50.
| Palume selgitada, miks just valitud lahendus sõitmisega ümber tuulepargi on kõiki asjaolusid ja huvigruppe arvestades parim. | Meie arusaamise järgi viitab see küsimus soovitatud marsruudile A, mis kulgeb ümber täiendava tuulepargiala lääne poolt. Valik teha liikluskoridor ümber nii põhiala kui ka täiendava ala tuleneb sellest, et arendaja kavandab paralleelselt realiseerida ka täiendavat ala, mis asub põhiala vahetus läheduses (ja millele koostatakse eraldi KMH aruanne). Kuna see lisandub tuulepargi koormusele ja mõjutab laevaliikluse ümberkorraldamist, võeti täiendava ala mõju arvesse kumulatiivse efektina, ehkki selle osas ei tehtud eraldi modelleerimist. Alternatiivne läbipääs marsruut E jäeti välja, kuna ekspertide hinnangul ja arvutuste põhjal oleks selle laius ebapiisav turvaliseks navigeerimiseks – arvestades ohutustsoone mõlemalt poolt (nii põhiala kui ka täiendava ala vahel), jääks koridori laiuseks vaid umbes 465 meetrit, mis ei vasta ohutusnõuetele. Seetõttu kujunes marsruut A – kuigi mõnevõrra pikem – kõige mõistlikumaks ja ohutumaks lahenduseks, mis tagab piisava laevatee laiuse ka siis, kui tulevikus realiseerub täiendava ala arendus.
| Väinamere-Riia suunalisele laevaliiklusele otseteed võimaldava meretuulepargi paigutuse alternatiivi 2 puhul on nenditud, et läbipääs esialgse ala ja täiendava ala vahel (koridor E) on liiga kitsas, kuid ei ole selgitatud, kuidas just sellise läbipääsu laiuseni on jõutud ja miks ei võiks läbipääs laiem olla. Palume selgitada. | Koridori E laius on kirjeldatud uuringu aruande ptk-s 10, lk 50. Analüüs näitas, et liiklusintensiivsus on koridoril E hinnanguliselt 560 laeva aastas ning kahe tuulepargiala ohutustsoonide tõttu jääb vaba laius ainult 465 m, mis ei ole piisav. Kui täiendavat ala ei arvestataks, oleks koridor E piisavalt lai. Arvestades võimalikku täiendava ala arengut, tuleb aga läheneda nii, et tulevased alad on ka planeeritud. Otsus naaberalade arendamise kohta ei kuulu ekspertide pädevusse (k.a kuna tuulepargialad on määratud riiklikes planeeringutes).
| Palume selgitada või korrigeerida Väinamere-Riia suunalise koridori A teekonna pikenemist ja otsekursilt kõrvale kaldumist. | Marsruudi A teekonna pikenemist ei käsitletud riskianalüüsis eraldi negatiivse mõjuna, kuna see ei kujuta endast ohtu meresõiduohutusele. Pikem trajektoor võib küll tähendada mõningast kütusekulu ja emissioonide suurenemist, kuid navigatsiooniriskide seisukohalt on see täiesti aktsepteeritav lahendus. Analüüs ei keskendu konkreetsete laevade täpsetele liikumisteedele (nt kas nad suunduvad pärast koridori A kasutamist ida või lõuna poole), vaid hindab üldist liiklustiheduse muutust. Marsruut A kujunes liikluskoridorina välja, võttes arvesse põhiala ja täiendava ala koostoimet (vt joonis 14 KMH aruande lisas 3.18). Lisaks võivad väikese süvisega laevad valida alternatiivina marsruudi C, mis on lühem. Hetkel ei ole võimalik täpsemalt hinnata, kui suur osa laevadest liigub lõuna või ida suunas, ja kuna see pikenemine ei mõjuta navigatsiooni ohutust, ei ole seda mõju aruandes eraldi välja toodud.
| Irbe väina ja Pärnu vahelise laevaliikluse jaoks vajaliku tee konkretiseerimiseks piirkonna meretuuleparkide kontekstis esitas Transpordiamet Liivi lahe meretuulepargi meresõiduohutuse riskianalüüsi aruande juurde PIANCi juhiste järgi määratud minimaalse laiusega laevatee ja radaritele mõju vähendamiseks vajaliku 1,5 meremiili laiuse puhvri eskiisi. Samasugune tuulikutest vaba puhver on vajalik ka nimetatud laevatee ja Saare-Liivi meretuulepargi vahele. Potentsiaalse laevatee ja puhvri paiknemine on näidatud käesolevale kirjale lisatud joonisel. | Täpsustame, et ohutustsoonid kavandatavate Liivi lahe ja Saare-Liivi meretuuleparkide ümber on arvestatud vastavalt PIANCi juhistele, sh vajalik 1,5 meremiili laiune puhver. Tulemusena moodustub koridor B, mida on näidatud joonisel 34 (KMH aruande lisas 3.18).
| Õnnetuste sageduse/tõenäosuse väljendamiseks kasutatavad ühikud on erinevates tabelites erinevad, mistõttu ei ole erinevate olukordade tulemused võrreldavad. Palume kasutada samu mõõtühikuid. Arvestades, et õnnetused juhtuvad üldiselt mitme aasta tagant ning ka riski vastuvõetavuse kriteeriumiks kasutatakse mõnel pool teatud aastate arv õnnetuste vahel, oleks praktilisem kasutada ühikuna kordumisperioodi aastates, mitte kordi ühes aastas | Täname tähelepanu juhtimise eest. Nõustume, et ühtsete mõõtühikute kasutamine aitaks aruannet lihtsamini jälgida ja eri stsenaariumite tulemusi paremini võrrelda. Käesolevas riskianalüüsis on esitatud mõnes kohas õnnetuste tõenäosused kordade arvuna aastas, mõnes kohas kordumisperioodina aastates. See oli teadlik valik, et tuua paremini esile õnnetuste tõenäosuse muutus protsentides erinevates stsenaariumites – eriti tuleviku suurenenud liikluskoormuse korral. Näiteks KMH aruande lisas 3.18 joonisel 12 on esitatud kokkupõrgete aastased tõenäosused erinevates liiklussagedustes, mis aitab selgemalt näidata, kuidas liikluse suurenemine suurendab õnnetuste riski. Kui kasutada ainult kordumisperioodi, võib muutus jääda vähem märgatavaks. Tulevikus, jätkutöödes, kaalutakse tulemuste paralleelset esitamist mõlemas ühikus – nii aastase tõenäosusena kui ka kordumisperioodina – et tagada selgus ja võrreldavus.
| Mitmete pakutud leevendusmeetmete asjakohasus vajab täiendavat selgitust, nt tuulepargiala tähistamine madalalesõidu ja kokkupõrgete vähendamiseks, ankurdamisega seotud otsustusprotsessi juhtimine kaablite kaitseks. | Teostatud analüüs keskendus tuulepargi ala sobivuse hindamisele. Spetsiifiliste leevendusmeetmete (nt kaablite kaitse, märgistuse või ankurdamise kontroll) detailne hindamine eeldab täpsemat tehnilist teavet: tuulikute täpseid asukohti, kaablite täpseid asukohti, hoolduslaevastiku andmeid jms. Need küsimused lahendatakse arenduse järgmistes etappides koos vajalike täpsustustega.
Keskkonnaamet, kiri nr 6-3/25/5326-3 | 1: Alaptk-s 2.6.2 (lk 28, 34) on kirjeldatud ehituse algusoperatsiooni: „Enne meretuulepargi ehituse algust tuleb merepõhi komponentide paigaldamiseks ette valmistada. Tavaliselt alustatakse merepõhja puhastamisest. Seda viiakse lihtsustatult läbi merepõhja lastud ankruga, mida lohistatakse näiteks Multicat laeva järel (ingl k PLGR- Pre lay Grapnel Run). Sellisel moel puhastatakse merepõhi näiteks mahajäetud kalavõrkudest või laevade poolt kaotatud terasvaieritest jms.“ Alaptk-st 3.3.3 ega vastavates alusuuringutest ei selgu ehitusele eelneva merepõhja puhastamise võimalik mõju ja selle olulisus veekvaliteedile (heljumi teke). Palume täpsustada. | Hindamisel on arvestatud, et merepõhja puhastamine toimub samas ulatuses kui merepõhja süvendamine (so gravitatsioonvundamendi puhul 2500 m2) ja merepõhja puhastamisel tekkiv heljum mõjutab ennekõike merepõhja elupaikasid ning elustikku. Seega on merepõhja puhastamisega kaasnevaid mõjusid arvestatud ja hinnatud merepõhja kadude ja häiringute hinnangus (KMH aruande tabel 3.4-3 ja täiendavalt lisatakse tabel 3.4-4 Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide (LoD) ja merestrateegia raamdirektiivi merepõhja elupaikade põhitüüpide (MSRD) kadude ja häiringute hinnang vundamenditüüpide kaupa tuulepargi alal.). Täiendatakse KMH aruande tehnilise kirjelduse peatükki 2.2.2. ja KMH aruande peatükki 2.6.1 "Ehituse algusoperatsioonid".
| 2: Lk 30 (tabel 2.6-1.) on toodud tegevuse mahud gravitatsioonivundamendi kasutamisel. Palume analoogiline tabel koostada ka vaivundamendi kohta. | KMH aruandesse lisatakse täiendav tabel 2.6-2 vaivundamendi kasutamise korral esinevate tööde ja materjali mahtude kohta, analoogiliselt gravitatsioonivundamendi kohta esitatule.
| 3: Lk 32 on toodud info setete kaadamise kohta. /…/ Gravitatsioonivundamendi puhul peaks seega kasutama kaadamisalasid, et vähendada loodusliku merepõhja kadu ning mõju vee kvaliteedile. Palume sellest lähtuvalt KMH aruannet korrigeerida. KMH aruande joonisel 2.6-1. märgitud kaadamisalad ühtivad joonisel 3.8-4. märgitud räimeparvede paiknemisega (kevadräimede toitumine juuni-juuli). Seega tuleb ka kalastikku käsitledes kirjeldada, kas kaadamisalad on sobivad ja kas kaadamisele on ajalisi piiranguid. Juhime tähelepanu, et Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu seletuskirja lk 35 on toodud „Üldpõhimõttena tuleb Pärnu lahes vältida kaadamist mai algusest juuli lõpuni seoses ökoloogiliselt tundlikuima perioodiga.“. | Vastavalt Keskkonnaameti kirjas välja toodud ettepanekule ja 25. aprillil 2025 koosoleku arutelu tulemusele loobutakse kaadamise alternatiivist 2 - setete eemaldamine ja kaadamine vahetult vundamentide kõrvale. KMH aruannet korrigeeritakse vastavaks (ainult) kaadamise alternatiivile 1 – kaadamine kaadamisaladele. KMH aruannet täiendatakse lisaks hinnangutega kaadamisalade sobivuse kohta ja arvestatakse HELCOM-i juhistega. Kalastikust lähtuvalt on samuti kaadamisalade sobivust hinnatud ja KMH aruandes tuuakse veelgi selgemalt välja, et kaadamisaladel kehtivad ka KMH aruande joonisel 3.8-6. märgitud räimeparvede paiknemisega seotud ajalised piirangud - kevadräimede toitumine juuni-juuli. Saare-Liivi meretuulepargi KMH protsessis läbi viidud kalastiku uuring on hilisem ja täpsustab Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu seletuskirjas toodud üldpõhimõtet kaadamise ajaliste piirangute osas. Täiendame KMH aruannet vastava selgitusega.
| 4: Lk 34 on esitatud merekaablite matmise alternatiivsed meetodid: veejuga ja ader. Palume välja tuua, milline on nendega kaasnev mõju ning kas mõju on võrdne. /…/ Arvestades, et kaablite paigutamisel on pinnase liigutamise maht üsna suur, tuleb täpsustada erinevate tehnoloogiate mõju – kas kõik nimetatud tehnoloogiad on alal sobivad? Leevendusmeede tundlikel kooslustel saaks olla ka metoodika valik, mille mõju on väiksem. Palume KMH aruannet täiendada. | Kaablite paigaldamisel merepõhja on arvestatud, et kõvematel pinnastel (nt moreen) kasutatakse atra ning pehmete setete korral veejuga. Ader on mehhaaniline seade, mida veetakse laeva järel mööda merepõhja. See lõikab pinnasesse vao, paigaldab kaabli sellesse ning katab seejärel kaabli tagasi pinnasega. Veejuga kasutab kõrge rõhuga survet, et muuta merepõhja pinnas pehmemaks, võimaldades kaablil vajuda pinnasesse raskusjõu mõjul. Täpsustused tehakse KMH aruande tehnilises kirjelduses ptk-s 2.2.4 "Kaablite matmine" ja KMH aruande ptk-s 2.6.2 "Meretuulepargi sisene kaabeldus". KMH aruandes kirjeldatakse ja täpsustakse erinevate tehnoloogiatega kaasnevat mõju.
| 5: Alaptk-s 2.7 on müra modelleerimisel lähtutud ühest allikast. Näiteks vaiade rammimisel ei arvestata töölaevade müra, kuna rammimismüra on suur. Tuulepargi rajamise etapis arvestati vaid tuulikute töömüra, mitte laevade müra, kuna laevade müra on sama suur. Palume selgitada, kas eri mürade koosesinemisel müratase suureneb või mitte? | Selgitame, et rammimisest tulenev impulssmüra on nii tugev, et selle kõrval ei ole laevade tekitatud veealune müra märgatav ja kumuleeruv. Tuulepargi tuulegeneraatorite müra taustal on töölaevade müra küll märgatav, kuid ei muuda oluliselt pideva müra ruumilist jaotust ja ulatust meretuulepargi piirkonnas ja selle ümbruses. Seetõttu ei muuda töölaevade poolt lisatud müra KMH aruandes toodud järeldusi.
| 6: Lk 66–67 on analüüsitud veesamba füüsikaliste omaduste muutusi. Tuuakse välja, et seguneva kihi paksus väheneb, kuid ei ole võimalik anda usaldusväärset kvantitatiivset hinnangut, kui palju segunenud kihi paksuse muutus võiks mõjutada kevadist veeõitsengut või primaarproduktsiooni tervikuna. Lisaks, lk 76 on toodud: „Segunenud kihi paksus tuulepargi aladel väheneb ning see muutus on suurim, kui rajatakse kõik kolm tuuleparki.“ Valdkonda ei ole kajastatud tabelis 3.1-1, seda ei ole kaardisatud ka teadmiste lüngana. Siiski, KMH aruande lk 94–95 on toodud, et muutuste mõju veekvaliteedile on marginaalne. Seega, palume esitada selge hinnang, kas olemasolevale teabele tuginedes saab olla veendunud, et muutused vee vertikaalses liikumises ei too kaasa olulist muutust vee kvaliteedis. Vee erikasutuse õiguse loa andmisest keeldutakse, kui seatakse ohtu mere hea veekeskkonnaseisundi saavutamine (VeeS § 192 lg 3 p 8). | Ettepanekust lähtuvalt täiendame Keskkonnaameti poolt viidatud KMH aruande peatüki lõike vastavalt: 1) pidades silmas simulatsioonide määramatust, ei ole võimalik usaldusväärselt anda kvantitatiivset hinnangut, kui palju segunenud kihi paksuse muutus võiks mõjutada kevadõitsengut või primaarpoduktsiooni tervikuna, kuid potentsiaal muutuseks on olemas. Kirjeldatud potentsiaalne muutus võib teatud määral mõjutada kevadõitsengu ajastust, kuid olemasolevale teabele tuginedes ei ole alust arvata, et muutus tooks kaasa olulise negatiivse muutuse vee kvaliteedis. Olulised varieeruvused veekvaliteedis leiavad poolsuletud Liivi lahes aset eelkõige seoses valgalalt tuleva reostuskoormuse muutustega; 2) võrreldes ranniku ja lahe avaosa vahel olevate horisontaalsete gradientidega on tuulepargi töötamisel aset leidvad muutused väljades marginaalsed. Seega ei ole olemasoleva teabe põhjal alust arvata, et meretuulepargi kasutus tooks veekvaliteedis kaasa olulise negatiivse muutuse.
| 7: Lk 88: ... Seetõttu palume leevendusmeedet täiendada järgnevalt: „Gravitatsioonvundamente ei rajata kohta, kus aluspõhjal lasuvate pehmete merepõhja setete paksus on üle 4 meetri“. | Selgitame, et gravitatsioonvundamendi rajamise puhul on toodud KMH aruande (avalikule väljapanekule suunatud versioonis) ptk-s 3.2.3 lk 88 kaks välistavat tingimust: 1) aluspõhjal lasuvate pehmete merepõhja setete paksus on üle 4 meetri ning 2) aluspõhi lasub sügavamal kui 40 meetrit merepinnast. Seega tegemist on antud juhul juba välistava tingimusega.
| 8: Lk 97: „Suvel on settimine kiirem – sisaldused üle loodusliku fooni esinevad 24 tundi peale heljumi veesambasse sattumist ainult üksikutes võrgupunktides.“ Palume selguse huvides täpsustada, mis on siin võetud looduslikuks fooniks. | Selgitame, et Keskkonnaameti poolt viidatud lause tähendab sisuliselt, et töödega tekitatud heljumit on peale ööpäeva möödumist ülemises kihis näha vaid üksikutes mudelivõrgupunktides. Modelleerimisega on näidatud üksnes arendustöödest tekkiva heljumi kontsentratsioonid ilma loodusliku foonita. Seega näitavad joonistel esitatud ja tekstis kirjeldatud väärtused kontsentratsiooni ületust looduslikust foonist. Vastavalt läbi viidud mõõtmistele võib heljumi looduslik foon arvestataval määral varieeruda. Lisame vastava selgituse KMH aruande peatüki 3.3.3 alapeatüki "Heljumi levik" algusossa ning täpsustame viidatud lauset, et see oleks üheselt arusaadav.
| 9: Lk 110: „Võrreldes olemasoleva fosfori vooga settest veesambasse ning selle varieeruvusega, on tuulikute vundamentide rajamisega kaasnev fosfori transport settest veesambasse terve Liivi lahe mastaabis tagasihoidlik.“ Palume lisada, kas tegevus (meretuulepargi ja kaablite ehitus ja olemasolu) mõjutab veekogumi seisundit veemajanduskava10 ja merestrateegia11 mõttes. Vee erikasutuse õiguse loa andmisest keeldutakse, kui seatakse ohtu mere hea veekeskkonnaseisundi saavutamine (veeseaduse § 192 lg 3 p 8). | Olemasoleva info põhjal ei ole alust arvata, et vabanev fosfor muudaks eutrofeerumise indikaatorite järgi veekogumite seisundit. Lisame vastava selgituse KMH aruandesse.
| 10: Lk 111: „Eksportkaablitrassi paigaldamise ajal peab seire sisaldama paigaldamisel tekkiva heljumi leviku jälgimist reaalajas. Heljumipilve levikul väljaspoole 300 m puhvertsooni sügavusvööndisse madalamale kui 6 m tuleks tööd peatada. Reaalajas heljumi jälgimine võimaldab suurema heljumi koguse kandumist ja settimist tundlikule alale vältida.“ Samas on jäetud arvestamata, et kuna ühenduskaabli rajamine toimub osaliselt hoiualal, on hoiuala ka tegevusest mõjutatud. Heljumi mõju on ulatuslikum tugevate hoovuste tingimustes, mis tekivad tõenäolisemalt, kui puhub tugev tuul. Mõjuala vähendamisena saab kaaluda töödele piirangu seadmist teatud tuule tugevusest alates (KMH aruande lk 104). Palume selgitada, millistel põhjustel valiti alternatiivne meede, mitte tööde tegemise piiramine ebasoodsates oludes? Ühtlasi märgime, et merekaardi järgi on ühenduskaabli trassil 5 m sügavusjoon u 1,6 km kaugusel randumiskohast. Tsiteeritud meetmega seonduvalt jääb segaseks, kas ja millistel tingimustel saab ühenduskaablit paigaldada madalamal kui 5 m sügavuses meres. Palume täpsustada. Samuti palume täpsustada, millist heljumi sisaldust peetakse siinkohal heljumi pilveks. Kuna samalaadne leevendusmeede on nimetatud ka KMH aruande teistes peatükkides, siis palume üle vaadata ka KMH aruande teised peatükid. | Nimetatud meedet täpsustatakse KMH aruandes. Lisaks on oluline Pärnu hoiuala piirides ehitustöödele rakendada piirang teatud tuule tugevusest alates. Vastav täpsustus lisatakse KMH aruandesse.
| 11: Lk 111: „Tuulepargi käitamise faasis oleks otstarbekas kasutada tuulikuvundamente püsiseire platvormina.“ Juhime tähelepanu, et mõõtmised vahetult tuuliku juures annavad teavet ühe tuuliku mõjust, mitte aga tuulepargi mõjust. Seega tuleks seiret teostada pargi kesksel alal. Samuti on vajalik teave referentsalalt. Veesamba seireprogrammis peaks uuritavateks parameetriteks olema veel heljum, temperatuur, soolsus, tihedus (arvutatakse soolsuse ja temperatuuri põhjal), stratifikatsiooni tugevus (arvutatakse soolsuse ja temperatuuri põhjal), segunenud kihi paksus (arvutatakse soolsuse ja temperatuuri põhjal), hapniku ja klorofülli sisaldus (vt lisa 3.2. lk 5-6.). Palume täiendada. | KMH aruannet täiendatakse soovitusega teostada seiret mh tuulepargi keskosas ja võrdluspiirkonnas.
| 12: Lk 132: „Ehitusmehaaniliste seadmete põhjustatud häiringu hindamiseks kasutatakse käesolevas töös 50 m puhvrit vundamentide ja teiste ehituslike objektide ümber (edaspidi merepõhja mehaaniline häiring).“ Märgime, et gravitatsioonivundamendi puhul on merepõhja mehaaniline häiringu osas arvestatud ka aluspadjandiga. Kuid, kas siin ei peaks arvestama (või vähemalt selle ära märkima) ka vundamendi erosioonikaitsega (ehkki lk 33 alusel on erosioonikaitse vajadus ilmselt minimaalne) | KMH aruandes on erosioonikaitse mõju selgelt välja toodud ja merepõhja mõjutusalasse arvestatud. KMH aruande tabel 2.6-1 toob välja aluspadjandi jaoks vajamineva pinna (2500 m2). See pind sisaldab nii vundamenti, kruusa- või killustikupadjandit kui ka erosioonikaitset. Vastav täiendus tehakse KMH aruande tehnilise kirjelduse peatükki 2.2.4 "Vundamendi kaitse" ja KMH aruande peatükki 2.6.2 "Vundamentide paigaldamine".
| 13: Lk 133 tabelis 3.4-3. on toodud merepõhja kaod. Palume täpsustada, kas siin on arvestatud ka kaadamisega kaasnevat merepõhjakadu. Lisas 3.5. on toodud planeeritava tegevusega kaasnevad hinnangulised elupaiga kaod ja häiringud merepõhjaelupaikade lõikes. Keskkonnaagentuur on teinud üldise analüüsi, kus on käsitlenud arendustega kaasnevat potentsiaalset mõju merepõhjaelupaikadele merestrateegia raamdirektiivi ja loodusdirektiivi mõttes HELCOM basseinide lõikes. Palume KMH aruannet täiendada ja lisada, kas lähtudes olemasolevast teabest võib elupaikade kadu/häiring Liivi lahes tähendada mingite elupaigatüüpide halba seisundisse sattumist. Näiteks Keskkonnaagentuuri analüüsis13 on viidanud, et Liivi lahe merealal mõjutab Pärnu maakonna mereala tuuleenergeetika arendusala enim elupaigatüüpi tsirkalitoraali liivane põhi. Ka Saare-Liivi arendusalal domineerib lisa 3.5. kohaselt elupaigatüüp tsirkalitoraali liivane põhi. Vee erikasutuse õiguse loa andmisest keeldutakse, kui seatakse ohtu mere hea veekeskkonnaseisundi saavutamine (veeseaduse § 192 lg 3 p 8). | Vastavalt käesoleva kirja punktis 3 toodud selgitustele on kaadamise alternatiivist 2 (setete eemaldamine ja kaadamine vahetult vundamentide kõrvale) loobutud. Ettepanekust tulenevalt lisatakse KMH aruandesse kumulatiivsete mõjude hinnang HELCOM-i Liivi lahe basseini tasandil, arvestades mõlema Liivi lahte kavandatava tuulepargi võimalike mõjudega. Hinnang koos lisatud tabeliga (Saare-Liivi (OÜ Utilitas Wind) ja Liivi lahe (Liivi Offshore OÜ) tuuleparkide mõjude (kadu, häiring) hinnangud HELCOM Liivi lahe alambasseinis EL loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpidele (LoD) ja merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) merepõhja elupaiga põhitüüpidele. Näidatud on mõlema projektiga seotud võimalikud kadude ja häiringute pindalad, summeeritud (kumulatiivne) pindala ning mõjude pindalade osakaalud Liivi lahes.) on leitav KMH aruande ptk-s 3.4.6.
| 14: Lk 133 tabelis 3.4-3. on selgitatud, et tabelis on toodud kaablite paigaldamisest tingitud merepõhjakadu: „tuulikute ja alajaamade vahelised kaablid ning tuulepargi alale jäävad eksportkaablid“. Palume tabelisse lisada ka eksportkaablite paigaldamisega seotud merepõhjakadu ja häiring. | KMH aruande ptk-d 3.4.3 täiendatakse ning lisatakse eksportkaablitega seotud kadude ja häiringute hinnang. Kogu tabelis uuendatakse häiringute hinnangud, sest esmaste uuringute valmise järgselt on uuendatud häiringute hindamise metoodikat - vastavalt HELCOM HOLAS ja Keskkonnaagentuuri metoodikale lisatakse 1 km raadiusega mõjualapuhvrid ehitusaegsete häiringute hindamiseks.
| 15: Lk 133, 136, 331 on toodud: „Kuna kavandataval tuulepargi alal on infrastruktuuri paigutamisel välditud loodusdirektiivi karide elupaigatüüpi, siis karide kaod antud paigutuse juures puuduvad.“ Leevendusmeetmete juures peaks olema selgelt välja toodud, et infrastruktuuri paigutamisel tuulepargi sees tuleb karisid vältida. Alaptk-i 3.4.5 tabelis on see välja toodud, samuti lindude alaptk-s lk 177, kuid alaptk-s 3.3.4. leevendusmeetmete loetelus mitte. Korrektne on see lisada ka ptk-i 3.3.4. leevendusmeetmete juurde. | Leevendusmeede lisatakse ka KMH aruande peatükki 3.3.4.
| 16: Lk 134: „Kaablitrassi paigaldamisel merepõhja süvistamisega seotud tegevused peaksid toimuma vegetatsiooniperioodi välisel ajal.“ Palume selguse huvides täpsustada, mis aega on peetud silmas vegetatsiooniperioodi all. Kas meede käib nii eksportkaabli kui ka tuulepargi sisese kaabelduse kohta. Palume täpsustada. | Täpsustame, et nimetatud meetme rakendamine on ette nähtud ühenduskaabli paigaldamise osas ning on vajalik rakendada eelkõige mere footilises osas kaabli paigaldamisel tundlike elupaikade läheduses. Tegevus tuleb välistada kõige produktiivsemal vegetatsiooniperioodi (mai-august) kaasates merebiolooge konkreetsete tööde (detailsel) kavandamisel, et leida keskkonna seisukohast parimad lahendused. KMH aruannet täiendatakse ning lisatakse vastav selgitus ja täpne meetme sõnastus.
| 17: Alaptk-s 3.4. (Merepõhja elustik ja elupaigad) ei ole käsitletud merestrateegia raamdirektiivi elupaigatüüpe, lisas 3.5. on merestrateegia raamdirektiivi elupaikasid käsitletud. Palume aruandes tuua välja info merestrateegia raamdirektiivi elupaikade kohta. | KMH aruannet täiendatakse vastavalt ja lisatakse uuendatud info tabelitena 3.4-4 ja 3.4-5, mis esitavad loodusdirektiivi ja merestrateegia raamdirektiivi elupaikade kaupa kadusid ja häiringuid.
| 18: Lk 135: „Kaablitrassi paigaldamisel karide elupaigatüübile tuleb süvistatud kaabel katta looduslikule sarnaste omadustega materjaliga.“ Palume KMH aruandes täpsustada materjal. | Täpsustame, et kui karide puhul on tegemist paekiviga, siis tuleks katmiseks kasutada paekivi, kui aga karid moodustuvad graniitrahnudest, tuleks katmiseks kasutada samasugust materjali. Täiendame KMH aruannet vastava selgitusega.
| 19: Lk 135 on käsitletud merepõhja elupaikade seiret. Palume seire käigus hinnata ka merestrateegia raamdirektiivi elupaigatüüpide seisundit. | Juhime tähelepanu, et merestrateegia raamdirektiivi põhielupaikade seisundi hindamise metoodikat pole veel välja töötatud. Saame KMH aruandesse märkida, et kui selline metoodika saab olema kasutuses, siis tuleks seda kasutada vastavate elupaigatüüpide seisundi hindamisel.
| 20: Lk 136-137, tabel 3.4-1: Mõju olulisuse juures on kasutatud tingmärke 0/-, -/--, 0/-/+. Mõju olulisuse skaalas (tabeli jaluses) ega tabelis 2.4-2 (Alternatiivide võrdlusel kasutatav mõju olulisuse skaala) aga selliseid murdudega väärtusi ei ole. Palume lisada nende näitajate tähendus. Ühtlasi juhime tähelepanu, et tabel 3.4-1 on esitatud topelt (nii lk 126 kui lk 136–137). Selguse huvides oleks mõistlik korrigeerida. | Täname tähelepanu juhtimast. Vastavad tähendused lisatakse KMH aruandele ja topelt tabel eemaldatakse.
| 21: KMH aruande lk 151 joonisel 3.5-16 on kujutatud tõmmuvaera asustustihedused Liivi lahel 2024. aasta kevadel lähtudes tööst Luigujõe, L. & Kuus, A. 2024. „Arktiliste veelindude lennuloendus Eesti rannikumerel 2024“. Töö tulemust on kasutatud erinevate Liivi lahe tuulepargi arenduste mõjude kumuleeruvuse illustreerimiseks. Märgime, et Keskkonnaametil pole lõplikku ülevaadet antud töös tiheduskaartide arvutamisel kasutatud metoodika täpsusest, mistõttu pelgalt seda allikat ei saa mõjude kumuleeruvuse hindamisel aluseks võtta. | Keskkonnaameti poolt nimetatud töös on kasutatud samasugust metoodikat nagu Saare-Liivi meretuulepargi lennuloenduste korral (vt lisa 3.8; EOÜ, 2024). Seega ei näe KMH ekspertrühm ja kaasatud ornitoloogid põhjust, miks nimetatud tööd ei saa kasutada kumulatiivse mõju hindamiseks. Lisaks juhime tähelepanu, et kumulatiivsete mõjude hinnanguna toodud järeldusi toetavad Saare-Liivi KMH protsessis läbi viidud lennuloenduse andmed, mis on ühtlasi varasemalt edastatud Keskkonnaametile teadmiseks.
| 22: Lk 154 „Rootorite töökõrguse alumine piir, 40-275 m (variant A) ja 30-310 m (variant B), on valitud võimalikult suur /…/“ Esitatud on rootori kõrgusvahemikud, mitte alumised piirid. Palume parandada. | Sõnastust korrigeeritakse ettepaneku alusel.
| 23: Lk 158: „Keskmine maksimaalne lennukaugus (kõigi toitumislendude maksimaalsete kauguste keskmine, arvutatud eraldi iga saatjaga varustatud isendi kohta) oli märgatavalt väiksem, 3,02–12,26 km.“ Palume selgitada, sest keskväärtus ei saa olla vahemik, keskmine on arv, millel võivad olla usalduspiirid või miinimum- ja maksimumväärtus. Kas tegelikult ongi silmas peetud maksimaalsete lennukauguste isendipõhist varieeruvust? „Randtiirul ulatus maksimaalne lennukaugus 126,47 km-ni; keskmine maksimaalne lennukaugus oli 1,82– 10,01 km. Jõgitiirul olid vastavad näitajad 129,21 km ja 2,12–6,81 km; tutt-tiirul 541,42 ja 7,29–44,47 km.“ Varieeruvuse puhul on tegu isendite keskmise maksimaalse lennukauguse varieeruvusega. Palume täpsustada. | Ettepaneku alusel korrigeeritakse nii KMH aruande kui ka linnustiku uuringu sõnastusi vastavalt: kõigi toitumislendude maksimaalsete kauguste keskmine oli erinevatel saatjatega varustatud isenditel märgatavalt väiksem, 3,02–12,26 km. Randtiirul ulatus maksimaalne lennukaugus 126,47 km-ni; keskmine maksimaalne lennukaugus oli erinevatel saatjatega varustatud isenditel 1,82–10,01 km.
| 24: Lk 166: „Tuulikute vundamendid võivad luua ka ise täiendava substraadi põhjaorganismide (ptk 3.4.3) kui lindude toiduobjektide kasvuks.“, lk 169: „Kokkupõrkeriski hinnati nii läbirändajate (Castillo, Liedtke & Welcker 2024 133) kui pesitsejate puhul /…/“. Palume korrigeerida, „ka“ võib mõnes lauses olulist rolli mängida (vältides põhjaorganismide muutumist lindudeks). | Tekstiline parandus viiakse KMH aruandesse.
| 25: Lk 168, tabel 3.5-13: Märgime, et pesitsevate paaride keskväärtusi kasutades on tõenäosus alahinnata arendusalast mõjutatud isendite/paaride osakaalu Eesti asurkonnast. Mõju hindamisel on kindlam lähtuda minimaalsest arvukusest. Keskväärtuse kasutamine vajab täpsustavat selgitust. | KMH protsessi kaasatud ornitoloogide hinnangul on keskmise arvukuse kasutamine praktikas levinum ja mõistlikum, et vältida liigset mõjude ülehindamist.
| 26: Lk 169: „Osade kalakajaka, rand- ja tutt-tiiru isendite puhul ulatus 95% piirkond arendusalale.“ Palume täpsustada, kas silmas on peetud, et GPS-iga jälgitud lindude tegutsemispiirkond kattus 95% ulatuses arendusalaga või et 95% jäi arendusalalt välja ja vaid 5% kattus arendusalaga. | KMH aruande sõnastust korrigeeritakse vastavalt: osade kalakajaka, rand- ja tutt-tiiru isendite puhul ulatus arendusalale piirkond, mille piiresse jäi 95% fikseeritud asukohtadest.
| 27: Lk 171: „Kõigil juhtudel näitasid modelleerimise tulemused suuremat hukkumisriski tuulikute variandi B puhul, kus käsitleti suuremaid tuulikuid. Suurematel tuulikutel on rootorite töötsoonid suuremad ja katavad suurema pindala. Samuti algab suuremate tuulikute puhul rootorite töötsoon madalamal, suurendades madalal lendavate lindude ohustatust. Viimatinimetatu võib olla ka põhjuseks, miks modelleerimise tulemused lähevad vastuollu kirjanduses avaldatud arvamustega, et suuremad tuulikud on lindudele ohutumad (Johnston et al, 2014137; Thaxter et al. 2017138).“ Juhime tähelepanu, et meie vastuolu ei näe, sest seos tuulikute suuruse ja ohutuse vahel tuleneb arvust – väiksem hulk suuremaid tuulikuid on lindudele ohutumad. Praegu on aga lõpliku ala valikul arvestatud, et tuulikute arv ei muutu (80 tuulikut), muutub vaid võimsus/suurus, mistõttu on ka loogiline, et mõju lindudele kokkuvõttes suureneb. Hukkumisrisk väheneks, kui oleks kaalutud varianti, kus pargi koguvõimsus jäätakse selliseks, nagu see oleks väiksemate tuulikute korral ehk 1200 MW (80 tuugenit, a 15 MW), kuid saavutatakse väiksema arvu võimsamate tuulikutega (60 tuugenit, a 20 MW). Lindude hukkumisriski detailne arvutus ei kajastu KMH aruandes, kuid esitasite selle (Collision risk models forUtilitas offshore windfarm–Primaryarea, Bio Consult SH 2024) meie eraldi e-postiga. Sellest selgub (tabel 2-2, lk 10), et hukkumisriski arvutus on konservatiivne, sest on tehtud 120 tuuliku põhjal. KMH aruandes jõuti aga järeldusele, et linnustikku arvestades rajatakse 80 tuulikut. Seega on praegune hukkumisrisk ligikaudu kolmandiku võrra ülehinnatud. Konservatiivsem lähenemine on tervitatav, sest võimalus loodusele kahju teha on sellevõrra väiksem. Soovitame siiski kontrollida, kas ja kuidas muutuvad KMH aruandes esitatud hukkumisriskid 80 tuuliku puhul | Nõustume Keskkonnaameti poolt välja tooduga ning Keskkonnaameti poolt välja toodud ja alla joonitud lause on KMH aruandest välja jäetud. Kokkupõrkeriski väiksema tuulikute arvu (80) korral on käsitletud linnustiku uuringu aruandes (lisa 3.8; EOÜ, 2024) oluliste liikide (haned ja lagled, sookurg, öörändurid) puhul (lk 112-113) ja KMH aruandes tabelites 3.5-19 kuni 3.5-21.
| 28: Lk 178: „Kõige intensiivsem ränne on sageli koondunud vähestele päevadele, seetõttu ei kaasneks meetme rakendamisega väga suurt majanduslikku kahju. Täpsuse ja efektiivsuse huvides tuleksmeetme rakendamist vajavate (kõige intensiivsema rände) aegade tuvastamiseks kasutada kõrgtehnoloogilisi vahendeid.“ Ei selgu, millest alates on ränne kõrge intensiivsusega. Palume täpsustada, kuna leevendusmeede peaks olema selgelt rakendatav. | KMH aruannet täiendatakse nimetatud meetme rakendatavuse osas.
| 29: Lk 179: „Seega tuleks vältida tuulepargi rajamist talvel ja kevadel. Seega tuleks vältida tuulepargi rajamist talvel (detsember-märts) kogu piirivariant nr 3 alal ja kevadel (aprill-mai) piirivariandi nr 3 põhja- ja kaguosas.“ Palume täpsustada, kus jookseb põhja- ja kaguosa piir – palume lisada skeem ning meetme juures skeemile viidata. Palume meede lisada ka KMH aruande alaptk-i 7.2 tabelisse. | KMH aruannet täiendatakse vastava skeemi alusel ning meede lisatakse alapeatüki tabelisse 7.2.
| 30: Lk 180–181 (samuti lk 338): „Samuti on EOÜ välja pakkunud, et arendaja poolne täiendav panus võiks olla merelindude kaitsefondi loomine, kuhu arendaja maksab teatud summa aastas tuulepargi ehituse, opereerimise ja demonteerimise vältel. Fondi vahendeid kasutataks merelinnustiku kaitsetegevuste elluviimiseks.“ Vabatahtliku algatusena kiidame selle heaks, kuid silmas tuleb pidada, et selline fond soodustab ökoloogiliste eesmärkide saavutamist. | Märkus teadmiseks võetud. Täpsustame, et tegu on vabatahtliku algatusega, mis toetab merelinnustiku kaitse eesmärke.
| 31. Lk 181 tabel 3.5-24 on antud üldjäreldus ühenduskaabli rajamise mõjudest linnustikule. Märgime, et alaptk 3.5 ühenduskaabli paigaldamist sisuliselt ei puuduta. Palume täiendada, seda enam, et töid kavandatakse linnustikule olulistel veealadel (lindude kaitseks moodustatud hoiu/linnualal). | KMH aruannet täiendatakse alapeatükis 3.5, arvestades ühenduskaabli mõju lindudele. Ühenduskaabli rajamise negatiivne mõju linnustikule on tõenäoliselt piiratud nii ajaliselt kui ka ruumiliselt, seega olulist mõju lindudele ei kaasne.
| 32: Lk 183: „Kuna puuduvad hindamisala katvad vaatlusandmed, kasutati modelleeritud tihedusi, mis põhinevad jaotuse mudelil (vt täpsemalt 3.8.3, ptk 4.5).“ Ilmselt on silmas peetud lisa 3.8.3 ptk 4.5. | Täname tähelepaneku eest. Õige on tõesti viide KMH aruande lisale 3.8.3, peatükk 4.5. Vastav parandus viiakse KMH aruandesse.
| 33. Lk 195: „Nahkhiirte hukkumisriski saab oluliselt vähendada, peatades tuulikute töötamise sügisrände perioodil (1. august – 15. september) päikseloojangust päikesetõusuni madalamatel tuulekiirustel kui 5 m/s.“ Palume täpsustada, mis kõrgustel ja kus mõõdetud ilmaandmetel 5 m/s peab olema – kas tuulepargis mõõdetud või lähimates riiklikes mõõtmisjaamades ning esimese puhul, kas merepinna lähedal või tuuliku rootori ulatuses (eeldatavasti tuulekiirused teatud määral erinevad). | Täpsustame, et tuulekiiruse mõõtmine peaks toimuma meretuulepargis, tuuliku jalamil paikneva tööplatvormi kõrgusel, mis paikneb ca 16 meetri kõrgusel. Täiendame KMH aruannet vastava selgitusega.
| 34. Lk 215 on toodud leevendusmeetmed veealuse müra kohta hüljestele. Toodud leevendusmeetmed ei ole piisavalt selged. Ei ole välja toodud müra peatükis nimetatud mullikardinad (lk 31 ja 47). ' Näiteks on toodud: „Leevendusmeetmed võivad hõlmata: mereimetajate seire, erinevate akustiliste heidutusvahendite kasutamist loomade eemale peletamiseks ning rammimise aeglane algus, kus rammimise löögienergia on näiteks 20% maksimaalsest energiast esimese 30-45 minuti jooksul. Aeglase alguse aja jooksul saab loomastik pääseda ohutusse kaugusesse.“ Kas leevendusmeede võib hõlmata vaid ühte aspekti või tuleb rakendada kõiki paralleelselt? Kas ainuüksi seiret saab käsitleda leevendusmeetmena? Palume sõnastust täpsustada. Lisaks, lk 215 on toodud: „Teine võimalus kahjuliku iseloomuga müra avamerel viibivatele hüljestele vältida, on valida seda müra tekitavate tegevuste jaoks ajad, mil enamus hülgeid on veest väljas seoses iga-aastase poegimise või karvavahetusega.“ Siinkohal peaks täpsustame eelmainitud perioodid, lisaks juhime tähelepanu, et KMH aruande alaptk-i 7.2 tabelis seda meedet ei ole nimetatud. Oleme seisukohal, et alaptk-i 7.2. tuleb lisada mullikardinate kasutamine löök- ja vibrorammimisel. | KMH aruannet täiendatakse alapeatüki 7.2. ja tabeli 7.2-1 osas ja lisatakse mullikardinate kasutamise kohustus löök- ja vibrorammimisel. Lisaks täpsustatakse KMH aruande peatükis 3.7.4 käsitletud meetmete sõnastust.
| 35. Lk 234 on ebatäpsus väites: „Kavandatava meretuulepargi alal ega merel paikneva kaablikoridori alal ei leidu otseselt kaitstavaid loodusobjekte.“ Ühenduskaabel soovitakse paigaldada Pärnu lahe hoiualale ning teema on kajastatud aruande lk 236. Sellega seoses tasub KMH aruandes märkida ka ära Eesti Ornitoloogiaühingu tehtud ettepanek Pärnu lahe hoiuala laiendamiseks, selle ettepanekug on juba laiendatud Pärnu lahe IBA ala (kood EE059). Liivi lahe kaitstavate alade loomise ja laiendamise ettepanek on Keskkonnaametis menetluses. | Ebatäpsus KMH aruandes parandatakse. Lisaks märgitakse ära Eesti Ornitoloogiaühingu tehtud ettepanek Pärnu lahe hoiuala laiendamiseks, millega seonduvalt on juba laiendatud Pärnu lahe IBA ala (kood EE059).
| 36. Lk 236 on märgitud ühenduskaabli rajamisel avalduvate mõjudena ehitustöödega kaasnevat võimalikku häiringut. Märgime, et kaablite paigaldamisel ei ole häiringu allikaks pelgalt seadmete tekitav müra, vaid ka veealal või rannal olemasolevad või liikuvad seadmed, mis tavaliselt peletavad loomi. Palume täpsustada, kas ühenduskaabli rajamisele kaitstavatel aladel tuleb seada elustikukaitse vajadusest lähtudes ajaline piirang või mitte. | KMH ekspertrühm ei pea ühenduskaabli paigaldamisel täiendavate ajaliste piirangute seadmist vajalikuks. Tegemist on ilmselt ühe kaabli paigalduslaevaga, mis ei too kaasa olulist häiringut alal peatuvatele liikidele. Ka praegusel juhul ei ole alal laevaliiklus välistatud. Peame jätkuvalt oluliseks rakendada KMH aruandes juba nimetatud meedet linnuala rannikuvööndis (s.o: ettevaatusprintsiibist lähtuvalt tuleb linnuala piires olevas rannikuvööndis välistada otsesed kaabli paigaldustööd müra tekitavate mehhanismidega lindude pesitsusperioodil aprillist juulini. Kaabli paigaldamise täpne tehnoloogia selgub ehitusprojektis ja tööde teostamise kavas.).
37. Lk 236 ja 262 on antud hinnangud ja leevendavate meetmete soovitused kaablite paigaldamisele Pärnu lahe linnuala/hoiuala maismaa osale. Sellega seoses esitame järgmised märkused:
| 37.1. Leevendusmeetmena on märgitud: „Vältimaks koosluse kahjustamist, tuleb rannaniidul /…/ avatud kaeviku korral pärast kaabli paigaldamist asetada pealmine niidukamar õigetpidi tagasi ning selliselt, et ei tekiks maapinna ebatasasusi.“ Täiendavate tingimustena tuleb märkida, et ehitusmasinate liikumine (vähemalt ulatuses, mis kahjustab niidukamarat) ja ehitusmaterjalide (sh tagasitäite pinnase) ladustamine peab piirduma taastatava niidukamaraga ehitusalaga või tuleb ka need kahjustatud alad hilisemalt taastada. | KMH aruandes täiendatakse niidukamara taastamisega seotud tingimusi Keskkonnaameti ettepaneku alusel.
| 37.2. Leevendusmeetmena on märgitud: „Rannaniitu elupaigana kasutavate lindude peamisel pesitsusajal ja karjatamise ajal ehk ajavahemikul 15. aprill kuni 31. august töid rannaniidul mitte teha.“ Palume täpsustada, kas rände ajal on tööde tegemine sobiv, arvestades et tegu on linnuala/hoiualaga? | KMH ekspertrühma hinnangul ei ole rände ajal rakendatav täiendav tööde tegemise ajaline piirang vajalik. Maismaad puudutava kaabli ala on oluline peamiselt rannaniitu kasutavate lindudele nende pesitsusperioodil.
| 37.3. Lisaks KMH aruandes nimetatutele tuleb seada tingimus, et ehitustegevus ei tohi põhjustada püsivaid takistusi pärandniidu hooldamisele, mis peab viima ehitusalal koosluse looduslikkuse taastumisele. | KMH aruandes tuuakse ettepaneku alusel välja, et ehitustegevus ei tohi põhjustada püsivaid takistusi pärandniidu hooldamisele, mis peab viima ehitusalal koosluse looduslikkuse taastumisele.
| 38. Lk 237 jj palume korrigeerida käsitletud kaitsealade seost Natura 2000 võrgustiku aladega (KMH aruandes info esitatud „Seos Natura alade ja hindamisega“ all). Märgime, et nt lk 237 on käsitletud Kihnu hoiuala, mis jääb ka Pärnu lahe linnualale, lk 238 nimetatud Sorgu looduskaitseala jääb ka Sorgu loodusalale ning Manija maastikukaitseala jääb ka Manilaiu-Hanilaiu loodusalale. | KMH aruandes korrigeeritakse ja täpsustatakse siseriiklike kaitsealade seost Natura 2000 võrgustiku aladega.
| 39. Lk 237 on Kihnu laidude looduskaitseala kohta märgitud: „Looduskaitseala kattub Kihnu loodusala ja Pärnu lahe linnualaga. Kaitseala eesmärgiks olevad elupaigatüübid ja liigid on ühtlasi ka Kihnu loodusala ja Pärnu lahe linnuala kaitse-eesmärkideks ning mõjusid neile on hinnatud Natura hindamise raames.“ KMH aruande järgnevas tabelis on toodud, et täielikult siiski looduskaitseala kaitse-eesmärgid linnuala eesmärkidega ei kattu, mistõttu viidatud lause tekitab segadust. Palume korrigeerida. | Ettepanekust tulenevalt täpsustatakse KMH aruande sõnastust vastavas osas.
| 40. Lk 238 on seoses Sorgu looduskaitsealaga esitatud tabelkujul hinnang teatud linnuliikidele. Liikide nimekiri ja seos Sorgu looduskaitsealaga vajab täpsustamist. Tabelis nimetatud liigid ei ole Sorgu looduskaitseala kaitse-eesmärgiks. | KMH aruannet täiendatakse ja parandatakse seoses Sorgu looduskaitseala kaitse-eesmärkidega.
41. Lk 252 on esitatud Natura asjakohane hindamine seoses Kihnu loodusala ja hall- ning viigerhülgega, sellega seoses märgime järgmist:
| 41.1. Hall- ja viigerhülge ning veealuse müraga seonduvalt on asjakohasel hindamisel suuresti tuginetud lk 213–214 toodud arutluskäikudele (ning lisas 3.1 toodud uuringule). Lk 214 on ehitusetapi mõju hindamisel lähtutud eelkõige küsimusest, kas veealune müra võib põhjustada hülgel ajutise või püsiva kuuldeläve tõusu (ehk otseselt isendite tervist kahjustav müratase). Tavasituatsioonis on selline lähenemine (ning selle leevendusmeetmed) aktsepteeritav. Kuid kuna ehitustöid tehakse hüljeste elupaikadeks määratud loodusalade lähistel ning need kestavad paar aastat, tuleb anda ka hinnang, kas ehitusperioodi müratase võib loodusalal või loodusala piires hüljeste võtmeelupaikades ületada käitumist mõjutavat taset või põhjustada maskeerimise riski. | KMH ekspertrühma ja hülgeekspertide hinnangul ei ole pideval ehitusaegsel müral otseselt pikaajalist ohtlikku tagajärge. Juhul kui müra on pikaajaliselt (2 aastat) tõenäoline, võib mingis osas kaitsealal olevate võtmeelupaikade kasutus ajutiselt väheneda, kuid see ei ole kaitseala ennast muutev, kus lesilal on peamiseks tegevuseks puhkus ehk hülged kasutavad kõva aluspinda veest väljas olemiseks ning veealuse müra mõju sel juhul puudub. Lähenemised ja eemaldumised on sellisel juhul ajutise mõjuga ja lääne pool toimuv ehitustegevus jätab suuresti teised alale lähenemissuunad hüljestele kättesaadavaks. Kihnu laidude kui kaitseala suurim väärtus viigerhülgele on tema geograafiline asend ehk lõunapoolseim kogu Läänemeres, aga uuringud näitavad, et see ala on väga piiratud kasutuses juba praegu.
| 41.2. Tabel 3.10-2. Leevendavate meetmete kavandamine: „Tuuliku teatud vundamenditüüpide ja valitud paigaldamismeetodite kasutamisel tekkiva võimaliku impulssmüra vältimiseks tuleb rakendada peatükis 3.7.4 nimetatud leevendavaid meetmeid.“ Viidatud alaptk-s (lk 215) on leevendusmeetmetena nimetatud väga erinevaid võimalusi, mille toimemehhanism ega tõhusus ei ole kindlasti sarnased (nt alates seirest, hüljeste peletamisest töötsoonist kuni tehniliste meetmeteni, mis võimaldavad hüljeste liikumist töötsoonist eemale). Esmalt on vaja täpsustada, millise toimemehhanismiga meetmete rakendamine on vajalik – kas on vajalik piirata ehitustööde ajal tekkiva müra levikut keskkonnas või piisab üksnes impulssmürast ohustatud isendite töötsoonist eemale peletamisest? Märgime, et täiendatud Liivi lahe tuulepargi KMH aruandes on peetud oluliseks piirata tugeva impulssmüra levikut keskkonnas ja seega on mürarikaste ehitustehnoloogiate puhul leevendusmeetmena märgitud ka mullikardinate kasutust. Leiame, et mõjult kumuleeruvate tuuleparkide puhul tuleks kasutada toimelt sarnaseid leevendusmeetmeid. Märkusena eelnevale – KMH aruande lk 53 on kumulatiivse mõjuga seonduvalt märgitud: „Vaiade löök- ja vibrorammimist kasutav arendaja peab tagama, et rakendatakse kõiki vajalikke leevendusmeetmeid, et vältida lubamatult kõrge mürataseme tekkimist ning selle levikut teiste tuuleparkide aladele.“ Seega viitab tingimus justkui, et neid ehitustehnoloogiad kasutades on vaja leevendusmeedet, mis piirab kõrge mürataseme levikut keskkonnas. | KMH aruannet täiendatakse ning lisatakse mullikardinate kasutamise kohustus löök- ja vibrorammimisel.
| 41.3. Tabelis 3.10-2 ei ole nimetatud tuulepargi ühenduskaabli paigaldamise aegset mõju hüljestele. Palume täpsustada, kas selle häiringuga kaasnev mõju vajab leevendamist. | Kaabli paigaldusel on lokaalne mõju ja see pole hüljestele otseselt ohtlik. Häirimine ühenduskaabli paigaldamise alal on konkreetsel merealal lühiajaline ning piirneb alaga töötavate laevade vahetus läheduses. Täiendavate leevendusmeetmete vajadus puudub.
| 42. Tabelis 7.2-1 esitatud leevendusmeetmete kohta märgime järgmist: | Ettepaneku 42 alajaotuses nimetatud ettepanekutega arvestatakse ning vajalikud muudatused viiakse KMH aruande tabelisse 7.2-1. KMH aruande peatükki 7.2 lisatakse koondlõik või tabel, mis toob välja kõik määratletud ajavahemikud, mil töid tuleks vältida ning sellest tulenevad võimalikud tööde ajavahemikud.
42.1. Tabelis 7.2-1 on esitatud leevendusmeetmete loetelu, et vältida ja minimeerida eelkõige olulist ebasoodsat mõju, kuid võimalusel ka igasugust ebasoodsat mõju KMH aruandes hinnatud keskkonna- ja muudele aspektidele. Tabelis ei ole alati eristatud olulise ebasoodsa mõju leevendamiseks tingimata vajalikke ja muude mõjude leevendamiseks soovitavaid mõjusid. Võimalik, et küsimus on meetmete sõnastuses. Nt linnustikuga seoses: „Ehitusaegset häirimisriski on võimalik leevendada tööde läbiviimise aja valikuga. Erinevad liigid eelistavad alal peatuda erinevatel sesoonidel, kuid piirivariandi nr 3 korral on kõige tundlikumaks liigiks aul talvel ja tõmmuvaeras kevadel. Seega tuleks vältida tuulepargi rajamist talvel (detsembermärts) kogu piirivariant nr 3 alal ja kevadel (aprill-mai) piirivariandi nr 3 põhja- ja kaguosas.“ Või nahkhiirte kohta: „Nahkhiirte hukkumisriski saab oluliselt vähendada, peatades tuulikute töötamine sügisrände perioodil“. Nõustume, et lindude ja nahkhiirte hukkumisriski on võimalik/saab nende meetmetega vähendada, kuid kas nende meetmete rakendamine peaks olema kohustuslik? Palume täpsustada. Märgime, et peame oluliseks, et KMH aruandes väljatöötatud leevendusmeetmed on selged ja üheselt mõistetavad, et selle infoga saaks arvestada edaspidiste otsuste tegemisel. KMH aruandest peab olema üheselt aru saada, kas üks või teine meede on ekspertide hinnangul vältimatult vajalik või mitte ning mis juhtuks, kui need meetmed jääksid ellu viimata. Palume seetõttu üle vaadata.
42.2. Peame vajalikuks tabelisse 7.2-1 lisada merepõhja elupaikade ja elustiku leevendusmeede: „Vältida kaadamist elupaigatüübile karid.“. Meede on oluline, et vältida mõju karidele olukorras, kui on möödapääsmatu vajadus kaadata tuulikuvundamendi juurde (kaadamine vaivundamendi puurimisel).
42.3. Palume KMH aruande tabeli 7.2-1 meedet seoses meriheina kooslusega täiendada järgnevalt: „Kahjustatud meriheina kooslused tuleb taastada vähemalt ühe vegetatsiooniperioodi jooksul. /…/ Kooslused tuleb taastada sama tihedusega, kui on piirkonnas looduslikud kooslused. Taastamise tõhusust tuleb seirata vähemalt kahe järgneva hooaja jooksul ja vajadusel taastamise protseduure korrata.“ nagu toodud KMH aruande lk 136.
42.4. KMH aruande tabelis 7.2-1 on nahkhiirte seire kohta öeldud: „Järelseire käigus on võimalik hinnata uuesti tuulikute töö piiramise vajadust ning täpsustada piirangute ajalist kestvust ja piirangute ruumilist ulatust /… /“. Palume täiendada, et järelseire peab sisaldama vastavat eksperthinnangut.
42.5. Tabelis 7.2-1 on toodud meetmena: „Ühenduskaablite rajamisel on soovitav ajastada see väljapoole rannapüügi hooaega“. Palume täpsustada, mis ajavahemikku silmas peetakse
42.6. KMH aruande lk 337 toodud: „tuulikud oleks soovitav paigutada ridadesse, mille suund ühtib valdava rändesihiga. Valdavaks rändesihiks on käesoleval juhul kirre-edel; linnustiku uuringu soovitustest tulenevalt on arvestatud, et veepinna ja tuuliku rootori vahele jäetakse sõltuvalt tuuliku võimsusest minimaalselt 30-40 meetrit.“ Palume selguse huvides see lisada ka tabelisse 7.2-1.
42.7. Palume tabel 7.2-1 üle vaadata, et see kajastaks ainult leevendusmeetmeid, mitte järelseiret. Nt lk 333 on kirjas: „Edaspidi on oluline järelseire, et selgitada välja, kui suures ulatuses hakkavad sukelpardid tuulikute vahel paiknevat väikese pindalaga ala kasutama.“ Järelseire tuleks koondada KMH aruande alaptk-i 7.5.1 tabelisse.
42.8. Palume KMH aruande alaptk-i 7.2 lisada ajaliste piirangute ülevaatetabel, et hinnata nende rakendamise realiseeritavust ka arendaja seisukohalt. Samuti palume ajakohastada tabelit 7.2-1, kui korrigeeritakse-muudetakse leevendusmeetmeid KMH aruande teistes peatükkides.
| 43. Alaptk-s 7.5.1 esitatud järelseire kohta märgime järgmist: | Ettepanekutest tulenevalt täpsustatakse ja kirjutatakse nimetatud seirevaldkonnad KMH aruandes selgemalt lahti.
43.1. Tabelis 7.4-1 on merevee kvaliteedi valdkonnas toodud ehitusaegne heljumi seire, kuid lk 111 on viidatud heljumi operatiivsele seirele vaid eksportkaablite paigutamisel. Palume üle vaadata merevee kvaliteedi seire valdkond ja korrigeerida. Täpne seirekava koostatakse küll hiljem, kuid juba praegu peaks olema fikseeritud seire valdkonnad (heljumi operatiivseire vs veesamba seireprogramm) tegevuste lõikes (kaabli paigaldus vs vundamentide paigutus) ning põhiasjaolud (näiteks proovivõtt eri kihtides, analüüsitavad näitajad, mis on toodud lk 111 ja lisa 3.2. lk 5; operatiivseire põhisuunised lisa 3.2. lk 5). Üks võimalus on lisada viide lk-le, kus seire on detailsemalt lahti kirjutatud.
43.2. Palume tabelis 7.4-1 vaadata üle merepõhja elupaikade ja elustiku seire valdkond. Praegu on seal ehituseelsesse etappi märgitud ehitusaegne heljumi ja veesamba seire. Palume sinna lisada merepõhja elupaikade ja elustiku ehituseelne ning ehitusaegne seire (seire vajadus on toodud lk 135).
43.3. Lk 135 on esitatud ehituseelne seire. Palume samas üle täpsustada, et selle töö ülesanne on ka taastamist vajavate meriheinakoosluste kaardistamine. See on küll nimetatud KMH aruande alaptk-s 7.2 leevendusmeetmete juures, kuid see peaks olema markeeritud ka tabelis 7.4-1.
| 44. Lisa 3.8.2 „Eksperthinnang. Partlaste seirekava seoses Saare-Liivi meretuulepargiga Eestis. Osa C“: Dokumendi algkeel on ilmselt inglise keel, mis on tõlgitud eesti keelde. Vaatamata mõningatele tõlkekonarustele on tekst siiski arusaadav, kuigi mõned kohad vajaksid üle vaatamist. Nt lk 25: „Siniste rannakarpide voodikohtade eduka rajamise kriteeriumid hõlmavad vee sügavust /…/“. Lk 5 tabel 1. „Muutused liigilises koosseisus, levikus ja arvukuses, et uurida elupaikade ümberpaiknemise mõju“. Märgime, et ilmselt on silmas peetud lindude ümberpaiknemist elupaikades või nende vahel, mitte elupaikade ümberpaiknemist. Läbivalt on kasutatud terminit õhuvaatlused, kuid selguse mõttes on sobilikum lennuloendus, sest just seda on silmas peetud. | Tõlkest tulenevad ebakõlad korrigeeritakse tekstiliselt.
Eesti Kalurite Liit, kiri nr 21.04.2025 | Ettepanek 1: KMH aruannet tuleb täiendada uuringuga, milles analüüsitakse kalandusele (traalpüügisektorile) kavandatava tegevusega kaasnevaid tegelikke sotsiaalmajanduslikke mõjusid ning nende mõjude olulisust. | KMH aruandes käsitletakse mõju traalpüügile ja rannapüügile peatükis 4.3.2 ning KMH aruande lisas Lisa 3.16 „Saare-Liivi MTP sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs“ (Finantsakadeemia OÜ, 2024). Põllumajandus- ja Toiduametilt saadud traalitõmmete info aastatest 2020-2024 kinnitab, et põhialternatiiv 3 alal traalitõmbeid valdavalt ei tehta. Seega ei ole ette näha, et meretuulepark võiks kaasa tuua olulist negatiivset mõju traalipüügile. Tuulepark põhialternatiiv 3 mahus ei muuda väljakujunenud traalide teekondi, seega ei kaasne ka olulisi sotsiaal-majanduslikke mõjusid kalandusele. KMH aruannet on täiendatud traalitõmmete täpsustatud joonistega peatükis 4.3.2.
| Ettepanek 2: KMH aruannet tuleb täiendada kohapõhise aktuaalse uuringuga, milles selgitatakse täpselt välja, millised kalaliigid elavad meretuulepargi alal (põhialternatiiv 3) ning millist mõju võib nendele liikidele (sh ohustatud liikidele) avaldada kavandatav tegevus. | Koostatud on põhjalik kalastiku alusuuring „Saare-Liivi meretuulepargi ja kaablitrassi mõju kalastikule, ARUANNE. Koostanud Tartu Ülikool, Eesti mereinstituut; 2024“ (lisa 3.12), mis hõlmab kõiki asukohaalternatiive sh põhialternatiiv 3 ala.
| Ettepanek 3: KMH aruannet tuleb täiendada kohapõhise aktuaalse uuringuga, milles selgitatakse täpselt välja, millised kalaliigid koevad meretuulepargi alal (põhialternatiiv 3) või kasutavad ala ligipääsuna koelmualadele (kuderändeteed) ning millist mõju võib nendele liikidele (sh ohustatud liikidele) avaldada kavandatav tegevus. | KMH aruanne sisaldab mõju hindamist kalastikule sh räime kuderändele sh põhialternatiiv 3 alal (ptk 3.8.). Kalastiku alusuuringud on KMH aruande lisades: „Saare-Liivi meretuulepargi ja kaablitrassi mõju kalastikule, ARUANNE. Koostanud Tartu Ülikool, Eesti mereinstituut; 2024“ (lisa 3.12) ja „Saare-Liivi tuulepargi veealuse müra mõju hindamine“; koostanud Taltech, Konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika UR, 2024 (lisa 3.1.).
| Ettepanek 4: KMH tuleb täiendada uuringuga, mis hõlmaks juba olemasolevaid (sh varasemaid) ja planeeritavaid meretuuleparke ja muid arendustegevusi (nt kalakasvandused, Läti merealal planeeritavad tegevused) ning hindaks, millised on kaasnevad kumulatiivsed mõjud mereelustikule, kalastikule ja kalandussektorile. | Kumulatiivsete mõjude hindamist on selgitatud KMH aruande ptk 2.2.1.Saare-Liivi esialgse ala nõuetele vastavaks tunnistatud KMH programmi kohaselt on KMH aruande koostamisel võimalik kumulatiivsete mõjude hindamisel arvesse võtta sarnaseid projekte või mitme tegevuse sarnaste mõjude kuhjumist kaasa toovaid kavandatavaid muid projekte, mis on jõudnud käesoleva KMH aruande koostamise ajaks vähemalt samasse hindamise etappi ehk on võimalik arvestada teise projekti kohta kogutud ja avaldatud uuringu andmeid. Ainukeseks selliseks projektiks on Liivi lahe meretuulepark. Teadaolevalt ei ole Liivi lahes ühtki vesiviljeluse hoonestusloa taotlust. KMH piiriülese kaasamise käigus ei ole Läti Vabariik teada andnud tegevustest Läti merealal, millega koosmõju peaks arvestama. Kumulatiivset mõju kalastikule on hinnatud ptk 3.8.5. Hindamise järeldusena leiti, et ebasoodsat koosmõju koos Liivi lahe kavandatava meretuulepargiga kalastikule ei põhjustata, kui järgitakse peatükis toodud 3.8.4 hooajalisi piiranguid räime kuderände ajal. Tuulepargist tulenevad võimalikud hüdrodünaamiliste tingimuste ja jääolude muutused jäävad kalastiku seisukohalt väheolulisteks. Veekvaliteedi muutused meretuulepargi hoonestusala ja kaablikoridori piirides toimuvad vaid ehitustööde perioodil ja vastavad koelmualasid tagavad leevendusmeetmed on samuti nimetatud peatükkides 3.8.3 ja 3.8.4.
| Ettepanek 5: KMH aruannet tuleb täiendada uuringuga, milles analüüsitakse kutseliste kalurite võimalikust teekonna pikenemisest (tulenevalt laevaliikluse piiramisest kavandatava meretuulepargi alal) tulenevat majanduslikku mõju kaluritele. | Nii AIS kui traalitõmmede ruumilise info põhjal (KMH aruande joonised 4.3.-4 ja 4.3.-4a, b, c, d, e, f) tuulepark põhialternatiiv 3 mahus ei muuda väljakujunenud traalide teekondi. Samuti ei toimu alal rannapüüki. Seega ei avaldu ka majanduslikku mõju kutselistele kaluritele. KMH aruannet on täiendatud traalitõmmete joonistega peatükis 4.3.2.
| Ettepanek 6: KMH aruannet tuleb täiendada uuringuga, milles analüüsitakse meretuulepargi rajamisega kaasnevaid tagajärgi Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (EMKVF) 2021–2027 eesmärkidele ning juba rahastatud ja tulevikus rahastatavate toetusobjektide elluviimisel kaasnevate kohustuste nõuetekohasele täitmisele. | Tuulepark põhialternatiiv 3 mahus ei muuda väljakujunenud traalide teekondi, seega ei kaasne ka olulisi sotsiaal-majanduslikke mõjusid kalandusele ega tagajärgi toetusobjektide rahastamisele.