## Veeanalüüside FÜKE ja SPETS
FÜKE
Kuupäev | proovivõtukoht | koordinaat X | koordinaat y | Vooluhulk (l/s) | O2 (mg/l) | O2 % | elektrijuhtivus (µS/cm) | temperatuur, C | pH | BHT5 (mgO2/l) | NH4+-N (mgN/l) | Nüld (mg/l) | Püld (mg/l) | F- (mg/l) | As (µg/l) | Ba (µg/l) | Cr (µg/l) | Zn (µg/l) | Cu (µg/l) | Naftasaadused C10-C40 (µg/l) | fenool (µg/l) | o-kresool (2-metüülfenool) (µg/l) | p,m-kresool (4 ja 3-metüülfenool) (µg/l) | 2,3-Dimetüülfenool (µg/l) | 2,6-Dimetüülfenool (µg/l) | 3,4-Dimetüülfenool (µg/l) | 3,5-Dimetüülfenool (µg/l) | 1-aluselised fenoolid (µg/l) | 2-aluselised fenoolid (µg/l) | 5-Metüülresortsiin (µg/l) | 2,5-Dimetüülresortsiin (µg/l) | Resortsiin (µg/l) | 2,4-D (µg/l) | Ametrüüm (µg/l) | Amidosulforoon (µg/l) | AMPA (µg/l) | Atseetamipriid (µg/l) | Bentasoon (µg/l) | Desetüül-atrasiin (µg/l) | Diflubensuroon (µg/l) | Dikamba (µg/l) | Diklorodoss (µg/l) | Dikloroprop-P (µg/l) | Dimetoaat (µg/l) | Dimoksüstrobiin (µg/l) | Diuroon (µg/l) | Ethopropos (µg/l) | Etofeenproks (µg/l) | Fenpropidiin (µg/l) | Fenpüroksimaat (µg/l) | Fluoroksüpüür (µg/l) | Glüfosaat (µg/l) | Imidaklopriid (µg/l) | Isoprokarb (µg/l) | Isoproturoon (µg/l) | Kinoksüfeen (µg/l) | Kloormekvaat kloriid (µg/l) | Klopüraliid (µg/l) | Kloridasoon (µg/l) | Kloridasoon-desfenüül (µg/l) | Kloroksuroon (µg/l) | Klorotoluroon (µg/l) | Klotianidiin (µg/l) | Linuroon (µg/l) | Malatioon (µg/l) | MCPA (µg/l) | Mepikvaat kloriid (µg/l) | Metabenstiasuroon (µg/l) | Metaskaloor (µg/l) | Metiokarb (µg/l) | Metobromuroon (µg/l) | Metoksuroon (µg/l) | Monolinuroon (µg/l) | Napropamiid (µg/l) | Nikosulfuroon (µg/l) | Ometoaat (µg/l) | Pinoksadeen (µg/l) | Propakvisafop (µg/l) | Propamokarb-hüdrokloriid (µg/l) | Püridabeen (µg/l) | Simasiin (µg/l) | Spiroksamiin (µg/l) | Tebukonasool (µg/l) | Teflubensuroon (µg/l) | Terbutriin (µg/l) | Tiaklopriid (µg/l) | Tiametoksamiin (µg/l) | Triadimenool (µg/l) | Triosulforoon (µg/l) | Tsübutriin (µg/l)
2024-02-23 | Võerla peakraavi keskjooks | 6595467 | 558280 | 20 | 12.6 | 87 | 545 | 0.8 | 7.958 | 1.9 | 0.17 | 1.8 | 0.17
2024-06-13 | Võerla peakraavi keskjooks | 6595467 | 558280 | <1 | 7.7 | 73 | 832 | 13.1 | 7.83 | < 1 | 0.017 | 1.6 | 0.43
2024-09-13 | Võerla peakraavi keskjooks | 6595467 | 558280 | 15 | 6.8 | 68 | 379 | 15.6 | 8.5 | 2.5 | 0.23 | 2.1 | 0.39
2024-10-09 | Võerla peakraavi keskjooks | 6595467 | 558280 | 10 | 7.3 | 62 | 809 | 8.7 | 7.92 | 1.9 | <0,01 | 2 | 0.18
2024-02-23 | Võerla peakraavi suue | 6596252 | 556839 | 80 | 13.4 | 94 | 603 | 1.4 | 8.332 | 2.8 | 0.17 | 2.2 | 0.16 | 0.65 | 0.96 | 16 | 0.51 | 8 | 2.7 | < 20 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 0,05 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,05 | < 0,001 | < 0,02 | < 0,004 | < 0,01 | < 5 | < 0,003 | < 0,02 | < 0,003 | < 0,001 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | < 0,003 | < 0,01 | < 0,02 | < 0,05 | < 0,01 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,02 | < 0,005 | < 0,04 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 | < 0,002 | < 0,001 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,01 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,002 | < 0,003 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,003 | < 0,005 | < 0,01 | < 0,001
2024-06-13 | Võerla peakraavi suue | 6596252 | 556839 | <1 | 6.2 | 60 | 798 | 14 | 7.83 | 3.8 | 0.029 | 1.4 | 0.13 | 0.5 | 1.1 | 21 | 0.089 | 1.4 | 0.9 | < 20 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 0,05 | < 0,01 | < 0,01 | 0.05 | < 0,001 | < 0,02 | <0,004 | < 0,01 | < 5 | < 0,003 | < 0,02 | < 0,003 | < 0,001 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | < 0,003 | < 0,01 | < 0,02 | < 0,05 | < 0,01 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,02 | < 0,005 | < 0,04 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 | < 0,002 | < 0,001 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,01 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,002 | < 0,003 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,003 | < 0,005 | < 0,01 | < 0,001
2024-09-13 | Võerla peakraavi suue | 6596252 | 556839 | 25 | 8.2 | 83 | 311 | 16.3 | 8.47 | 2.4 | 0.023 | 0.97 | 0.092 | 0.19 | 0.6 | 9.2 | 0.085 | 3.1 | 1.3 | < 20 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 0,05 | < 0,01 | < 0,01 | 0.097 | < 0,001 | < 0,02 | <0,004 | < 0,01 | < 5 | < 0,003 | < 0,02 | < 0,003 | < 0,001 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,005 | < 0,003 | < 0,01 | < 0,02 | < 0,05 | < 0,01 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,02 | < 0,005 | < 0,04 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 | < 0,002 | < 0,001 | 0.002 | < 0,002 | < 0,01 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,002 | < 0,003 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,003 | < 0,005 | < 0,01 | < 0,001
2024-10-09 | Võerla peakraavi suue | 6596252 | 556839 | 22 | 9.4 | 81 | 829 | 9.4 | 7.99 | 2 | 0.11 | 2.6 | 0.089 | 0.78 | 0.89 | 20 | 1.5 | 6.1 | 1.5 | <20 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 0,05 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,05 | < 0,001 | < 0,02 | < 0,004 | < 0,01 | < 0,5 | < 0,003 | < 0,02 | < 0,003 | < 0,001 | 0.02 | < 0,01 | < 0,005 | < 0,003 | < 0,01 | < 0,02 | < 0,05 | < 0,01 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,02 | < 0,005 | < 0,04 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 | < 0,002 | < 0,001 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,01 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,005 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,002 | < 0,003 | < 0,005 | < 0,001 | < 0,003 | < 0,005 | < 0,01 | < 0,001
2024-09-13 | Ülgase tee | 6594304 | 558692 | <1 | 4.6 | 44 | 347 | 16.2 | 8.5 | 2.4 | 0.049 | 1.9 | 0.78
2024-09-13 | Ülgase tee ja kraavi tn ristmiku truup | 6594224 | 558305 | <1 | 1.4 | 14 | 802 | 16 | 7.87 | 3.2 | 0.76 | 2.2 | 0.55
SPETS | [13 empty] | 1.5 | 10 | 115 | 4.7 | 10.9 | 7.8 | 100 | 7.7 | 100 | 100 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | [8 empty] | 0.1 | [15 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0.5 |  |  | 0.08 | [12 empty] | 0.06 | 1
Note on A13: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Veekogumi seisund hinnati uuritud vesikonnaspetsiifilise saasteaine suhtes väga heaks, kui seirekohast on viimase 12 aasta sisse jäänud seireaasta jooksul võetud vähemalt 4 proovi (väikestes järvedes vähemalt 2 proovi) iga asjakohase looduslikult esineva vesikonnaspetsiifilise saasteaine kohta ja kõikides proovides on vesikonnaspetsiifilise saasteaine sisaldus alla määramispiiri (30% piirväärtusest). Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete analüüside põhjal hinnatakse veekogumi ökoloogiline seisund heaks juhul kui saasteaine aasta keskmine sisaldus ületab määramispiiri, kuid ei ületa piirväärtust. Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete analüüside põhjal hinnati veekogumi ökoloogiline seisund halvaks juhul, kui vähemalt ühe saasteine puhul tuvastati aasta keskmise piirväärtuse ületamine. Vastus: Eesti pinnaveekogumite seisundihindamise metoodika täpsustused.docx lk 15

## SPETS settes
sete suudmest 13.09.2024
Näitaja | Arseen (As) | Baarium (Ba) | Kroom (Cr) | Tsink (Zn) | Vask (Cu) | Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) | Fenool | o-kresool (2-metüülfenool) | p,m-kresool (3-ja 4-metüülfenool) | 2,3-Dimetüülfenool | 2,6-Dimetüülfenool | 3,4-Dimetüülfenool | 3,5-Dimetüülfenool | 1-aluselised fenoolid | 2-aluselised fenoolid | Resortsiin | 5-Metüülresortsiin | 2,5-Dimetüülresortsiin | 2,4-D | Ametrüün | Amidosulfuroon | AMPA | Atseetamipriid | Bentasoon | Desetüül-atrasiin | Diflubensuroon | Diflufenikaan | Diklorofoss | Dikloroprop-P | Dimeteenamiid-P | Dimetoaat | Dimoksüstrobiin | Diuroon | Ethopropos | Etofeenproks | Fenpropidiin | Fluroksüpüür | Glüfosaat | Imidaklopriid | Isoprokarb | Isoproturoon | Kinoksüfeen | Kloormekvaat kloriid | Klopüraliid | Kloridasoon | Kloridasoon-desfenüül | Kloroksuroon | Klorotoluroon | Klotianidiin | Linuroon | Malatioon | MCPA | Mepikvaat kloriid | Metabenstiasuroon | Metasakloor | Metiokarb | Metobromuroon | Metoksuroon | Monolinuroon | Napropamiid | Nikosulfuroon | Ometoaat | Pinoksadeen | Propakvisafop | Propamokarb-hüdrokloriid | Simasiin | Spiroksamiin | Tebukonasool | Teflubensuroon | Terbutriin | Tiaklopriid | Tiametoksaam | Triadimenool | Tritosulfuroon | Asitromütsiin | Erütromütsiin | Klaritromütsiin
ühik | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | mg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA | µg/kg KA
Tulemus | 5.5 | 39 | 6.3 | 100 | 9.9 | 45 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | - | 0.11 | 0.11 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,6 | < 0,3 | < 0,3 | < 2 | < 0,4 | < 4 | < 0,2 | < 2 | < 1 | < 0,7 | < 0,8 | < 0,3 | < 0,2 | < 0,3 | < 0,4 | < 0,8 | < 4 | < 0,7 | < 4 | < 2 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,5 | < 0,8 | < 0,5 | < 30 | < 0,3 | < 3 | < 0,4 | < 0,6 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,5 | < 0,6 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,9 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,5 | < 0,8 | < 0,2 | < 1 | < 0,6 | < 0,9 | < 0,3 | < 0,2 | < 1 | < 0,3 | < 0,9 | < 0,5 | < 0,4 | < 0,3 | < 0,2 | < 0,5 | < 0,7 | < 0,7 | < 0,7

## Püld
Püld | Suue | Keskjooks
2024-02-23 | 0.16 | 0.17
2024-06-13 | 0.13 | 0.43
2024-09-13 | 0.092 | 0.39
2024-10-09 | 0.089 | 0.18
Keskmine: | 0.11775 | 0.2925 | 0.20512
väga hea seisund | 0.05 | 0.05 | 2024-02-23
hea seisund | 0.08 | 0.08 | 2024-06-13
kesine seisund | 0.1 | 0.1 | 2024-09-13
halb seisund | 0.12 | 0.12 | 2024-10-09
Veekogutüübid V1B, V1B-KaVo, V2B ja V3B
Kvaliteedi-näitaja | Vastavushinnang | Ühik | ÖKS 1 vastav väärtus | Väga hea klass | Hea klass | Kesine klass | Halb klass | Väga halb klass
Üldfosfor (Püld) | Aritmeetiline keskmine | mg P/l | 40 | ≤0,050 | 0,051–0,080 | 0,081–0,100 | 0,101–0,120 | ≥0,121

## Nüld
Nüld | Suue | Keskjooks
2024-02-23 | 2.2 | 1.8
2024-06-13 | 1.4 | 1.6
2024-09-13 | 0.97 | 2.1
2024-10-09 | 2.6 | 2
Keskmine: | 1.7925 | 1.875 | 1.8337
väga hea seisund | 1.5 | 1.5
hea seisund | 3 | 3
kesine seisund | 6 | 6
halb seisund | 8 | 8
Kvaliteedinäitaja | Vastavushinnang | Ühik | ÖKS 1 vastav väärtus | Väga hea klass | Hea klass | Kesine klass | Halb klass | Väga halb klass
Üldämmastik (Nüld) | Aritmeetiline keskmine | mg N/l | 12 | ≤1,5 | 1,6–3,0 | 3,1–6,0 | 6,1–8,0 | ≥8,1

## NH4
NH4-N | Suue | Keskjooks
2024-02-23 | 0.17 | 0.17
2024-06-13 | 0.029 | 0.017
2024-09-13 | 0.023 | 0.23
2024-10-09 | 0.11 | 0
90% tagatusega väärtus: | 0.152 | 0.212
väga hea seisund | 0.1 | 0.1
hea seisund | 0.3 | 0.3
kesine seisund | 0.45 | 0.45
halb seisund | 0.6 | 0.6
Kvaliteedinäitaja | Vastavus-hinnang | Ühik | ÖKS 1 vastav väärtus | Väga hea klass | Hea klass | Kesine klass | Halb klass | Väga halb klass
Ammoonium-lämmastik (NH4-N) | 90% tagatusega väärtus | mg N/l | 8 | ≤0,10 | 0,11–0,30 | 0,31–0,45 | >0,45–0,60 | ≥0,60

## elektrijuhtivus
Elektrijuhtivus | Suue | Keskjooks
2024-02-23 | 603 | 545
2024-06-13 | 798 | 832
2024-09-13 | 311 | 379
2024-10-09 | 829 | 809

## O2 %
O2 % | Suue | Keskjooks
2024-02-23 | 94 | 87
2024-06-13 | 60 | 73
2024-09-13 | 83 | 68
2024-10-09 | 81 | 62
10% tagatusega väärtus | 66.3 | 63.8 | 61.4
väga hea seisund | 60 | 60
hea seisund | 50 | 50
kesine seisund | 40 | 40
halb seisund | 35 | 35
Kvaliteedinäitaja | Vastavus-hinnang | Ühik | ÖKS 1 vastav väärtus | Väga hea klass | Hea klass | Kesine klass | Halb klass | Väga halb klass
Lahustunud hapniku küllastusaste | 10% tagatusega väärtus | % küllastus- astmest | – | ≥70 | 69–60 | 59–50 | 49–40 | ≤39

## BHT5
BHT5 | Suue | Keskjooks
2024-02-23 | 2.8 | 1.9
2024-06-13 | 3.8 | 0
2024-09-13 | 2.4 | 2.5
2024-10-09 | 2 | 1.9
Aritmeetiline keskmine: | 2.75 | 1.575 | 2.1625
väga hea seisund | 1.8 | 1.8
hea seisund | 3 | 3
kesine seisund | 4 | 4
halb seisund | 5 | 5
Kvaliteedinäitaja | Vastavus-hinnang | Ühik | ÖKS 1 vastav väärtus | Väga hea klass | Hea klass | Kesine klass | Halb klass | Väga halb klass
Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) | Aritmeetiline keskmine | mg O2/l | 16 | ≤1,8 | 1,8–3,0 | >3,0–4,0 | >4,0–5,0 | ≥5,1

## Vooluhulgad
Kuupäev | Asukoht | vooluhulk Q, l/s
2023-11-22 | Kellametsa kraavi suudmes | 7
2023-11-22 | Madikse kraavi suudmes | 5
2023-11-22 | Paremkalda kraav Ülgase teel | < 1
2023-11-22 | Vanapere tee 8 suubuv kraav suudmes | 3
2023-11-22 | Võerdla pkr Kellametsa suudmest ülesvoolu | 13
2023-11-22 | Võerdla pkr Rajaniidu põik truup | < 1
2023-11-22 | Võerdla pkr ringi tn truup | 0
2023-11-22 | Võerdla pkr suue | 30
2023-11-22 | Võerdla pkr Vanapere tee 8 paremkalda kraavist ülesvoolu | 7
2024-02-23 | Võerdla pkr keskjooks (Mihkli) | 20
2024-02-23 | Võerdla pkr suue | 80
2024-06-13 | Kellametsa kraavi suudmes | < 1
2024-06-13 | Võerdla pkr Kellametsa suudmest ülesvoolu | < 1
2024-06-13 | Võerdla pkr keskjooks (Mihkli) | < 1
2024-06-13 | Võerdla pkr suue | 1
2024-09-13 | Kellametsa kraavi suudmes | 5
2024-09-13 | Võerdla pkr Kellametsa suudmest ülesvoolu | 17
2024-09-13 | Võerdla pkr keskjooks (Mihkli) | 15
2024-09-13 | Võerdla pkr suue | 25
2024-10-09 | Kellametsa kraavi suudmes | 5
2024-10-09 | Võerdla pkr Kellametsa suudmest ülesvoolu | 15
2024-10-09 | Võerdla pkr keskjooks (Mihkli) | 10
2024-10-09 | Võerdla pkr suue | 22

## Bentilisete ränivetikate seire
Bentilisete ränivetikate seirel Võerdla pkr-s 21.08.2024 registreeritud taksonid ja nende ohtrus.
Takson | Ülemjooks | Suht. arvukus | Alamjooks | Suht. arvukus
Achnanthes bioreti | 1 | 0.24 | 1 | 0.24
Achnanthes conspicua | 3 | 0.73 | 2 | 0.48
Achnanthes minutissimum s. l. | 19 | 4.62 | 26 | 6.3
Achnanthes nodosa | 7 | 1.7
Achnanthes rosenstockii | 2 | 0.49
Amphora inariensis | 2 | 0.49 | 1 | 0.24
Amphora pediculus | 4 | 0.97
Cocconeis placentula |  |  | 7 | 1.7
Cyclotella meneghiniana |  |  | 1 | 0.24
Cymbella lacustris | 1 | 0.24
Encyonema minutum | 7 | 1.7 | 1 | 0.24
Eolimna minima | 54 | 13.14 | 14 | 3.39
Eolimna subminuscula |  |  | 4 | 0.97
Eucocconeis laevis |  |  | 1 | 0.24
Fragilaria capucina |  |  | 2 | 0.48
Fragilaria capucina var. vaucheriae |  |  | 3 | 0.73
Frustulia vulgaris |  |  | 2 | 0.48
Gomphonema angustatum |  |  | 10 | 2.42
Gomphonema parvulum |  |  | 4 | 0.97
Hippodonta capitata |  |  | 1 | 0.24
Lemnicola hungarica |  |  | 5 | 1.21
Mayamaea atomus var. permitis | 3 | 0.73
Meridion circulare | 3 | 0.73 | 64 | 15.5
Navicula cincta | 1 | 0.24 | 16 | 3.87
Navicula cryptotenella |  |  | 3 | 0.73
Navicula gregaria | 5 | 1.22 | 34 | 8.23
Navicula lanceolata |  |  | 12 | 2.91
Navicula meniscus |  |  | 13 | 3.15
Navicula rhynchocephala |  |  | 31 | 7.51
Navicula tripunctata | 1 | 0.24
Navicula veneta |  |  | 1 | 0.24
Neidium affine |  |  | 1 | 0.24
Nitzschia dissipata |  |  | 2 | 0.48
Nitzschia fonticola |  |  | 3 | 0.73
Nitzschia linearis |  |  | 1 | 0.24
Nitzschia palea |  |  | 29 | 7.02
Nitzschia palea var. debilis |  |  | 1 | 0.24
Nitzschia recta |  |  | 1 | 0.24
Pinnularia sp |  |  | 3 | 0.73
Planothidium frequentissimum | 15 | 3.65 | 6 | 1.45
Planothidium lanceolatum | 4 | 0.97 | 68 | 16.47
Rhoicosphenia abbreviata | 278 | 67.64 | 31 | 7.51
Stauroneis kriegeri | 1 | 0.24
Surirella brebissonii |  |  | 7 | 1.7
Ulnaria ulna |  |  | 1 | 0.24
Kokku loendatud | 411 |  | 413
Taksoneid (kokku 45) | 19 |  | 38

## Suurtaimestiku seire
Vee suurtaimestiku seirel Võerdla pkr-s 21.08.2024 registreeritud taksonid ja nende ohtrus.
takson | suhteline ohtrus 1-9 skaalal
| ülemine seirekoht | alumine seirekoht
Caltha palustris |  | 2
Lycopus europaeus | 2 | 2
Lysimachia thyrsiflora | 2
Myosotis scorpioides | 2 | 2
Oenanthe aquatica |  | 4
Rumex aquaticus |  | 1
Scirpus sylvaticus | 2 | 4
Solanum dulcamara |  | 2
Vaucheria spp. | 1
Veronica anagallis-aquatica | 1 | 1
Veronica beccabunga | 2 | 4
taksoneid kokku | 7 | 9

## ökoloogilise seisundi hinnang
Hüdrobioloogiline seisund |  |  |  | Füüsikalis-keemiline seisund | [5 empty] | Vesikonnaspetsiifilised saasteained
Fütobentos ja suurtaimestik |  | Suur-selgrootud | Kalad
Füto-bentos | Suur-taimestik |  |  | pH | O2 | BHT5 | NH4+ | Nüld | Püld | Vees | Settes
hea | Väga hea | Kesine | ei saanud hinnata | väga hea | hea | hea | hea | hea | halb | hea | ei saanud hinnata
hea |  |  |  | halb | [5 empty] | hea
Kesine
halb ÖP

## Leht1
Hüdromorfoloogiline seisund
Sängi morfoloogia, füüsiline kvaliteet ja kaldaala seisund | Hüdroloogiline režiim | Tõkestamatus | Kopra mõju
Väga hea | Hea | Kesine | Halb
Kesine
Halb